供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络维护项目询价文件

一、项目概况

供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络维护项目,采购人为天津水务集团有限公司供水服务保障中心，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价。

- 项目需求

- 每月定期对现有设备巡检及维护2次，运维巡检内容包含：监控服务器、监控摄像机、监控传输、值班室设备、门禁系统、网络机柜、交换机、办公网络系统、电话系统的运行检测、故障判断、坏件更换。

- 2、每月电话联系上门维护服务2次。

3、具体需求如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控部分 | 系统运维 | 点 | 168 | 24 |  |
| 2 | 门禁部分 | 系统运维 | 套 | 24 | 24 |  |
| 3 | 网络部分 | 系统运维 | 点 | 180 | 24 |  |

4、服务地点：天津水务集团有限公司供水服务保障中心（计量检定楼）（天津市河北区靖江路4号）、天津水务集团有限公司供水服务保障中心（水质楼）（天津市河北区淮安道8号）。

- 5、报价为含税价格。每月定期对现有设备巡检及维护2次，电话联系上门维护服务2次。每月4次上门包含在本方案的报价单内。第5次开始为付费服务。运维巡检内容包含：监控服务器、监控摄像机、监控传输、值班室设备、门禁系统、网络机柜、交换机、办公网络系统、电话系统、的运行检测，故障判断，坏件更换。

- 6、本运维方案不包含设备配件部分和维修部分。供应商根据常用配件参考价格表（见附件1）进行报价，但不计入比价范围。如需配件可由本单位提供，服务商进行维护更换。需要服务商带修或者带采购的配件部分，依据常用配件参考价格表，提供报价和供货清单，双方签字。配件明细包括但不限于表中条目，实际执行中超出范围的项目，根据市场价格由双方进行协商确定。每季度据实结算。

7、在规定的工作期间内，按时保质完成工作任务。

- 8、付款前中标人须向招标人开具增值税专用发票。

- 9、服务期：2026年1月1日至2026年12月31日。

三、报价期限

报价期限为自公告发布之日起3个工作日。（2025年12月24日—2025年12月29日10:00）

四、资格要求

- 报价单位须具备独立法人资格，具备独立承担民事责任能力，营业执照在有效期内；

- 2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

- 3、投标人需为天津水务集团有限公司津水云采电子采购平台入库合格供应商；

- 4、本标段不接受联合体投标。

五、评审方式

在满足所有资格及技术要求条件下，采用合理低价法进行评审。招标人参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价等问题可能导致影响履约的报价，要求投标人进行澄清。投标人不能说明其报价合理或保证履约的，有权否决该投标人。当有效报价人不足三家时，采购人可继续评审，或重新组织询价。

六、报价文件组成

（一）资格审查文件

供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络维护项目投标文件（附件1）；

投标人的营业执照复印件；

投标人的天津水务集团有限公司津水云采电子采购平台入库合格供应商截图；

投标人的廉政保证书（附件2）；

投标人的服务承诺书（需承诺服务期限、售后服务等，格式自拟）

“信用中国”网站下载的信用信息查询报告或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等渠道查询的违法失信情况、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信行为记录等截图。

以上材料均需加盖公章。

七、报价形式及说明

1、报价上限

项目总价不超过20000元。报价人报价不得高于报价上限，否则其报价文件将被否决。

2、报价形式

加盖公章及法人章的报价文件的扫描电子版上传至津水云采平台（www.jinshuiyuncai.com）。

- 报价文件需编制目录并标注页码，报价文件内容超过50页的，需提供纸质版报价文件1套，纸质报价文件需与系统报价文件内容保持一致，纸质报价文件应密封包装，并在封套的封口处由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，纸质报价文件需在报价截至时间前递交至供水服务保障中心（天津市淮安道8号供水大楼）。采购人视报价人在其报价文件中递交的内容为最终内容，报价截止时间之后报价人不得修改报价文件内容，否则报价无效。

- 3、说明

结算方式：按季度结算。甲方验收合格后，中标方需提供增值税专用发票，招标方将在一个月内以汇款的方式支付相关费用。

八、报价文件的提交

报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：2025年12月29日10：00，

开标时间：2025年12月29日10:00时。

九、评审时发现投标文件有下述情形之一的，作废标处理。

1、未按规定的格式编制内容的，或投标文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的；

2、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3、投标报价超过招标控制价；

4、投标文件没有按询价文件规定的格式签字和加盖公章的；

5、投标人仍在停止参加投标处罚的处罚期内；

6、不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

7、投标报价明显低于其他投标报价或设有标底明显低于标底，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料，评标委员会认定以低于成本报价投标的；

8、服务期限不符合询价文件规定的期限；

9、投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的；

10、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的；

11、上传的电子版投标文件为同一IP地址的。

注：在评标过程中出现上述情形的之一的，均作废标处理。

十、询价项目联系人及联系方式

招标单位：天津水务集团有限公司供水服务保障中心

地址：天津市河北区淮安道8号

联系人：张彦菲

联系电话：18622682226

发布日期：2025年12月24日

附件：1、供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络维护项目投标书

2、廉政保证书

投标文件格式

供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络维护项目

询价文件编号：GSZX-2025-033

投标文件

投标人名称：                     （盖章）

日期：  年   月    日

附件1：

供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络维护项目投标书

致：天津水务集团有限公司供水服务保障中心

我方全面研究了                项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目投标活动。我方授权       （姓名、职务）代表我方           （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询价文件及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)       元（RMB￥       元）的投标报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务周期完成全部工作。

- 我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：  年  月  日

供水服务保障中心2026年度监控、门禁及楼内网络

维护项目报价明细

单位：元

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 次数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控部分 | 系统运维 | 点 | 168 | 24 |  |  |  |
| 2 | 门禁部分 | 系统运维 | 套 | 24 | 24 |  |  |  |
| 3 | 网络部分 | 系统运维 | 点 | 180 | 24 |  |  |  |
| 4 | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

常用配件参考价格表

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 锐捷 | 24口千兆 | 台 |  |
| 2 | 核心路由器 | 锐捷 | 企业级核心路由器 | 台 |  |
| 3 | 小型交换机 | 锐捷 | 8口千兆 | 台 |  |
| 4 | 小型路由器 | 锐捷 | 8口千兆 | 台 |  |
| 5 | 设备主机核心配件 |  | 适配现有网络系统 | 个 |  |
| 6 | 监控摄像头 | 海康 | 200万像素 | 台 |  |
| 7 | 监控云台摄像头 | 海康 | 200万像素 | 台 |  |
| 8 | 监控硬盘 | ST | 4t | 块 |  |
| 9 | 门禁控制板 | 中控 | C3-100 单门 | 台 |  |
| 10 | 门禁控制板 | 中控 | C3-200 双门 | 台 |  |
| 11 | 读卡器 | 海康 |  | 台 |  |
| 12 | 发卡器 | 国产 | R40C | 台 |  |
| 13 | 门禁电源 | 中控 | 50W | 台 |  |
| 14 | 单门磁力锁 | 中控 | 280KG | 把 |  |
| 15 | 安全门门锁 | 中控 |  | 把 |  |
| 16 | 门禁开关 | 中控 | M6 | 个 |  |
| 17 | 墙板 | 汉维 | 双孔网络面板 | 套 |  |
| 18 | 配线架 | 汉维 | 24口网络配线架 | 套 |  |
| 19 | 网络跳线 | 汉维 | 3米 | 条 |  |
| 20 | 办公点位布置 |  | 增加网络点位 | 点 |  |
| 21 | 监控线路 |  | 现有监控点位改位置 | 点 |  |

注：上述表格中的配件明细仅供参考，投标单位可在此基础上继续丰富配件明细及报价

投标人：            (全称、盖章)

法定代表人或被授权委托人：           （签字或盖章）

年   月   日

投标单位法人资格证明书

投标单位名称：

地        址：

法定代表人姓名：       性别：    年龄：     职务：

系  （投标单位）  的法定代表人前往参加                   项目的投标活动及签订合同事宜，特此证明。

投标人：（盖章）

日期：    年     月    日

法定代表人身份证复印件

附：

法定代表人授权委托书

本授权声明：               （法定代表人姓名）授权     （被授权人姓名）为            项目投标活动的合法代表，以我的名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权委托人（签字）：

被授权人身份证复印件

附件2：

廉政保证书

招标方（甲方）：天津水务集团有限公司供水服务保障中心

投标方（乙方）：

项目名称：

为了保证招投标或采购工作的公平、公正、公开，本公司充分理解国家有关廉洁政策和法规，充分理解天津水务集团有限公司供水服务保障中心的廉洁自律规定，充分理解天津水务集团有限公司供水服务保障中心招投标或采购制度和程序的严肃性。

根据上述原则，本公司自愿签订《廉政保证书》，并向天津水务集团有限公司供水服务保障中心做出以下郑重承诺。

1．严格遵守天津水务集团有限公司供水服务保障中心招投标或采购制度和程序，不做招标或采购制度未规定的任何行为；

2．不以任何方式向天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工赠送礼品、礼金或有价证券；

3．不宴请天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工；

4．不以任何方式为天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工提供休闲、娱乐、旅游等活动；

5．不为天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工提供任何低价商品；

6．不为天津水务集团有限公司供水服务保障中心员工及其亲友提供任何票据报销；

7．不做可能影响招投标或采购公正公平的其他任何行为。

如有违反上述任何一条承诺，本公司愿意接受天津水务集团有限公司供水服务保障中心取消投标或供应商资格、没收保证金以及一罚五十等其他形式的处罚。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

委托代理人（签字） ：

日期：

投标人认为需要提供的其他资料

（包含本询价文件要求的资料及投标人认为需要提交的其他资料）