芥园水厂 哈希在线浊度仪检测器配件购置询价文件

1、项目名称：芥园水厂哈希在线浊度仪检测器配件购置 （JYXJ2025022延）

2、服务地点：芥园水厂

- 3、工作内容：（1）、采购两个哈希1720E浊度仪检测器，型号为5218000。（具体见需求书）。

4、供货期：1周。

5、资格要求：（1）营业执照在有效期内，具有独立法人资格。

6、评审方式：合理低价中标。报价单位应充分考虑完成此项目所需发生的一切费用，除另有说明外，一律不再调整。

7、付款方式：货到验收合格支付全款。

8、项目概算/控制价：1.5万元。（超过概算的报价一律无效）

9、报价单位所编制的报价文，需加盖公章，并提供第5条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。

10、报价截止时间：2025年11月4日16:00，请报价单位在规定时间内将报价文件盖章版扫描成pdf文件上传至“津水云采”平台。

11、注意事项及否决条件：

（1）报价单位应保证所提交给建设单位的资料和数据是真实的。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决，该报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

（4）水务集团合格供应商范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

天津市自来水集团有限公司芥园水厂

2025年10月30日

报价内容

一、报价书（文件格式）：

报  价  书

天津市自来水集团有限公司芥园水厂：

- 在研究了              询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，报价为：人民币 　　 元       （大写：   　　             ）。

- 供货期：     。

3、付款方式：货到验收合格，支付全款。

- 所有附件均为我们报价书的组成部分。

- 本报价书的报价有效期为报价之日起20天内。

6、其他：响应询价文件中所有实质性要求。

单位：　　   (盖章)

日期：

二、资质文件（复印件需加盖公章）

三、报价明细表

四、原厂产品及安装服务承诺函

采购需求书

| 一、项目名称 | 哈希在线浊度仪检测器配件购置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 ☑物资 □服务 | 投资概算 （万元） | 1.5 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 1.5 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| A、B线源水浊度仪检测器故障，目前误差较大，且无法通过校准来校正。 |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| 供货商须提供哈希原厂配件及原厂安装调试服务，保证配件更换后设备正常运行不会造成其他部件损坏。 为保证备件的正规性，供货商应提供厂商出具的质量承诺函。 |  |  |  |
| 五、技术性能指标、配置及数量要求（物资采购） |  |  |  |
| 采购两个哈希1720E浊度仪检测器，型号为5218000 |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 中标方须在一周内完成安装调试。 |  |  |  |
| 七、质保期需求 |  |  |  |
| 提供安装后一年质保 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 货到验收合格支付全款 |  |  |  |