芥园水厂污泥车间污泥离心机泥水输送泵维修询价文件

1、项目名称：芥园水厂污泥车间污泥离心机泥水输送泵维修 （JYXJ2025023）

2、服务地点：芥园水厂

- 3、工作内容：（1）、维修1台泥水输送泵，达到额定流量的80%。（具体见需求书）。

4、服务期：10天。质保期：一年。

5、资格要求：（1）营业执照在有效期内，具有独立法人资格。

6、评审方式：合理低价中标。报价单位应充分考虑完成此项目所需发生的一切费用，除另有说明外，一律不再调整。

7、付款方式：维修完毕验收合格后，支付全款。

8、项目概算/控制价：6万元。（超过概算的报价一律无效）

9、报价单位所编制的报价文，需加盖公章，并提供第5条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。

10、请符合要求的报价单位于2025年10月31日14：30到天津市自来水集团有限公司芥园水厂踏勘现场，不进行踏勘现场，报价无效。现场联系人：袁工，联系电话：13682059861。

11、报价截止时间：2025年11月4日16:00，请报价单位在规定时间内将报价文件盖章版扫描成pdf文件上传至“津水云采”平台。

12、注意事项及否决条件：

（1）报价单位应保证所提交给建设单位的资料和数据是真实的。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决，该报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

（4）水务集团合格供应商范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

天津市自来水集团有限公司芥园水厂

2025年10月30日

报价内容

一、报价书（文件格式）：

报  价  书

天津市自来水集团有限公司芥园水厂：

- 在研究了              询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，报价为：人民币 　　 元       （大写：   　　             ）。

- 服务期：     。质保期：

3、付款方式：维修完毕验收合格后，支付全款。

- 所有附件均为我们报价书的组成部分。

- 本报价书的报价有效期为报价之日起20天内。

6、其他：响应询价文件中所有实质性要求。

单位：　　   (盖章)

日期：

二、资质文件（复印件需加盖公章）

三、报价明细表

采购需求书

| 一、项目名称 | 芥园水厂污泥车间污泥离心机泥水输送泵维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 □物资 ☑服务 | 投资概算 （万元） | 6 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 6 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| 污泥离心机泥水输送泵在装3台，运转起来出现泥泵效率下降严重，不能达到实际生产要求，需将1台泥泵进行维修，提高泵得工作效率。泥泵型号：VX136-70Q. |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 五、技术性能指标、配置及数量要求（物资采购） |  |  |  |
| 对泵的两个转自、机械密封、外壳等进行检查、维修及更换，以确保达到额定流量的80%。 |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 合同签订后，10天 |  |  |  |
| 七、质保期需求 |  |  |  |
| 一年 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 全部工作完成验收合格，支付全款 |  |  |  |