## 2026校准清单
2026年设备校准计划
水质中心校准设备
序号 | 仪器名称 | 内部编号 | 型号规格 | 校准范围 | 校准周期 | 证书到期时间 | 备注 | 设备总台数
1 | 气相色谱仪 | ZXQX02 | 7890A | ECD | 两年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
2 | 气相色谱仪 | ZXQX01 | 8890 | ECD+FPD | 两年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
3 | 气质联用仪 | ZXQZ01 | 7890A/5975C | —— | 两年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
4 | 气质联用仪（新购入） | ZXQZ02 | 8890/5977C | —— | 一年 | —— | 校准 | 1
5 | 液相色谱仪 | ZXLC01 | Ultimate3000 | 紫外检测器+荧光检测器 | 两年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
6 | 离子色谱仪 | ZXIC01 | ICS-1100 | —— | 两年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
7 | 低本底检测仪 | ZXDB01 | HD-2011型 | α+β共6通道 | 两年 | 2026-02-18 | 校准 | 1
8 | 总有机碳分析仪 | ZXZT01 | multi N/C 3100 | —— | 两年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
9 | 连续流动分析仪 | ZXLD01 | SAN++ 5000 | 6个检测模块（总氮、总磷、阴离子、氰化物、硫化物、挥发酚） | 两年 | 2026-02-16 | 校准 | 1
10 | 液质联用仪 | ZXYZ01 | Waters Xevo TQ-S cronos | —— | 两年 | 2026年3月半年检 | 校准 | 1
11 | 原子荧光光度计 | ZXYY01 | 北京海光 AFS-9770 | —— | 一年 | 2026-02-07 | 校准 | 1
12 | 原子吸收光谱仪 | ZXYX02 | PinAAcle 900T | 石墨炉+火焰 | 两年 | 2026-02-07 | 校准 | 1
13 | 原子吸收光谱仪 | ZXYX01 | PinAAcle 900T | 石墨炉+火焰 | 两年 | 2026-02-07 | 校准 | 1
14 | 电导率仪 | ZXDD02 | DDJS-308F | 电导率 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
15 | 酸度计 | ZXSD03 | 梅特勒托利多 SD20 | pH | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
16 | 酸度计（微生物新购买） | —— | —— | pH（6.6-7.6） | 一年 | —— | 校准 | 1
17 | 便携式酸度计 | ZXSD02 | 哈希 HQ40d | pH | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
18 | 电热恒温培养箱（微生物/2003033） | ZXHW02 | WPL-125BE | 44.5℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
19 | 电热恒温培养箱（微生物/2003026） | ZXHW03 | WPL-125BE | 36.0℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
20 | 电热恒温培养箱（微生物/10504） | ZXHW04 | WPL-125BE | 36.0℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
21 | 恒温恒湿箱（生物/2107031） | ZXHW06 | HWS-70B | 3℃/20℃不校湿度 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
22 | 恒温培养箱（微生物/2008075） | ZXHW01 | WPL-125BE | 36.0℃/56.0℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
23 | 电热鼓风干燥箱（气相） | ZXGZ02 | WGL-230B | 120℃/180℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
24 | 电热鼓风干燥箱（微生物） | ZXGZ03 | WGL-230B | 160℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
25 | 电热鼓风干燥箱（理化） | ZXGZ01 | WGL-65B | 105/130/160/180℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
26 | 节能箱式电炉（马弗炉/理化） | ZXDZ01 | SX-G07103 | 350℃/400℃/450℃/550℃/700℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
27 | 节能箱式电炉（马弗炉/放射性专用） | ZXDZ02 | SX-G12123 | 350℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
28 | 高压蒸汽灭菌锅*2 | ZXGY03-04 | YXQG（03B） | 115/121℃ | 一年 | 2026-02-07 | 校准 | 2
29 | 高压蒸汽灭菌锅（新购入） | —— | YXQG（04B） | 115/121℃ | 一年 | —— | 校准 | 1
30 | 高压蒸汽灭菌锅（新购入） | —— | 75L国产简单压力容器 | 115/121℃ | 一年 | —— | 校准 | 1
31 | 水浴锅 | ZXSY03 | CORIO C | 100℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
32 | 水浴锅 | ZXSY02 | DZKW-S-8 | 100℃ | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
33 | 台式浊度仪 | ZXZD04 | TU5200 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
34 | 台式浊度仪 | ZXZD01 | 2100N | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
35 | 便携式浊度仪 管网部 | ZXZD03 | 2100P/27675 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
36 | 便携式浊度仪 | ZXZD02 | 2100Q/8257 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
37 | 台式浊度仪 新村水厂 | —— | TU5200/1922407 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
38 | 台式浊度仪 新区水厂 | —— | TU5200 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
39 | 便携浊度仪（张师傅） | ZXZD05 | 2100Q01/20070C087251 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
40 | 紫外可见分光光度计 | ZXFG01 | T6新世纪 | 紫外光区+可见光区 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
41 | 紫外可见分光光度计 | ZXFG05 | T6新世纪 | 紫外光区+可见光区 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
42 | 双光束紫外可见分光光度计 | ZXFG04 | Lambda 25 | 紫外光区+可见光区 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
43 | 紫外可见分光光度计（新购买） | ZXFG06 | —— | 紫外光区+可见光区 | 一年 | —— | 校准 | 1
44 | 可见分光光度计 | ZXFG02 | N2 | 可见光区 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
45 | 便携式分光光度计 | ZXFG03 | HACH DR2800 | 紫外光区+可见光区 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
46 | 便携溶解氧测定仪（送检） | ZXRY02 | HQ40d(58258-00) | 溶解氧探头 | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
47 | 余氯比色计 管网部 | —— | DR300/21010A000300 | —— | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
48 | 余氯比色计（张师傅） | ZXYL03 | 58700-00 /17010E319215 | —— | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
49 | 便携余氯仪 | ZXYL04 | DR300/20080A000948 | —— | 一年 | 2026-02-06 | 校准 | 1
50 | 电子天平 | ZXTP02 | AB204—N | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
51 | 电子天平 | ZXTP03 | XSR204 | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
52 | 电子天平 | ZXTP01 | 梅特勒托利多（国产） | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
53 | 电子天平 | ZXTP07 | 梅特勒托利多（国产） | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
54 | 电子天平 | ZXTP08 | 梅特勒托利多（国产） | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
55 | 电子天平（新购买） | ZXTP09 | 梅特勒托利多（国产） | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
56 | 架盘天平(1000g) | ZXTP05 | JPT-10/00208 | Ⅲ级 d=1g | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
57 | 架盘天平(500g) | ZXTP04 | HC-TP-12/1897 | Ⅲ级 d=0.5g | 一年 | 2026-02-06 | 检定 | 1
58 | 标准砝码（无磁不锈钢） | —— | 200g | E2级 | 一年 | 2026-02-11 | 检定 | 1
59 | 标准砝码（无磁不锈钢） | —— | 10g | E2级 | 一年 | 2026-02-11 | 检定 | 1
60 | 禁油压力表（氮气） | 2.5级 | 0-2.5MPa | 雷尔达 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
61 | 禁油压力表（氮气） | 2.5级 | 0-25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
62 | 禁油压力表（氦气） | 2.5级 | 0-2.5MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
63 | 禁油压力表（氦气） | 2.5级 | 0-25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
64 | 禁油压力表（氩气） | 2.5级 | 0-1MPa | 雷尔达 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
65 | 禁油压力表（氩气） | 2.5级 | 0-25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
66 | 禁油压力表（乙炔气） | 2.5级 | 0-0.25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
67 | 禁油压力表（乙炔气） | 2.5级 | 0-4MPa | 雷尔达 | 半年 | 2026-01-11 | 检定 | 1
68 | 压力表*4 | 2.5级 | 0-0.25MPa | 新时代 | 半年 | 2026-01-27 | 检定 | 4
69 | 安全阀*3 | —— | 公称通径DN8mm | 整定压力0.18MPa | 一年 | 2026-02-10 | 检定 | 3
70 | 安全阀（79L新锅） | —— | 公称通径DN10mm | 过压释放压力0.23MPa | 一年 | —— | 检定 | 1
71 | 放气阀*3 | —— | —— | 排放压力0.18Pa | 一年 | 2026-02-10 | 检定 | 3
72 | 生物安全柜 | ZXJH01 | BHC-1300ⅡA2 | —— | 一年 | 2026-07-07 | 校准 | 1
73 | 机械式温湿度表 *26块（二楼12+一楼11+水厂3） | —— | TH702F | 室温 | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 26
74 | 冰箱用温湿度计*5块（标液室） | —— | B-12 | 4℃/20℃ | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 5
75 | 冰箱用温湿度计*5块（微生物室/样品室2/BOD/理化室） | —— | B-12 | 4℃/20℃ | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 5
76 | 冰箱用温湿度计（恒温恒湿箱） | —— | B-12 | 3℃/20℃ | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 1
77 | 带负温水银温度计*3支（标液室超低温冰箱） | —— | —— | -20℃/4℃/20℃ | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 3
78 | 水银温度计（微生物温箱）*6支 | —— | —— | 每支一个点36/36/44.5/56+36 /160℃/45℃ | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 6
79 | 水温表 | —— | SWJ-05 | -6℃-40℃ | 一年 | 2026-07-29 | 校准 | 1
80 | 禁油压力表（氮气） | 2.5级 | 0-2.5MPa | 雷尔达 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
81 | 禁油压力表（氮气） | 2.5级 | 0-25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
82 | 禁油压力表（氦气） | 2.5级 | 0-2.5MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
83 | 禁油压力表（氦气） | 2.5级 | 0-25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
84 | 禁油压力表（氩气） | 2.5级 | 0-1MPa | 雷尔达 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
85 | 禁油压力表（氩气） | 2.5级 | 0-25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
86 | 禁油压力表（乙炔气） | 2.5级 | 0-0.25MPa | 天津东瑞 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
87 | 禁油压力表（乙炔气） | 2.5级 | 0-4MPa | 雷尔达 | 半年 | 2026-07-11 | 检定 | 1
88 | 压力表*4 | 2.5级 | 0-0.25MPa | 新时代 | 半年 | 2026-07-27 | 检定 | 4
89 | 普兰德数显滴定器 | ZXSX09 | 5-50ml | 22J63673 | 一年 | 2026-07-22 | 校准 | 1
90 | 普兰德数显滴定器 | ZXSX11 | 5-50ml | 16H30737 | 一年 | 2026-07-22 | 校准 | 1
91 | 普兰德数显滴定器（维修后计量） | ZXSX10 | 5-25ml | 16E72503 | 一年 | —— | 校准 | 1
92 | 普兰德数显滴定器（维修后计量） | ZXSX16 | 5-50ml | 22K90677 | 一年 | —— | 校准 | 1
93 | 赫斯曼瓶口滴定器（新购买） | ZXSX01 | 5-50ml | 50302277 | 一年 | —— | 校准 | 1
94 | 乙炔气体探测器*2探头 | ZXTC02、04 | GT-YA-D300FT | —— | 一年 | 2026-04-23 | 校准 | 2
95 | 移液器 | ZXYQ21 | 0.5-10ul | 24K68449 | 三年 | —— | 校准 | 1
96 | 移液器 | ZXYQ25 | 2-20ul | 25B16858 | 三年 | —— | 校准 | 1
97 | 移液器 | ZXYQ05 | 10-100ul | 24M91186 | 三年 | —— | 校准 | 1
98 | 移液器 | ZXYQ57 | 20-200ul | 25A07716 | 三年 | —— | 校准 | 1
99 | 移液器 | ZXYQ58 | 100-1000ul | 25E73926 | 三年 | —— | 校准 | 1
100 | 移液器 | ZXYQ59 | 500-5000ul | 25D50396 | 三年 | —— | 校准 | 1
101 | 移液器 | ZXYQ60 | 1000-10000ul | 25C38783 | 三年 | —— | 校准 | 1
102 | 全自动玻璃滴定管 | 理化 | 50mL | 5个 | 三年 | —— | 校准 | 5
103 | 聚四氟乙烯通用滴定管 | 理化 | 25mL | 5个 | 三年 | —— | 校准 | 5
104 | 聚四氟乙烯通用滴定管 | 理化 | 50mL | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
105 | 比色管 | 理化 | 50ml | 30支 | 三年 | —— | 校准 | 30
106 | 比色管 | 流动 | 50ml | 12支 | 三年 | —— | 校准 | 12
107 | 比色管 | 离子 | 10ml | 12支 | 三年 | —— | 校准 | 12
108 | 比色管 | 原荧 | 50ml | 24支 | 三年 | —— | 校准 | 24
109 | 比色管 | 石油 | 10mL | 10个 | 三年 | —— | 校准 | 10
110 | 分度吸管 | 理化 | 1ml | 4支 | 三年 | —— | 校准 | 4
111 | 分度吸管 | 理化 | 2ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
112 | 分度吸管 | 理化 | 5ml | 4支 | 三年 | —— | 校准 | 4
113 | 分度吸管 | 理化 | 10ml | 10支 | 三年 | —— | 校准 | 10
114 | 分度吸管 | 理化 | 20ml | 5支 | 三年 | —— | 校准 | 5
115 | 分度吸管 | 原子吸收 | 2ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
116 | 分度吸管 | 原子吸收 | 5ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
117 | 分度吸管 | 藻类 | 1ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
118 | 分度吸管 | 叶绿素 | 10ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
119 | 分度吸管 | 放射性加药 | 20ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
120 | 分度吸管 | 石油 | 1mL | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
121 | 分度吸管 | 石油 | 5mL | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
122 | 分度吸管 | 石油 | 10mL | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
123 | 量筒 | 理化 | 500ml | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
124 | 量筒 | 理化 | 1000ml | 1个 | 三年 | —— | 校准 | 1
125 | 量筒 | 理化 | 50ml | 3个 | 三年 | —— | 校准 | 3
126 | 量筒 | 理化 | 100ml | 3个 | 三年 | —— | 校准 | 3
127 | 量筒 | 原荧 | 50mL | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
128 | 量筒 | 微生物 | 100ml | 4个 | 三年 | —— | 校准 | 4
129 | 量筒 | 放射性取水样 | 1000ml | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
130 | 容量瓶 | 理化 | 100ml | 5个 | 三年 | —— | 校准 | 5
131 | 容量瓶 | 理化 | 250ml | 10个 | 三年 | —— | 校准 | 10
132 | 容量瓶 | 理化 | 500ml | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
133 | 容量瓶 | 理化 | 1000ml | 1个 | 三年 | —— | 校准 | 1
134 | 容量瓶 | 原子吸收 | 100ml | 15个 | 三年 | —— | 校准 | 15
135 | 容量瓶 | 原子吸收 | 250ml | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
136 | 容量瓶 | 气相气质液相液质 | 10mL | 16个 | 三年 | —— | 校准 | 16
137 | 容量瓶 | 气相气质液相液质 | 100mL | 16个 | 三年 | —— | 校准 | 16
138 | 容量瓶 | 液相 | 200mL | 1个 | 三年 | —— | 校准 | 1
139 | 容量瓶 | 流动 | 100ml | 4个 | 三年 | —— | 校准 | 4
140 | 容量瓶 | 原荧 | 100mL | 5个 | 三年 | —— | 校准 | 5
141 | 容量瓶 | 原荧 | 250mL | 5个 | 三年 | —— | 校准 | 5
142 | 容量瓶 | 原荧 | 500mL | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
143 | 容量瓶 | 原荧 | 1000mL | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
144 | 容量瓶 | 离子 | 250mL | 3个 | 三年 | —— | 校准 | 3
145 | 容量瓶 | 离子 | 100mL | 3个 | 三年 | —— | 校准 | 3
146 | 容量瓶 | 藻类和BOD | 1000ml | 4个 | 三年 | —— | 校准 | 4
147 | 容量瓶 | 石油 | 25mL | 8个 | 三年 | —— | 校准 | 8
148 | 容量瓶 | 石油 | 20mL | 3个 | 三年 | —— | 校准 | 3
149 | 容量瓶 | 理化 | 2000ml | 5个 | 三年 | —— | 校准 | 5
150 | 容量瓶 （棕色） | 理化 | 1000ml | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
151 | 容量瓶 （棕色） | 流动 | 100ml | 2个 | 三年 | —— | 校准 | 2
152 | 无分度吸管 | 理化 | 1ml | 5支 | 三年 | —— | 校准 | 5
153 | 无分度吸管 | 理化 | 10ml | 8支 | 三年 | —— | 校准 | 8
154 | 无分度吸管 | 理化 | 5ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
155 | 无分度吸管 | 理化 | 25ml | 6支 | 三年 | —— | 校准 | 6
156 | 无分度吸管 | 理化 | 50ml | 6支 | 三年 | —— | 校准 | 6
157 | 无分度吸管 | 理化 | 100ml | 5支 | 三年 | —— | 校准 | 5
158 | 无分度吸管 | 原子吸收 | 1ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
159 | 无分度吸管 | 原子吸收 | 10ml | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
160 | 无分度吸管 | 原荧 | 10mL | 5支 | 三年 | —— | 校准 | 5
161 | 无分度吸管 | 原荧 | 5mL | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
162 | 无分度吸管 | 原荧 | 1mL | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
163 | 无分度吸管 | 石油 | 1mL | 2支 | 三年 | —— | 校准 | 2
164 | 无分度吸管 | 离子 | 10mL | 3支 | 三年 | —— | 校准 | 3
新河水厂化验室校准设备 | [7 empty] | 477台
序号 | 名称 | 编号 | 规格 型号 | 计量范围 | 检定/校准周期 | 证书到期时间 | 备注 | 设备台数
1 | 压力表 | XHYLB01 | —— | （-0.1~0.5）Mpa | 半年 | —— | 检定 | 1
2 | 压力表 | XHYLB02 | —— | （-0.1~0.5）Mpa | 半年 | —— | 检定 | 1
3 | 安全阀 | XHYAQF | YA28X6T/8 | —— | 一年 | —— | 检定 | 1
4 | 台式浊度仪 | XHZD01 | TU5200 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
5 | 台式浊度仪 | XHZD02 | TL2300 | ＜20NTU | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
6 | 酸度计 | XHSD01 | PH计FE28 Standard | —— | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
7 | 电热鼓风干燥箱 | XHGZ01 | WPL-125L | 160℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
8 | 电热恒温培养箱 | XHHW01 | DHP-9082B | 44.5℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
9 | 电热恒温培养箱 | XHHW02 | WPL-125BE | 36.5℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
10 | 紫外可见分光光度计（新） | —— | —— | 紫外+可见 | —— | —— | 校准 | 1
11 | 紫外可见分光光度计 | XHFG01 | T6新世纪 | 紫外+可见 | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
12 | 电子天平 | XHTP01 | ME204E/02 | d=0.1mg | 一年 | 2026-02-05 | 检定 | 1
13 | 电导率仪 | XHDD01 | DDSJ-308F | —— | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
14 | 高压灭菌器 | XHGY01 | MJ-54A | —— | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
15 | 电热恒温水浴锅 | XHSY01 | 双列四孔SYG-2-4 | 100℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
16 | 全自动滴定管 | XHZDDDP01 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
17 | 全自动滴定管 | XHZDDDP02 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
18 | 全自动滴定管 | XHZDDDP03 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
19 | 全自动滴定管 | XHZDDDP04 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
20 | 全自动滴定管 | XHZDDDP05 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
21 | 全自动滴定管 | XHZDDDP06 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
22 | 全自动滴定管 | XHZDDDP07 | 25mL | —— | 三年 | 2026-08-27 | 校准 | 1
23 | 移液枪 | XHYYQ01 | TP28047 | 100-1000μL | 三年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
24 | 移液枪 | XHYYQ02 | ZX84473 | 100-1000μL | 三年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
25 | 温湿度计 | XHWSD01 | B-12 | 4/20℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
26 | 温湿度计 | XHWSD02 | B-12 | 4/20℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
27 | 温湿度计 | XHWSD03 | B-12 | 4/20℃ | 一年 | 2026-02-05 | 校准 | 1
设备数总计（台） | [7 empty] | 504