需要澄清的问题

项目名称：引滦原水预处理厂工程施工（第2标段）——总图阀门物资采购（第二次）

一、招标文件“二、伸缩节技术要求。1、范围 -施工方提供的伸缩接头应为完整的输水管道配套装置，并应配备所有的紧固件，以保证伸缩接头方便地安装、调整、使用。

5、主要材料 （3）螺栓、螺母及垫圈- 伸缩接头所用的及与阀门配套的螺栓、螺母、双头螺栓和垫圈应符合国家的有关标准要求。螺栓、螺母材质应为 40Cr。当螺母完全拧紧时，螺栓露出部分应至少有 3-5 个螺纹距离的长度。”
     请问伸缩节技术要求提到的螺栓、螺母、垫圈是伸缩节产品上的吗？还是安装配套的螺栓螺母紧固件？

二、请问本次项目中阀门及伸缩节等产品报价是否需要包含安装配套螺栓螺母紧固件、垫片，材质是否有特殊要求？

2025年10月31日

回复

- 伸缩节技术要求提到的螺栓、螺母、垫圈是安装配套的螺栓螺母紧固件。

- 本次项目中阀门及伸缩节等产品报价需要包含安装配套螺栓螺母紧固件、垫片，材质按照招标文件和图纸要求执行。

2025年10月31日