天津市华水自来水建设有限公司

北辰区普济河道(粮库)A地块基础设施建设项目-柳东道燃气工程  （TM240001A-CL-02）询价公告

| 一、项目需求及概况： |  |
| --- | --- |
| 1、询价需求概况 | 1.1：本次询价范围为北辰区普济河道(粮库)A地块基础设施建设项目-柳东道燃气工程询价公告。 详见附件 |
| 二、报价人资质要求： |  |
| 1、基本资质要求 | 1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉； 1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2、其他资质要求 | 2.1：报价人具有中砂，页岩砖等材料生产或分销资质，营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。如为材料代理商须提供材料生产商的授权材料，并提供生产商营业执照。 |
| 三、公告发布时间： 2025年12月15日09时00分至2025年12月18日09时00分（北京时间）； |  |
| 四、项目控制价：28239.29元 （含税价）。 |  |
| 五、评审方式：合理低价法 |  |
| 1、声明 | 对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。 |
| 六、询价文件获取方式： |  |
| 1、线上领取方式 | 有报名意向的供应商请在询价文件领取时间内自行登录津水云采进行询价文件的下载。 （津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 领取时间： 2025年12月15日09时00分至2025年12月18日09时00分（北京时间）； |
| 七、联系人：李堃 联系电话：27042808 |  |
| 要符合GB/T 19672-2005《管线阀门技术条件》执行标准; |  |

天津市华水自来水建设有限公司

2025年 12月 11 日

附件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 采购控价 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋闸阀 | PN16 DN150 | 个 | 1 | 13% | 6,322.08 |
| 2 | 直埋闸阀 | PN16 DN300 | 个 | 1 | 13% | 18,768.88 |
| 3 | 绝缘接头 | DN300 | 个 | 1 | 13% | 3,148.33 |