天津市华水自来水建设有限公司

河北区铜带厂地块定向安置经济适用房(东祥里)二供泵房新建工程（S2250429A-CL-02）询价公告

| 一、项目需求及概况： |  |
| --- | --- |
| 1、询价需求概况 | 1.1：本次询价范围为河北区铜带厂地块定向安置经济适用房(东祥里)二供泵房新建工程询价公告。 详见附件 |
| 二、报价人资质要求： |  |
| 1、基本资质要求 | 1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉； 1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2、其他资质要求 | 2.1：报价人具有Y型过滤器等材料生产或销售资质，营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。如为材料代理商须提供材料生产商的授权材料，并提供生产商营业执照。 |
| 三、公告发布时间： 2025年09月24日09时00分至2025年09月28日09时20分（北京时间）； |  |
| 四、项目控制价：99737.00元 （含税价）。 |  |
| 五、评审方式：合理低价法 |  |
| 1、声明 | 对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。 |
| 六、询价文件获取方式： |  |
| 1、线上领取方式 | 有报名意向的供应商请在询价文件领取时间内自行登录津水云采进行询价文件的下载。 （津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 领取时间： 2025年09月24日09时00分至2025年09月28日09时20分（北京时间）； |
| 七、联系人：李堃 联系电话：27042808 |  |
| 要符合《二次供水工程建设管理标准QB/SWJT001-2020》执行标准; |  |

天津市华水自来水建设有限公司

2025年 09 月 19 日

附件

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 税率 | 采购控价 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y型过滤器 | DN100 | 组 | 1 | 13% | 1464.00 |
| 2 | 可调电动蝶阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 7450.00 |
| 3 | 开关型电动蝶阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 5082.00 |
| 4 | 液压水位控制阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 7300.00 |
| 5 | 消声速闭止回阀 | DN80 | 个 | 4 | 13% | 2300.00 |
| 6 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4 | 13% | 1496.00 |
| 7 | 截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 300.00 |
| 8 | 机械压力表 |  | 台 | 4 | 13% | 80.00 |
| 9 | 手动蝶阀 | DN100 | 个 | 3 | 13% | 1681.00 |
| 10 | 手动蝶阀 | DN80 | 个 | 6 | 13% | 1308.00 |
| 11 | 手动蝶阀 | DN50 | 个 | 2 | 13% | 861.00 |
| 12 | 可曲绕橡胶接头 | DN80 | 个 | 8 | 13% | 952.00 |
| 13 | 不锈钢管 | DN150 | m | 6 | 13% | 386.00 |
| 14 | 不锈钢管 | DN100 | m | 36 | 13% | 260.00 |
| 15 | 不锈钢管 | DN80 | m | 42 | 13% | 213.00 |
| 16 | 不锈钢管 | DN50 | m | 12 | 13% | 134.00 |
| 17 | 不锈钢管 | DN25 | m | 6 | 13% | 58.00 |
| 18 | 弯头 | DN150 | 个 | 3 | 13% | 239.00 |
| 19 | 弯头 | DN100 | 个 | 10 | 13% | 104.00 |
| 20 | 弯头 | DN80 | 个 | 12 | 13% | 69.00 |
| 21 | 弯头 | DN50 | 个 | 8 | 13% | 35.00 |
| 22 | 弯头 | DN25 | 个 | 3 | 13% | 17.00 |
| 23 | 三通 | DN150*150 | 个 | 1 | 13% | 330.00 |
| 24 | 三通 | DN100*80 | 个 | 4 | 13% | 162.00 |
| 25 | 三通 | DN80*80 | 个 | 4 | 13% | 115.00 |
| 26 | 三通 | DN80*50 | 个 | 2 | 13% | 105.00 |
| 27 | 三通 | DN50*50 | 个 | 2 | 13% | 44.00 |
| 28 | 大小头 | DN150*50 | 个 | 1 | 13% | 120.00 |
| 29 | 大小头 | DN80 | 个 | 8 | 13% | 96.00 |
| 30 | 盲板 | DN80 | 个 | 2 | 13% | 145.00 |
| 31 | 静压式液位计 |  | 个 | 1 | 13% | 1500.00 |
| 32 | 涡轮流量计 | DN80 | 台 | 4 | 13% | 2300.00 |
| 33 | 电接点压力表 |  | 台 | 2 | 13% | 300.00 |
| 34 | 水浸传感器 |  | 个 | 1 | 13% | 100.00 |