天津市华水自来水建设有限公司

TS24734A、TS24737A等32个估单工程（TS24734A、TS24737A等-CL-01）         询价公告

| 一、项目需求及概况： |  |
| --- | --- |
| 1、询价需求概况 | 1.1：本次询价范围为TS24734A、TS24737A等32个估单工程询价公告。 详见附件 |
| 二、报价人资质要求： |  |
| 1、基本资质要求 | 1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉； 1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2、其他资质要求 | 2.1：报价人具有ABS管，止回截止阀，大小头(ABS)等材料生产或销售资质，营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。如为材料代理商须提供材料生产商的授权材料，并提供生产商营业执照。 |
| 三、公告发布时间： 2025年09月19日09时00分至2025年09月24日09时40分（北京时间）； |  |
| 四、项目控制价：31004.00元 （含税价）。 |  |
| 五、评审方式：合理低价法 |  |
| 1、声明 | 对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。 |
| 六、询价文件获取方式： |  |
| 1、线上领取方式 | 有报名意向的供应商请在询价文件领取时间内自行登录津水云采进行询价文件的下载。 （津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 领取时间： 2025年09月19日09时00分至2025年09月24日09时40分（北京时间）； |
| 七、联系人：李堃 联系电话：27042808 |  |
| 要符合GB/T20207.1-2006《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统第1部分:管材》执行标准; 要符合截止止回阀 GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》执行标准; 要符合阀门配件GB/T 19001-2016/IS0 9001:2015执行标准; 要符合止回阀GB/T 13927-2022《工业阀门压力试验》执行标准; |  |

天津市华水自来水建设有限公司

2025年 09 月 16 日

附件

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 工程量 | 税率 | 采购控价 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS24734A天津市北辰区董董干果店 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 2 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 3 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| TS24737A天津市北辰区丽君早点部 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 5 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 6 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| TS24744A天津市北辰区绣君理发店 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 8 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 9 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| TS24746A天津市北辰区展鹏大饼店 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 11 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 12 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| TS24732A天津市北辰区宝宝棋牌馆TS24758A天津北辰区万航机械配件销售经营部 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 14 | 三通(ABS) | DN25×DN25 | 个 | 1 | 13% | 15.00 |
| 15 | 弯头(ABS) | DN25*90° | 个 | 1 | 13% | 12.00 |
| 16 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 17 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 18 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 19 | 大小头(ABS) | DN50×DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| TS24735A天津市北辰区好邻居开心小吃店 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 21 | 三通(ABS) | DN25×DN25 | 个 | 1 | 13% | 15.00 |
| 22 | 弯头(ABS) | DN25*90° | 个 | 1 | 13% | 12.00 |
| 23 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 24 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 25 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 26 | 大小头(ABS) | DN50×DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| TS24742A天津市北辰区旺财便利店 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 28 | 三通(ABS) | DN25×DN25 | 个 | 1 | 13% | 15.00 |
| 29 | 弯头(ABS) | DN25*90° | 个 | 1 | 13% | 12.00 |
| 30 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 31 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 32 | 大小头(ABS) | DN50×DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| 33 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| TS24738A天津市北辰区孟鼎轩工艺品店 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 35 | 三通(ABS) | DN25×DN25 | 个 | 1 | 13% | 15.00 |
| 36 | 弯头(ABS) | DN25*90° | 个 | 1 | 13% | 12.00 |
| 37 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 38 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 39 | 大小头(ABS) | DN50×DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| 40 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| TS250010A天津市紫祥酒店管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 42 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 43 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| 44 | 弯头(ABS) | DN50*90° | 个 | 1 | 13% | 20.00 |
| 45 | 表箍 | DN40 | 个 | 2 | 13% | 42.00 |
| 46 | 木桩 | DN100 | 根 | 2 | 13% | 50.00 |
| TS250017A天津市车安智慧停车管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ABS管 | DN25 | 米 | 2 | 13% | 18.00 |
| 48 | ABS管 | DN40 | 米 | 4 | 13% | 23.00 |
| 49 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 50 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 51 | 大小头(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 52 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 1 | 13% | 18.00 |
| 53 | 大小头(ABS) | DN40*DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| 54 | 表箍 | DN40 | 个 | 1 | 13% | 42.00 |
| TS250016A天津市河北区望海楼街道党群服务中心（综合便民服务中心） |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ABS管 | DN40 | 米 | 124 | 13% | 23.00 |
| 56 | 大小头(ABS) | DN50*DN25 | 个 | 1 | 13% | 18.00 |
| 57 | 弯头(ABS) | DN40*90° | 个 | 12 | 13% | 16.00 |
| 58 | 管箍 | DN40 | 个 | 30 | 13% | 42.00 |
| TS250022A天津市河北区仁恒口腔诊所有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 60 | 大小头(ABS) | DN25×DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 61 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 62 | 弯头(ABS) | DN25*90° | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| TS250021A天津众联智胜物业服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 64 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 13% | 60.00 |
| 65 | 大小头(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 10.00 |
| 66 | 三通 | DN50*25 | 套 | 1 | 13% | 140.00 |
| TS250026A天津市河北区中梦昌食品销售店 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ABS管 | DN25 | 米 | 1 | 13% | 18.00 |
| 67 | ABS管 | DN40 | 米 | 8 | 13% | 23.00 |
| 68 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 69 | 大小头(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 70 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 1 | 13% | 18.00 |
| 71 | 大小头(ABS) | DN40*DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| 72 | 弯头(ABS) | DN40*90° | 个 | 2 | 13% | 16.00 |
| 73 | 表箍 | DN40 | 个 | 1 | 13% | 42.00 |
| TS250030A天津市河北区嘉禾园养老院 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 75 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 76 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| 77 | 塑料立式止水栓 | DN200*50 | 套 | 1 | 13% | 440.00 |
| TS250031A天津市河北区王串场街道容彩里社区居民委会 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 79 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 3 | 13% | 60.00 |
| 80 | 大小头(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 10.00 |
| 80 | 三通 | DN50*25 | 套 | 1 | 13% | 140.00 |
| TS250262A天津市河北区翠韵食品便利店 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 82 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 83 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 84 | 大小头安装(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 85 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| TS250407A天津三湾海潮科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 87 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 88 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| 89 | 塑料立式止水栓 | DN200*50 | 套 | 1 | 13% | 440.00 |
| TS250408A建科智能装备制造（天津）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 91 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 92 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| 93 | 弯头(ABS) | DN50*90° | 个 | 1 | 13% | 20.00 |
| 94 | 木桩 | DN100 | 根 | 2 | 13% | 50.00 |
| TS250430A天津市敬业精细化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 96 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 97 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| TS250432A天津市北辰区仓联便利店 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 99 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 100 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 101 | 大小头安装(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 102 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| TS250587A天津市聚合能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 104 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 105 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| TS250498A天津杰甫物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 107 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 108 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 109 | 大小头安装(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 110 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| TS250499A天津杰甫物业管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ABS管 | DN25 | 米 | 4 | 13% | 18.00 |
| 112 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 13% | 180.00 |
| 113 | 止回截止阀 | DN25 | 个 | 2 | 13% | 60.00 |
| 114 | 大小头安装(ABS) | DN25*DN20 | 个 | 2 | 13% | 12.00 |
| 115 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN25 | 个 | 1 | 13% | 16.00 |
| TS250501A天津宏熙林置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 117 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 118 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| TS250500A天津北城建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ABS管 | DN50 | 米 | 24 | 13% | 25.00 |
| 120 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 9 | 13% | 180.00 |
| 121 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 6 | 13% | 18.00 |
| TS250541A建科智能装备制造（天津）股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 橡胶瓣止回阀 | DN200 | 个 | 2 | 13% | 2250.00 |
| 123 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 803.00 |
| 124 | 木桩 | DN100 | 根 | 3 | 13% | 50.00 |
| TS250542A天津市环浦电料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ABS管 | DN40 | 米 | 8 | 13% | 23.00 |
| 126 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 127 | 大小头(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |
| 128 | 大小头(ABS) | DN50*DN25 | 个 | 2 | 13% | 16.00 |
| 129 | 管箍 | DN25 | 个 | 1 | 13% | 14.00 |
| TS250544A天津市北辰区双街镇常庄村村民委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 橡胶瓣止回阀 | DN200 | 个 | 1 | 13% | 2250.00 |
| 131 | 木桩 | DN100 | 根 | 9 | 13% | 50.00 |
| TS250543A天津市建筑材料集团（控股）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 803.00 |
| TS250588A中国银行股份公司天津北辰支行 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 橡胶瓣止回阀 | DN100 | 个 | 2 | 13% | 803.00 |
| TS250544A天津市北辰区双街镇常庄村村民委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ABS管 | DN50 | 米 | 4 | 13% | 25.00 |
| 135 | 止回截止阀 | DN50 | 个 | 3 | 13% | 180.00 |
| 136 | 大小头安装(ABS) | DN50*DN40 | 个 | 2 | 13% | 18.00 |