天津市华水自来水建设有限公司

津西体(挂)2023-03号地块项目(湖畔兰苑)中水泵房工程（S2250028A-CL-01）询价公告

| 一、项目需求及概况： |  |
| --- | --- |
| 1、询价需求概况 | 1.1：本次询价范围为津西体(挂)2023-03号地块项目(湖畔兰苑)中水泵房工程询价公告。 详见附件 |
| 二、报价人资质要求： |  |
| 1、基本资质要求 | 1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉； 1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 2、其他资质要求 | 2.1：报价人具有泵房材料生产或销售资质，营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。如为材料代理商须提供材料生产商的授权材料，并提供生产商营业执照。 |
| 三、公告发布时间： 2025年07月25日09时00分至2025年07月30日09时30分（北京时间）； |  |
| 四、项目控制价：607517.43元 （含税价）。 |  |
| 五、评审方式：合理低价法 |  |
| 1、声明 | 对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。 |
| 六、询价文件获取方式： |  |
| 1、线上领取方式 | 有报名意向的供应商请在询价文件领取时间内自行登录津水云采进行询价文件的下载。 （津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/） 领取时间： 2025年07月25日09时00分至2025年07月30日09时30分（北京时间）； |
| 七、联系人：李堃 联系电话：27042808 |  |
| 要符合《二次供水工程建设管理标准QB/SWJT001-2020》执行标准; |  |

天津市华水自来水建设有限公司

2025年 07 月 23 日

附件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 税率 | 采购控价 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 中水水箱 | 5*2*2.5 | 座 | 1 | 13% | 111800.00 |
| 3 | 中水加压一区设备 | Q=12.0m³/h, H=60m, N=4KW (单泵) | 台 | 3 | 13% | 7400.00 |
| 4 | 中水加压二区设备 | Q=7.0m³/h, H=87m, N=5.5KW (单泵) | 台 | 3 | 13% | 7950.00 |
| 5 | 中水加压三区设备 | Q=6.0m³/h, H=109m, N=3KW (单泵) | 台 | 3 | 13% | 5100.00 |
| 6 | 加压一区气压水罐 | φ800*1.0MPa | 个 | 1 | 13% | 12310.00 |
| 7 | 加压二区气压水罐 | φ800*1.0MPa | 个 | 1 | 13% | 12310.00 |
| 8 | 加压三区气压水罐 | φ800*1.6MPa | 个 | 1 | 13% | 17950.00 |
| 9 | 加压一区控制柜 | 4KW-3 | 台 | 1 | 13% | 31700.00 |
| 10 | 加压二区控制柜 | 5.5KW-3 | 台 | 1 | 13% | 35800.00 |
| 11 | 加压三区控制柜 | 3KW-3 | 台 | 1 | 13% | 23200.00 |
| 12 | 中水臭氧消毒器 | 臭氧发生量 17g/h | 套 | 1 | 13% | 3282.50 |
| 13 | Y 型过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 1868.50 |
| 14 | 普通止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 499.95 |
| 15 | 电动阀 | DN100 | 个 | 1 | 13% | 3055.25 |
| 16 | 遥控浮球阀 | DN100 | 套 | 1 | 13% | 4056.16 |
| 17 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1 | 13% | 2646.20 |
| 18 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 7 | 13% | 1424.10 |
| 19 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 3 | 13% | 1191.80 |
| 20 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 1 | 13% | 1030.20 |
| 21 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 18 | 13% | 872.64 |
| 22 | 可挠曲橡胶接头 | DN50 | 个 | 18 | 13% | 334.31 |
| 23 | 压力表 | 0~1.0Mpa | 个 | 9 | 13% | 196.95 |
| 24 | 消音止回阀 | DN50 | 个 | 9 | 13% | 968.59 |
| 25 | 电接点压力表 | 0~1.0Mpa | 个 | 3 | 13% | 954.45 |
| 26 | 压力传感器 | 0~1.0Mpa | 个 | 4 | 13% | 1031.21 |
| 27 | 防水锤消除器 |  | 个 | 3 | 13% | 1547.32 |
| 28 | 自动排气阀 |  | 个 | 3 | 13% | 119.18 |
| 29 | 超压泄压阀 | DN65 | 个 | 1 | 13% | 3456.22 |
| 30 | 超压泄压阀 | DN80 | 个 | 1 | 13% | 4109.69 |
| 31 | 316 不锈钢管 | DN150 | 米 | 6 | 13% | 651.45 |
| 32 | 316 不锈钢管 | DN100 | 米 | 48 | 13% | 489.85 |
| 33 | 316 不锈钢管 | DN80 | 米 | 24 | 13% | 414.10 |
| 34 | 316 不锈钢管 | DN65 | 米 | 6 | 13% | 368.65 |
| 35 | 316 不锈钢管 | DN50 | 米 | 42 | 13% | 303.00 |
| 36 | 不锈钢弯头 | DN150 | 个 | 3 | 13% | 236.34 |
| 37 | 不锈钢弯头 | DN100 | 个 | 20 | 13% | 191.90 |
| 38 | 不锈钢弯头 | DN80 | 个 | 8 | 13% | 176.75 |
| 39 | 不锈钢弯头 | DN65 | 个 | 2 | 13% | 122.21 |
| 40 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 15 | 13% | 83.83 |
| 41 | 变径 | DN50 | 个 | 18 | 13% | 52.52 |
| 42 | 不锈钢法兰 | DN150 | 片 | 2 | 13% | 264.62 |
| 43 | 不锈钢法兰 | DN100 | 片 | 36 | 13% | 249.47 |
| 44 | 不锈钢法兰 | DN80 | 片 | 20 | 13% | 111.10 |
| 45 | 不锈钢法兰 | DN65 | 片 | 4 | 13% | 94.94 |
| 46 | 不锈钢法兰 | DN50 | 片 | 108 | 13% | 65.65 |
| 47 | 液位变送器 |  | 套 | 1 | 13% | 535.30 |
| 48 | 环控一体机 |  | 套 | 1 | 13% | 37400.00 |
| 49 | 远程监控系统 |  | 套 | 1 | 13% | 15840.00 |
| 50 | 槽钢 | 设备底座及管道支架 | kg | 264 | 13% | 52.52 |
| 51 | 不锈钢螺栓 |  | 套 | 2300 | 13% | 11.11 |
| 52 | 桥架 | 300*150 | 米 | 60 | 13% | 127.26 |
| 53 | 电线 | YJV-0.6/1kV (4x4.0) | 米 | 165 | 13% | 18.18 |
| 54 | 电线 | RVVP-450/750V 2X1.5 | 米 | 245 | 13% | 6.06 |
| 55 | 电线 | RVV-450/750V 3X1.5 | 米 | 125 | 13% | 11.11 |
| 56 | 电线 | RVVP-450/750V 8X1.5 | 米 | 30 | 13% | 15.15 |
| 57 | 电线 | RVVP-450/750V 3X1.5 | 米 | 60 | 13% | 8.08 |
| 58 | 电线 | YJV-0.6/1kV (3x2.5) | 米 | 8 | 13% | 12.12 |
| 59 | 电线 | STP-6 | 米 | 20 | 13% | 5.05 |
| 60 | 穿线管 | DN20 | 米 | 76 | 13% | 20.20 |
| 61 | 穿线管 | DN25 | 米 | 45 | 13% | 28.28 |
| 62 | 顶面铝扣板吊顶（0.9厚） | 600*600 | ㎡ | 79.44 | 13% | 85.85 |
| 63 | 铝扣专用灯 |  | 套 | 8 | 13% | 45.45 |
| 64 | 墙砖 | 300*600 | ㎡ | 165.23 | 13% | 75.75 |
| 65 | 地砖 | 600*600 | ㎡ | 120.01 | 13% | 75.75 |