2023年曹庄泵站及北塘水库消防设备年度维保项目询价文件

本询价项目已经天津水务集团有限公司引江市南分公司批准建设，建设资金来源为集团公司供水收入。采购单位为天津水务集团有限公司引江市南分公司。诚邀符合项目条件的供应商按照询价文件要求，参加项目报价。具体情况如下：

一、项目概况

引江市南分公司所辖的曹庄泵站及北塘水库配套工程是南水北调中线天津市内配套工程的重要组成部分。

曹庄泵站是南水北调天津市内配套供水工程的核心，2011年6月14日开始建设，2014年10月整体竣工，位于西青区中北镇外环西路与阜锦道交口西侧约100米处，泵站为输水泵站。主要功能是将引江原水通过泵站机组设备加压后输送至津滨水厂和滨海新区。

北塘水库位于天津市滨海新区塘沽北塘镇西北约2km，主要功能为南水北调市内配套供水、调蓄及事故备用水库。水库内所辖开发区水厂供水泵站、塘沽水厂供水泵站是天津市南水北调中线市内配套工程的重要组成部分，开发区水厂供水泵站位于北塘水库东南侧，塘沽水厂供水泵站位于北塘水库北侧。

三座泵站设施内均配有消防自动控制系统，根据《中华人民共和国消防法》的相关规定，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并将完整准确的检测记录存档备查。

二、技术要求及服务内容

本次询价主要内容为委托具有相关资质的建筑消防设施维护保养单位定期对建筑消防设施进行检验、维修，包括火灾自动报警系统、气体灭火系统及消防给水灭火系统等，确保其完好有效,并对消防设施出现的问题及时维护保养，消除火灾隐患。维保单位对建筑物消防设施现场单项检查每月至少1次，现场联动检查每季度至少1次，出具检测报告。本项目计划维护日期自2023年1月1日至2023年12月31日。项目控制价（含税价格）：人民币38000.00元（叁万捌仟元整）

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹庄泵站 |  |  |  |  |  |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 感烟智能型探测器 | 个 | 83 |  |  |
| 3 | 感温智能型探测器 | 个 | 12 |  |  |
| 4 | 线型感温探测器 | 十米 | 64 |  |  |
| 5 | 手报按钮 | 个 | 20 |  |  |
| 6 | CRT | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 区域显示器 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 联动设备点 | 个 | 84 |  |  |
| 9 | 联动控制器 | 回路 | 4 |  |  |
| 10 | 防排烟、安全疏散检测 | 点 | 10 |  |  |
| 二、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢瓶 | 个 | 58 |  |  |
| 2 | 液体单向阀 | 个 | 46 |  |  |
| 3 | 集流管 | 个 | 66 |  |  |
| 4 | 选择阀 | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 钢瓶间启动装置 | 个 | 17 |  |  |
| 6 | 远控启动装置 | 个 | 9 |  |  |
| 7 | 保护区域内报警装置 | 个 | 19 |  |  |
| 8 | 保护区域外报警装置 | 个 | 20 |  |  |
| 9 | 气控管路 | 套 | 7 |  |  |
| 10 | 管网 | 套 | 7 |  |  |
| 11 | 喷嘴 | 个 | 48 |  |  |
| 12 | 1121贮存压力 | 个 | 58 |  |  |
| 13 | 控制系统紧急启动和切断功能测试 | 功能 | 7 |  |  |
| 14 | 火灾探测器联动控制设备功能测试 | 功能 | 7 |  |  |
| 15 | 控制显示功能 | 功能 | 7 |  |  |
| 三、消防给水灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵房（含控制柜、线路、水泵等） | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 消火栓箱（含静压测试、安装位置等） | 套 | 28 |  |  |
| 3 | 消报按钮（启泵功能、信号显示、安装位置等） | 个 | 28 |  |  |
| 4 | 水泵接合器 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 充实水柱测试 | 每支水枪 | 3 |  |  |
| 北塘水库 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  |  |
| 1 | 火灾自动报警控制器 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 区域显示器或重复显示器 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 感烟、感温智能型探测器 | 个 | 66 |  |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 联动设备点 | 点 | 9 |  |  |
| 6 | 联动控制器 | 控制回路 | 4 |  |  |
| 7 | 防排烟、安全疏散检测 | 点 | 40 |  |  |
| 8 | 消防泵房（含控制柜、线路、水泵等） | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 消火栓箱 | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 消火栓按钮 | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 充实水柱测试 | 每支水枪 | 8 |  |  |

（1）采购单位不组织踏勘现场，供应商可根据报价工作需要与采购单位联系人协商自行进场踏勘。所有与现场踏勘有关的费用及安全均由供应商自行承担，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由供应商自行负责。

（2）施工现场作业人员需按照相关规范要求佩戴和使用防护用品，做好劳动保护工作。

（3）在进行维保过程中，需做好相关设备的成品保护工作，如因供应商原因导致产生损失，由供应商承担责任。

三、供应商资格要求

1.供应商要求具有消防技术服务机构资质证书；

2.必须具有独立法人资格；

3.营业执照经营范围需包含实施内容并在有效期内；

4.在人员、设备、技术及提供专项增值税发票等方面具有相应的能力；

5. 供应商须已成为天津水务集团有限公司的合格供应商并在津水云采（网址：www.jinshuiyuncai.com）注册账号。

四、支付方式

1.本项目确定成交供应商后，签订合同为三方合同，即天津水务集团有限公司，天津水务集团有限公司引江市南分公司和成交供应商。

2.服务费用在工程结束后，经采购单位认可，成交供应商需开具天津水务集团有限公司信息的增值税专用发票，天津水务集团有限公司进行资金支付。天津水务集团有限公司引江市南分公司作为合同的管理主体对三方签订的合同中的权利主张，义务履行负责。

五、报价需提交的资料

1.报价文件；

1.1法定代表人证明书；

1.2代理人授权委托书（如有）；

1.3 承担单位获奖证书复印件（如有）；

1.4 项目报价单（按照工程量清单内容编写单价）；

1.5 其他需要提供的证明材料复印件（如有）；

2．企业营业执照复印件；

3．资质证明文件复印件；

4．联系人及联系电话。

请有意向的供应商按第五项要求准备材料，于2022年11月25日11：00前将符合上述材料加盖公章的纸质报价文件于开标时间前送至天津水务集团有限公司引江市南分公司（地址：天津市津南区双港产业园御南创意园2号楼）。同时将报价文件电子版扫描文件在津水云采（网址：www.jinshuiyuncai.com）上传。

六、比选方式

在满足上述资格要求的前提下，本次询价采用合理低价法（对于异常低价可能导致影响履约的报价，供应商须进行澄清。供应商不能说明其报价合理或保证履约的，采购单位有权否决该供应商）。

七、合同签订

询价评审工作结束后，采购单位在津水云采（网址：www.jinshuiyuncai.com）发布询价比选结果公示（中标公示），公示结束后，采购单位将以书面形式向成交供应商发出询价比选结果通知书（中标通知书）。发出通知书之日起7日内，成交供应商应与采购单位协商合同签订事宜，如成交供应商放弃此项目或在规定时间内不与采购单位协商签订合同等相关事宜，且又无正当理由的，采购单位有权取消其报价资格，并重新选定成交供应商。给采购单位造成损失的，还应对损失予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

八、其他注意事项

1. 与采购单位存在利害关系可能影响询价工作公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加本报价项目。违反本项规定的，相关报价均无效。

2. 报价文件应装订成册，不得采用活页夹。报价文件应采用A3或A4纸装订成册，报价文件应做好密封工作，未做好密封的报价文件将不予以接收。

3. 不允许一个供应商对同一个项目提交两份或两份以上不同的报价文件，否则其报价文件将被否决。

4.供应商在“津水云采”平台上已成为入库供应商，如未入库本公司对报价文件不予接收。

询价单位：天津水务集团有限公司引江市南分公司

地  址：天津市津南区双港镇御南创意园2号楼

联系人：张馨雅      联系电话13652115289

天津水务集团有限公司引江市南分公司

2022年11月21日