2025年昊淼公司创智西园卫生间改造项目

询价文件

一、项目概况

2025年昊淼公司创智西园卫生间改造项目,招标人为天津水务投资集团有限公司，发包人为天津昊淼资产管理有限公司，该项目已具备采购条件，现对该项目进行询价采购。投标人中标后与天津昊淼资产管理有限公司签订合同。

- 二、项目需求

对创智西园1号楼708室卫生间进行改造，包含拆改、新建独立卫生间（砌墙、吊顶、贴砖）、上下水管道，以及卫浴设备采购等。

- 三、项目地点

天津市河西区怒江道58号创智西园1号楼708室

四、采购预算

采购控制价：3万元

五、服务期

根据项目实际情况，控制在7个工作日之内完工。

六、资格要求

1.营业执照具备住宅室内装饰装修、建设工程施工经营范围，并在有效期内。

2.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，将公告期内的查询结果截图并加盖单位公章）。

3.仅限水务集团合格供应商库范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买、激活CA证书的供应商）。

4.能够开具正规增值税专用发票。

5.本标段不接受联合体报价。

6.以上需提供佐证材料。

七、付款方式

合同生效后，乙方完成合同内规定工作后，乙方向甲方申请支付合同价款，甲方同意后20个工作日内支付。如有其他变动甲方需提前2日通知乙方洽谈，如协议未满或者延期，按照实际完成的服务内容、服务时间及本协议约定的单价进行支付。

八、报价文件内容

1.报价清单

须对施工改造的具体内容、人员、材料、其他费用、税金进行说明。

2.资格审查资料

（1）营业执照副本复印件。

（2）询价期内“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

（3）近三年（2022年9月1日-2025年9月1日）类似服务业绩（至少1例）。

（4）“津水云采”平台CA证书。

（5）能够开具正规增值税专用发票的证明。

（6）授权委托书（若委托代理人）。

（7）本标段不接受联合体报价。

九、报价要求

1.项目总价不超过叁万元。供应商报价不得高于报价上限，否则其报价文件将被否决。

2.参与报价供应商请登录“津水云采”平台（http://www.jinshuiyuncai.com）。此次报价为线上报价，报价文件均需加盖公章，按报价格式要求将报价文件扫描成PDF上传，逾期未上传视为放弃报价。

2.报价文件需提供纸质版报价文件1套，报价文件用A4纸装订成册并编制目录、标注页码，纸质报价文件需与系统报价文件内容保持一致，在开标前递交至天津水务投资集团有限公司（河西区怒江道58号创智西园1号楼602室），未送达指定地点的视为放弃报价。采购人视报价人在其报价文件中递交的内容为最终内容，开标后报价人不得修改报价文件内容，否则报价无效。

3.报价文件应严格按照询价公告及询价文件要求提报资料,资料不齐、纸质报价文件与平台报价不一致，为报送纸质报价文件或未上传电子版文件均视为无效报价将被否决。

十、报名时间

2025年9月11日11时00分至2025年9 月16日11时00分。

十一、投标截止及开标时间、地点

1.投标截止及开标时间：2025年9月16日11时00分（北京时间）。将加盖公章的PDF电子版投标文件上传，并将与上传至电子平台一致的投标文件纸质版（1份）密封送达天津水务投资集团有限公司，逾期未送达视为弃权。

2.开标地点：线上标，不举行现场开标仪式。

3.联系人：刘老师， 22966860

十二、评审时发现报价文件有下述情形之一的，作废标处理

1、未按规定的格式编制内容的，或报价文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的；

2、供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一询价项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3、报价超过招标控制价；

4、报价文件没有按询价文件规定的格式签字和加盖公章的；

5、供应商仍在停止参加投标处罚的处罚期内；

6、不按要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的；

7、报价异常低价等问题可能导致影响履约的报价，且供应商不能合理说明或提供相关证明材料，评审小组认定以低于成本报价投标的；

8、服务期限不符合询价文件规定的期限；

9、报价文件附有采购人不能接受的条件、内容的；

10、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的；

11、上传的电子版报价文件为同一IP地址的，经查证为同一投标人的。

注：在评标过程中出现上述情形的之一的，均作废标处理。

十三、评审方式

本项目采用综合评分法。评审小组对满足所有资格及技术要求供应商的报价文件进行评审打分，按照最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。最终得分为评审小组所有成员评分的算术平均值（保留小数点后两位）。

对于异常低价等问题可能导致影响履约的报价，要求供应商进行澄清。供应商不能说明其报价合理或保证履约的，有权否决该供应商。当有效报价人不足三家时，采购人可继续评审，或重新组织询价。

评分标准如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 |  | 65 |
| 1 | 装修改造方案 | 主要评审装修改造方案是否详细、适用、合理、可行等。好为20～16分；较好为16～12分；一般为12～0分。 | 20 |
| 2 | 质量保证体系和保证措施 | 主要评审质量保证体系和保证措施是否全面、详细、可行等。好为10～8分；较好为8～6分；一般为6～0分。 | 10 |
| 3 | 进度计划及工期保证措施 | 主要评审进度计划及工期保证措施是否合理、可行等。好为10～8分；较好为8～6分；一般为6～0分。 | 10 |
| 4 | 劳动力计划 | 主要评审各工程项目工种配置是否齐全、合理，数量是否满足装修改造要求，人员安排与进度计划是否相匹配等。好为5～4分；较好为4～3分；一般为3～0分。 | 5 |
| 5 | 文明施工措施 | 主要评审文明施工措施是否完善、可行等。好为10～8分；较好为8～6分；一般为6～0分。 | 10 |
| 6 | 安全生产措施 | 主要评审安全生产措施是否完善、可行等。好为10～8分；较好为8～6分；一般为6～0分。 | 10 |
| 二 | 资信部分 |  | 5 |
| 1 | 相关项目业绩 | 供应商2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）每承担1项相关项目业绩得2.5分，最高得5分。 注：业绩以供应商提供的合同复印件为准。 | 5 |
| 三 | 商务部分 |  | 30 |
| 1 | 报价得分 | （1）评审基准价为符合初步评审要求，去掉一个算术值修正后最低报价和一个算术值修正后最高报价后的算术平均值（符合初步评审要求的供应商少于或等于5家时，为所有符合初步评审要求且经算术值修正后报价的算术平均值）。 （2）以评审基准价为基准，算术值修正后报价每高于评审基准价1%减1分，每低于评审基准价1%减0.5分。报价得分最低为0分。 | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

十四、合同范本

2025年昊淼公司创智西园卫生间改造项目协议

甲方：天津昊淼资产管理有限公司

乙方：

（一）项目内容：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规、规章及国家其他规范性文件，甲、乙双方经诚信、自愿、公平友好协商一致，现就甲方委托乙方对2025年昊淼公司创智西园1号楼708室卫生间进行改造事宜，达成如下约定：

（二）项目事宜：

创智西园1号楼708室卫生间进行改造，包含拆改、新建独立卫生间（砌墙、吊顶、贴砖）、上下水管道，以及材卫浴设备采购等。

（三）合同起止日期

- 根据项目实际情况，预计为7个工作日。如约定日期满后双方可根据实际情况延长履约期。

（四）结款方式：

合同生效后，乙方完成合同内规定工作且经过甲方书面验收后，乙方向甲方申请支付合同价款并向甲方提供合法有效的增值税专用发票，甲方书面同意后20个工作日内支付。如有其他变动甲方需提前2日通知乙方洽谈，如协议未满或者延期，按照实际完成的服务内容、服务时间及本协议约定的单价进行支付。如乙方未能提供合法有效的发票，甲方可暂停付款，并不承担延迟付款的违约责任。

甲方开票信息：

乙方账户信息：

（五）双方权利与义务：

1.甲方提供现场场地，联系现场管理单位人员，便于乙方人员进行施工改造。

2.甲方定期、不定期对乙方工作进行监督检查，对检查中发现的问题，督促乙方进行整改，彻底消除存在的质量安全隐患。

3.乙方完成相关改造工作后，需要清理杂物、打扫卫生，保证室内洁净。

（六）违约责任：

1.非因乙方原因。甲方无正当理由延期支付合同价款的，经乙方书面催告后仍未支付的，迟延一天，应向乙方支付合同未付价款的0.3%作为违约金。

2.乙方应保质保量的履行合同义务，若乙方提交的项目成果不符合甲方要求的，乙方应负责整改，整改2次后仍不符合甲方要求的，乙方应向甲方支付合同价款的10%作为违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失，如违约金不足以弥补甲方损失，乙方应承担差额不足义务，且甲方有权单方通知即为解除本合同。

（七）不可抗力：

由于不可抗力事件、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。

（八）合同生效：

1.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力，自双方均加盖公章（或合同专用章）后生效成立。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方共同协商达成补充协议，补充协议中如有修改原协议的内容，以补充协议为准。

（九）保密条款：

各方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于任何一方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括基本信息、银行账户信息、商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，任何一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定的除外。合同终止后，各方在本条款项下的义务不随之终止，各方仍需遵守保密义务。本合同双方的保密义务不因合同的终止、中止、解除而时效。

（十）争议解决办法：

本合同在履行中如发生争议，协商不成时，任何一方均可向合同履行地有管辖权的法院提起诉讼。

附件：2025年昊淼公司创智西园卫生间改造项目报价明细

甲方盖章： 天津昊淼资产管理有限公司   乙方盖章：

法定代表人（或委托代理人）：            法定代表人（或委托代理人）：

签订时间：2025年  月  日

附件：

2025年昊淼公司创智西园卫生间改造项目报价明细

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 地面墙面瓷砖拆除 | 包括地砖、垫层及其他装饰材料等 |  | 平米 | 12 |  |  |  |
| 1.2 | 拆除现有木门 | 包括门及门套 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 现有吊顶拆除 | 拆除现有吊顶（上下水管道需从六楼引，所以要破坏6楼吊顶) |  | 平米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 墙体砌筑 | 1.轻体砖砌筑 |  | 平米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.宽度：200mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.含门洞、门洞过梁、新旧墙体拉结筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含门洞，墙体与窗柱、窗台密封 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 墙面基础处理、涂膜防水 | 1.基层抹灰 |  | 平米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 2.墙面防水防潮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.聚合物水泥基(JS)防水涂料1.5mm厚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.防水保护层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 块料墙墙面 | 1.基层处理：砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 |  | 平米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.找平:10厚打底压实抹平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式:5厚粘接剂粘贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.面层材料、规格:300*600墙面砖，颜色（颜色需实施前确认） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.缝宽、嵌缝材料种类:专用瓷砖勾缝剂勾缝 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 楼（地）面涂膜防水（卫生间、淋浴间） | 1、25MM厚防水找平层 ； |  | 平米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2、基础及楼(地)面防水、防潮 聚合物水泥基(JS)防水涂料 2mm厚； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、25MM厚砂浆防水保护层； |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 防滑地砖 | 1.20-30MM砂浆找平； |  | 平米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2.300*300地砖粘贴（颜色需与业主方确认） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 新建卫生间排水排污改造 | 1、新建卫生间至下层公共卫生间 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.主管道DN100pvc，支管道DN50pvc，含各类连接管件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.下层走廊吊顶内吊挂铺设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含包管隔音材料 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 新建卫生间给水主管道改造 | 1.同层公共卫生间给水管至新建卫生间 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.DN40PPR管道，含各类连接管件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.同层走廊吊顶内吊挂铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 铝扣板吊顶 | 1.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋环双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； |  | 平米 | 11 |  |  |  |
|  |  | 2.φ8钢筋吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.U型轻钢主龙骨CS60*27（或CS50*15）中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.U型轻钢次龙骨CB50*20中距600与主龙骨固定； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.2mm,600*600方形铝扣板，可根据房间布置调整 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 门 | 1.原木门恢复，包含门套 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6.2 | 浴室柜套装 | 含洗脸盆、龙头、下水管、冷热角阀、连接软管、银镜箱等，含安装含角阀及连接软管，含主辅材，含安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.3 | 淋浴套装 | 含明装不锈钢花洒（顶喷+手持）、浴帘、双层置物架、毛巾架，含安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.4 | 风暖浴霸（排风、灯、风暖一体机） | 含排风管、止逆阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.5 | 蹲便器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.6 | 卫生间盥洗台 | 1.大理石台面（颜色可选不少于5种） |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.含银镜1面、洗手盆1个、冷热混水龙头 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 地漏 | 不锈钢、防臭 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 新建卫生间电热水器插座安装 | 16A,带防水罩 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 综合布线 | 4平方3芯铜线（包含地线连接）电线、电话线 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 8 | 人工费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 其他费用 | 垃圾清运、材料上楼、油木工修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 税金 | （）% |  | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

投标文件格式

项目

投标文件

投标人：                  （名称并盖单位章）

年     月

目   录

一、项目报价书

二、报价清单

三、法定代表人证明书

三、授权委托书（若为委托代理人）

四、资格审查资料

五、服务方案

- 一、项目报价书

2025年昊淼公司创智西园卫生间改造项目报价书

致：天津水务投资集团有限公司、

我方全面研究了                项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价活动。我方授权       （姓名、职务）代表我方           （供应商名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询价文件及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)       元（RMB￥       元）的投标报价承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

一旦我方中标，我方保证按询价文件中规定的服务周期完成全部工作。

我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：  年  月  日

- 二、报价清单

1.清单说明

（1）投标人应根据本项目服务需求，按本表格式填写本项目所含各项费用的价格。

（2）本表中各项目报价均应包括投标人实施费用（包括但不限于：人员、材料、其他费用、税金等），以及招标人指示的应由投标人承担的所有义务、责任和风险等所发生的一切费用。

2.报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 地面墙面瓷砖拆除 | 包括地砖、垫层及其他装饰材料等 |  | 平米 | 12 |  |  |  |
| 1.2 | 拆除现有木门 | 包括门及门套 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 现有吊顶拆除 | 拆除现有吊顶（上下水管道需从六楼引，所以要破坏6楼吊顶) |  | 平米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 墙体砌筑 | 1.轻体砖砌筑 |  | 平米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.宽度：200mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.含门洞、门洞过梁、新旧墙体拉结筋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含门洞，墙体与窗柱、窗台密封 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 墙面基础处理、涂膜防水 | 1.基层抹灰 |  | 平米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 2.墙面防水防潮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.聚合物水泥基(JS)防水涂料1.5mm厚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.防水保护层 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 块料墙墙面 | 1.基层处理：砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛 |  | 平米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2.找平:10厚打底压实抹平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式:5厚粘接剂粘贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.面层材料、规格:300*600墙面砖，颜色（颜色需实施前确认） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.缝宽、嵌缝材料种类:专用瓷砖勾缝剂勾缝 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 楼（地）面涂膜防水（卫生间、淋浴间） | 1、25MM厚防水找平层 ； |  | 平米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2、基础及楼(地)面防水、防潮 聚合物水泥基(JS)防水涂料 2mm厚； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、25MM厚砂浆防水保护层； |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 防滑地砖 | 1.20-30MM砂浆找平； |  | 平米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 2.300*300地砖粘贴（颜色需与业主方确认） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 新建卫生间排水排污改造 | 1、新建卫生间至下层公共卫生间 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.主管道DN100pvc，支管道DN50pvc，含各类连接管件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.下层走廊吊顶内吊挂铺设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.含包管隔音材料 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 新建卫生间给水主管道改造 | 1.同层公共卫生间给水管至新建卫生间 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.DN40PPR管道，含各类连接管件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.同层走廊吊顶内吊挂铺设 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 铝扣板吊顶 | 1.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋环双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环）； |  | 平米 | 11 |  |  |  |
|  |  | 2.φ8钢筋吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.U型轻钢主龙骨CS60*27（或CS50*15）中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.U型轻钢次龙骨CB50*20中距600与主龙骨固定； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.U型轻钢龙骨（横撑）CB50*20中距600； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.2mm,600*600方形铝扣板，可根据房间布置调整 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 门 | 1.原木门恢复，包含门套 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6.2 | 浴室柜套装 | 含洗脸盆、龙头、下水管、冷热角阀、连接软管、银镜箱等，含安装含角阀及连接软管，含主辅材，含安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.3 | 淋浴套装 | 含明装不锈钢花洒（顶喷+手持）、浴帘、双层置物架、毛巾架，含安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.4 | 风暖浴霸（排风、灯、风暖一体机） | 含排风管、止逆阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.5 | 蹲便器 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6.6 | 卫生间盥洗台 | 1.大理石台面（颜色可选不少于5种） |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2.含银镜1面、洗手盆1个、冷热混水龙头 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 地漏 | 不锈钢、防臭 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 新建卫生间电热水器插座安装 | 16A,带防水罩 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 综合布线 | 4平方3芯铜线（包含地线连接）电线、电话线 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 8 | 人工费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 其他费用 | 垃圾清运、材料上楼、油木工修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 税金 | （）% |  | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （名称并盖单位章）

法定代表人或被授权委托人：   （签字或盖章）

日 期：      年   月   日

- 三、法定代表人证明书

（投标人名称）：

（投标人地址）：

姓名        ， 性别        ，年龄         ，职务          ，居民身份证号：                   ，系                   （投标人名称）的法定代表人，其签名真迹如本证明书末尾所示，特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件

投标人：  （名称并盖单位章）

法定代表人：     （签名）

日  期：      年     月     日

四、授权委托书

致： （招标人名称）

兹委托（被委托人姓名、职务（居民身份证号:（                  ）为我单位的委托代理人，代表我单位就   （项目名称）    签署投标文件、进行谈判和处理和之有关的一切事务，其签名真迹如本授权书末尾所示，特此证明。

投标人： （名称并盖单位章）

法定代表人：   （签名）

委托代理人：   （签名）

日  期：      年   月   日

被授权人身份证复印件

五、资格审查资料

1.营业执照副本复印件。

2.询价期内“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图。

3.近三年（2022年9月1日-2025年9月1日）具有相关项目服务业绩合同复印件，加盖供应商单位公章。

4.“津水云采”平台CA证书。

5.能够开具正规增值税专用发票证明。

- 五、服务方案

服务方案至少应包括以下内容：

1.装修改造方案

2.质量保证体系和保证措施

3.进度计划及工期保证措施

4.劳动力计划

5.文明施工措施

6.安全生产措施

供应商认为需要提供的其他资料

（包含本询价文件要求的资料及供应商认为需要提交的其他资料）