2026年二供水箱清洗消毒服务项目询价函

根据我公司建设的需要，现对2026年二供水箱清洗消毒服务项目进行询价，希望贵单位对我方询价函给予积极及时的回应。

询价文件编号：BH-JG-F-2026-0004

项目名称：2026年二供水箱清洗消毒服务项目

招标人：天津津港水务有限公司

- 询价内容：

| 项目名称 | 服务内容 | 清洗频率 | 服务要求 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年二供水箱清洗消毒服务项目 | 13座二供泵房20个水箱清洗消毒 | 水箱清洗：20个水箱一年两次； | 1、每次水箱清洗消毒后需根据水质检测报告由乙方负责办理20座水箱的天津市二次供水设施消毒证明；2、包括但不限于保证招标人通过第三方相关单位对二供水箱检查、考核工作 | 2026年5月1日至2027年4月30日 |

二、本项目招标控制价为5万元。本项目的清洗、消毒、运输以及各类保险费、管理费、税金、利润等一切费用均已包含在报价中，招标人不再额外支付费用。

三、投标人资格要求：

1、投标人具备独立法人资格，且营业执照在有效期内。

2、投标人具备二次供水设施清洗消毒单位备案证、消毒药剂卫生许可证，并在有效期内；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

4、投标人须为天津水务集团有限公司“津水云采”平台入库合格供应商且CA证书状态为已激活；

5、投标人拟服务于本项目的人员应在专业技术、业绩经验等方面具有相应的资格和能力。

6、本标段不接受联合体投标。

四、工期要求：20个水箱每年清洗消毒两次，具体服务期限以双方签订的合同为准。

五、质量标准及技术要求：

1、二供清洗水箱后，水质达到饮用标准，以有资质的检测部门出具的检测报告为准。

六、服务地点：天津市滨海新区大港。

七、付款方式：每次清洗水箱后，由乙方提供20座水箱的天津市二次供水设施消毒证明后，甲方按实际发生量进行项目验收，验收合格后甲方采用银行转账方式进行付款，乙方需先向甲方提供所收款项相应金额的增值税发票。具体付款方式以中标后双方签订的合同为准。

八、评标办法：综合评分法。

1、基本流程

评审小组首先对响应文件进行符合性审查，通过符合性审查的，评委按照评分标准依次对供应商的响应文件进行打分，将3位评委的打分取算术平均值作为供应商的最终得分。按供应商的最终得分高低顺序进行排序，采购单位确定得分最高的供应商为中选候选人。

中选候选人主动放弃中选（应提供盖章的书面声明）或提出不能在服务周期内随时保证接受采购单位委托的，则视为放弃。采购单位应按照最终得分排序依次递补中选人。如分数相同（精确到小数点后两位），则由评委投票决定，得票数多者中选。

本次询价以综合评价得分排名第一名的供应商确定为本项目最终中选服务单位。

2、评分表（分值构成：技术部分＋商务部分）总分100分

技术部分评审（满分80分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商实施能力 | 15分 | 供应商自2022年至今已完成或正在实施中的与本项目内容相类似的成功案例（提供合同复印件作为证明）。每提供一项案例得3分，最高得15分。 |  |
| 2 | 施工组织设计或施工方案总体概述评价 | 15分 | 项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了能保证安全、提高质量、减少投资、缩短工期的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，11-15分； 对项目总体有较深刻认识，表述较清晰、完整、严谨、合理，措施较先进、具体、有效、成熟，采用了能保证安全、提高质量、减少投资、缩短工期的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，6-10分； 对项目总体有基本认识，表述基本清晰、完整、严谨、合理，措施基本先进、具体、有效、成熟，0-5分。 |  |
| 3 | 主要设备 | 10分 | 主要设备配备齐全，完全满足采购人需求的：8-10分； 主要设备配备较齐全，基本满足采购人需求的：5-7分； 主要设备配备一般的：0-4分。 |  |
| 4 | 项目进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺评价 | 10分 | 项目进度计划安排合理、保证措施可行性合理，进度违约责任承诺全面，8-10分； 项目进度计划安排较好，保证措施可行性较好，进度违约责任承诺较好，5-7分； 项目进度计划安排一般，保证措施可行性一般，进度违约责任承诺一般，0-4分。 |  |
| 5 | 安全文明施工措施评价 | 10分 | 针对安全文明施工措施实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰，8-10分； 针对安全文明施工措施实际情况，有较先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范较正确、清晰，5-7分； 针对安全文明施工措施实际情况，有基本先进、具体、完整、可行的实施措施，基本采用规范，0-4分。 |  |
| 6 | 施工现场节能环保措施评价 | 10分 | 施工现场节能环保措施合理,切实可行：8-10分； 施工现场节能环保措施较合理,可行性较强：5-7分； 施工现场节能环保措施较合理,可行性一般：0-4分。 |  |
| 7 | 突发事件管理方案评价 | 10分 | 紧急预案、突发事件应急保障措施具体可靠，可实施性强，8-10分； 紧急预案、突发事件应急保障措施较具体，可实施性可行，5-7分； 紧急预案、突发事件应急保障措施基本具体，可实施性基本可行，0-4分。 |  |

商务部分评审（满分20分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 满分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | (1)有效投标报价:即通过资格审查、初步评审、投标报价等于或低于比选人比选控制价的投标报价为有效投标报价。 (2)商务报价得分 1、有效报价:满足比选文件要求的最后报价(经认定低于成本的除外)。 2、按评审价格计算商务得分。 投标人不属于上述情形的，以最后报价作为评审价格。 3、方法进行计算:所有有效比选报价中，报价最低的得 20分，报价第二低扣1分,以此类推。 | 20 |  |

九、投标报价文件内容包括：

1、2026年二供水箱清洗消毒服务项目投标书（附件1）；

2、投标人的营业执照副本复印件，并在有效期内；

3、投标人的二次供水设施清洗消毒单位备案证复印件、消毒药剂卫生许可证复印件，并在有效期内；

4、投标人水务集团津水云采平台供应商库入库合格供应商并完成CA证书注册工作（CA状态已激活）的截图（查询方法：登录天津水务集团津水云采平台http://www.jinshuiyuncai.com/，合格供应商申请中供应商信息变更页面截图，截图示例见附件2）；

5、投标人廉政保证书（附件3）；

6、近三年已完成或正在实施中的与本项目内容相类似的项目业绩，提供合同复印件；

7、提供拟服务于本项目的人员相应资格证件复印件（包括但不仅限于提供有限空间作业证、健康证等），项目人员应具备二次供水水箱清洗管理经验，投标人提供任命书并在其中对工作经验、管理工作年限等加以承诺；

8、质量保证书（此内容投标人自拟）；

9、售后服务承诺书（此内容投标人自拟）；

10、投标承诺（附件4）

11、投标人须具备良好的企业信誉，近三年内在经营生产中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人需提供“信用中国”网站下载的信用信息查询报告（信用报告生成日期为本项目询价公告发布之日起至投标截止时间前）或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等渠道查询违法失信情况、重大税收违法案件、政府采购严重违法失信行为记录等截图。

12、投标人应提交的其他资料。

以上材料均需加盖公章。

十、评审时发现投标文件有下述情形之一的，应作废标处理。

1、未按规定的格式编制内容的，或投标文件内容不全、错漏或关键字迹模糊、无法辨认的；

2、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

3、投标文件上传的电子版与纸质版文件不一致的；

4、投标报价超过招标控制价，或总价金额与所报单价计算出的结果不一致的；

5、投标文件没有按询价文件规定的格式签字和加盖公章的；

6、投标人仍在停止参加投标处罚的处罚期内；

7、不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

8、投标报价明显低于其他投标报价或设有标底明显低于标底，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料，评标委员会认定以低于成本报价投标的；

9、服务期限不符合询价文件规定的期限；

10、投标文件附有招标人不能接受的条件、内容的；

11、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的；

12、纸质版投标文件未按询价文件要求密封的；

13、投标文件未在开标截止时间前送至招标人及上传津水云采平台的；

14、开标当天在企查查、信用中国及国家企业信用信息公示系统等信息渠道对投标人股权关系、失信惩戒、涉诉情况等进行检查，被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录等名单的；

15、上传的电子版投标文件为同一IP地址的；

16、供应商水务集团津水云采平台（www.jinshuiyuncai.com）CA状态未激活的；

17、与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系的；

18、经核实，存在围标串标行为的。

注：在评标过程中出现上述情形的之一的，均作废标处理。

十一、其他

依据采购单位上级单位天津水务集团滨海水务有限公司及采购单位采购制度：“单项合同估算价在30万元（不含）以下或同类服务年度采购合计在30万元（不含）以下的服务采购采用询价采购方式”，依据本项目采购金额对在集团公司“津水云采”平台发布采购信息金额在10万元以下的项目，当实质性响应询价文件的投标人不足三家时，可由计划财务部填写《询价报告》报请分管经理审核，公司经理审批后，从响应询价文件的投标人中确定供应商。

十二、报价期限：2026年4月8日至2025年4月13日14时00分。

十三、开标时间：2026年4月13日14时00分。

十四、报价文件编制要求：报价文件提交截止时间【2026年4月13日14：00】。投标人需将加盖公章后的报价文件扫描件PDF格式上传至津水云采平台；报价文件纸质版壹份，需密封，包封应标明招标单位名称和项目名称，并注明开标时间以前不得开封。包封骑缝处应加盖密封章或公章，投标人需于投标截止时间前将包封完好的投标文件通过现场递交或快递形式递送至招标人处（天津市滨海新区大港旭日路533-6号）并与招标人取得联系确认是否送达，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收，并退回投标人。投标人未按要求提交合格的投标文件或未按时将密封完好的纸质版报价文件提交至招标人，视为报价无效。

十五、询价项目联系人及联系方式：

招标单位：天津津港水务有限公司

地址：天津市滨海新区大港旭日路533-6号

联系人：姜工

联系电话：022-63391720

发布日期：2026年4月8日

附件：1、2026年二供水箱清洗消毒服务项目投标书

2、津水云采平台供应商库合格供应商（CA状态激活）的截图示例

3、廉政保证书

4、投标承诺

5、关于投标人串通投标情况的告知书

投标文件格式

2026年二供水箱清洗消毒服务项目

询价文件编号：BH-JG-F-2026-0004

投标文件

投标人名称：                     （盖章）

日期：  年   月    日

目     录

（内容投标人自拟）

附件1：

2026年二供水箱清洗消毒服务项目投标书

致：（招标人名称）

根据你方招标项目标书编号为          的                         项目招标文件，我方授权           （姓名、职务）代表我方             （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方的投标报价为：（大写）                   元（人民币）（小写）           元（人民币）；并按上述招标文件、合同条款、技术规范和要求承包上述项目的服务，并承担任何质量缺陷保修责任。

1、在本次招标项目中，我方做出的各项承诺的有效期到履行完毕终止。

2、我方已经具备《中华人民共和国招投标法》中规定的投标人应当具备的条件，即：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有履行合同所必需的设备和人员；

- 参加本次招标项目的前三年内（2023年1月1日至今），在经营生产中没有重大违法记录。

3、提供招标文件规定的全部投标文件。

4、如果我公司中标，我公司保证按照招标文件规定和招标人签订合同，保证严格履行合同，并承担合同规定的责任和义务，主动接受监督和检查。

5、我方保证遵守招标文件的规定。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺并接受招标文件中全部条款且无任何异议。

10、我方将严格遵守规定，保证承诺：

- 不提供虚假材料谋取中标；

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 不与其它投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通；

- 不向招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

- 不拒绝监督检查或提供虚假情况。

11、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我公司同意在投标有效期内，当招标人确定我公司为中标人，而由于我公司原因不能与招标人签订合同的，我公司自愿承担由此给招标人所造成的经济赔偿。

投 标 人：                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

邮政编码：		 电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：				开户银行电话：

日期：年   月    日

2026年二供水箱清洗消毒服务项目报价明细表

| 序号 | 规格 | 服务地点 | 数量 （个） | 单价 （元） | 频次 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8立方 | 福润园 | 1 |  | 一年两次 |  |  |
| 2 | 27立方 | 福欣园 | 1 |  | 一年两次 |  |  |
| 3 | 36立方 | 福满园 | 1 |  | 一年两次 |  |  |
| 4 | 21立方 | 福波园 | 1 |  | 一年两次 |  |  |
| 5 | 15立方 | 天泽园 | 1 |  | 一年两次 |  |  |
| 6 | 15立方/8立方 | 学府雅居 | 2 |  | 一年两次 |  |  |
| 7 | 36立方 | 福汇园 | 1 |  | 一年两次 |  |  |
| 8 | 18立方/10立方 | 福合园 | 2 |  | 一年两次 |  |  |
| 9 | 8立方/4立方 | 百郦学府 | 2 |  | 一年两次 |  |  |
| 10 | 4.5立方/3立方 | 天瑞庭苑 | 2 |  | 一年两次 |  |  |
| 11 | 3立方/3立方 | 云岚庭苑 | 2 |  | 一年两次 |  |  |
| 12 | 4.5立方/3立方 | 观溪庭苑 | 2 |  | 一年两次. |  |  |
| 13 | 3立方/3立方 | 滨城嘉合 | 2 |  | 一年两次. |  |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |  |  |  |

投标人：             （盖章）

法定代表人或被授权委托人：             （签字）

日    期：  年  月  日

投标单位法人资格证明书

投标单位名称：

地        址：

法定代表人姓名：       性别：   年龄：   职务：

系（投标单位）的法定代表人前往参加                   项目的投标活动及签订合同事宜，特此证明。

投标人：               （盖章）

日期：    年     月    日

法定代表人身份证复印件

附：

法定代表人授权委托书

本授权声明：               （法定代表人姓名）授权     （被授权人姓名）为            项目投标活动的合法代表，以我的名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（后附被授权人身份证）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权委托人（签字）：

被授权人身份证复印件

附件2：

津水云采平台供应商库合格供应商（CA状态激活）的截图示例

附件3：

投标单位廉洁承诺书

为了积极配合贵单位进行的                                           项目招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及贵单位有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵单位涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位举报。

8.我方自愿将本承诺书作为投标文件的附件，具有同等的法律效力。

9.若违反上述承诺或违反有关法律法规以和贵单位有关规定，我方自愿永久放弃参与贵单位的所有业务往来，并承担一切法律责任。

10.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

年   月   日

附件4：

投  标  承  诺

本企业在投标过程中将严格遵守国家和市有关法律法规规定，保证不发生任何违纪违法行为，并郑重作出如下承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                            （项目编号：                            ） （□施工 ☑服务 货物）投标活动，不组织、不参与本项目的任何围标、串标活动，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益；

二、 不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标，不与招标人或招标代理机构串通 投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

三、 投标活动中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

四、 投标项目负责人或者主要技术人员均为本企业人员，并提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同等劳动关系证明材料；

五、 投标保证金由本单位工商注册地开户银行基本账户转出，并存入行政监督部门指定的银行保证金专用账户；

六、 承诺将无条件承担本企业由于投标保证金退票、保证金未按时到账、非本企业基本账户缴纳等所造成的一切后果及损失；

七、 不通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标；

八、 不在自己编制的投标文件上由其他单位加盖印章和由其他单位法人或负责人签字；

九、 不与其他投标人相互约定在不同的项目中轮流以高价位中标；

十、 不与其他投标人相互串通就投标价格达成协议；

十一、 不出现与其他投标人私下确定中标人后参加投标，约定内定中标人后以高价中标，在中标后给予未中标的其他投标人经济补偿等行为；

十二、 不通过挂靠其他企业方式，一家企业以多家企业的名义去参加同一标的投标；

十三、 不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标；

十四、 不出租、出借、转让本企业人员的居民身份证，不冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证，不购买、使用伪造、变造的居民身份证，不冒用他人印章或代替他人签字；

十五、 不扰乱天津市招标投标活动正常秩序；

十六、 不在招标、投标以及开标后以投诉为名排挤竞争对手，不进行虚假、恶意投诉和无理缠诉，不以任何不正当理由阻碍招标投标活动的正常进行；

十七、 如有投诉，将向招标人或行政监督部门提交由本企业法定代表人或者授权委托人签字并盖章的投诉书（如为授权委托人签字，附有效授权委托书），阐明投诉事项的基本事实、相关请求及主张，并提供有效线索和相关证明材料；

十八、 一旦中标，项目负责人将完成从开工至竣工验收的全过程管理工作，在此期间不再兼投其他项目，非建设单位要求不进行更换；

十九、 一旦中标，保证项目实施阶段的项目管理机构人员与投标时的项目管理机构人员一致，人证相符，非建设单位要求不进行更换。 本表所列内容及上述承诺事项均为本企业真实意见表达，愿承担一切责任。如有任何弄虚 作假以及违反本承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、清出天津市建筑市场等有关处理，并承担法律责任；由于本企业弄虚作假，围标串标以及违法违规行为导致项目重新招标的，在重新招标时不再参加该项目投标，并接受行政监督部门依法给予的处罚；如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，没收履约保证金，并依法承担赔偿责任。

承诺人（盖章） ：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章） ：

（如为授权委托人签字，需附投标人有效授权委托书）

年        月       日

注：  以上承诺内容不完整或表述错误的，其投标将有可能被拒绝。

投标人认为需要提供的其他资料

（包含本询价文件要求的资料及投标人认为需要提交的其他资料）

附件5：

关于投标人串通投标情况的告知书

为规范招标采购活动，进一步防范投标人串标、围标风险，保护招标人的合法权益，营造公平、公正的采购环境，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》，现就相关要求通知如下：

一、禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

三、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

四、电子招标投标过程中投标人涉嫌相互串通投标的情形

对于电子采购项目，投标人上传至天津水务集团“津水云采”电子招投标平台或中国招标投标服务平台的电子文件作者或最后保存者为同一人（同一用户名、同一IP地址）的，投标人涉嫌相互串通投标，依据前述判定方法进行核实和检查。在评标时发现投标人有串通投标行为的，应当否决其投标，并取消其参与相应采购项目的资格。若项目中标人涉嫌串通投标，招标人有权暂停已在合同执行中的项目，并取消该项目的执行。

特此通知。

招标单位名称：天津津港水务有限公司

日期：2026年4月8日