# 二氧化碳测试装置加工制作项目询价文件

# 采购编号：HB-HYM-W-2026-0009

一、项目概况

本项目为二氧化碳测试装置加工制作采购项目，需满足工艺设计的功能需求及水量要求，作为成套设备进行采购。采购单位为天津市华宇膜技术有限公司。项目已具备采购条件，现通过询价采购方式选择供货单位。

二、询价内容

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳测试装置 | HYJSCO2 5m3/h高速射流投加 | 套 | 1 |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | （小写）： | ￥ |
| 注：1、报价包含设备及材料的运输费、装车费、保险费、现场安装费用、调试费用及相关税费等全部费用，甲方不再额外支付任何费用； 2、乙方需向甲方提供13%增值税专用发票。 3、设备配置详见技术文件，乙方细化清单后需经甲方同意方可实施。 |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求：

（1）主要性能参数：

设备数量：1套，整体撬装装置。

处理水量：5m3/h。

主要功能：处理水量5m3/h，进水碱度 120mg/L左右，将pH 8.5 调至 7.5。

主要内容：包括二氧化碳气瓶和汽化系统租赁和实验期间（6-10月份）二氧化碳的供应；碳酸投加系统（气体流量控制、高速射流碳酸发生器、微气泡释放器等）。

- 详细配置清单以及要求:

......（详见技术文件）

四、供货要求：

供货时间：合同签订后10天。

供货地点：天津或甲方指定地点

五、质保期：

安装调试验收合格后24个月。

六、资质要求：

（1）应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，并具备相关的经营范围，具有良好的商业信誉。

（2）近3年内至少完成过1个二氧化碳投加系统相关业绩，提供中标通知书或合同等有效材料证明；

（3）报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：https://www.jinshuiyuncai.com/）。

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关查询结果的网页截图并加盖单位公章）。

七、采购控制价：2.85万元（含税价）。

八、评审方式：合理低价法。

九、付款方式：二氧化碳测试装置安装调试合格并通过验收后支付97%验收款，质保期满后支付3%质保金。（具体以合同签订为准）

十、公告时间：2026年5月29日09:00至2026年6月3日10:00。

十一、报价截止日期：2026年6月3日10:00。

十二、开标时间：2026年6月3日10:00。

十三、技术文件获取方式：

领取时间：2026年5月29日至2026年6月2日（北京时间，工作日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00）

领取地点：北辰区西堤头镇刘快庄村新区污水厂办公楼101室

领取要求：凡有意向参与投标报名的投标单位，请在规定的时间内按照以下要求领取技术文件

（1）持企业营业执照副本（原件、复印件并加盖公章）

（2）经办人授权委托书及被授权人本人身份证（原件、复印件并加盖公章）

十四、报价文件递交方式：报价单位于报价截止时间之前，将报价文件和第六条资质要求的资料加盖公章并密封完整后邮寄至华宇公司。

（注：投标文件不要装订）

十五、联系人及地址：史工，13512226680

联系地址：北辰区西堤头镇刘快庄村新区污水厂（北杨线与津宁高速交口西北侧），只有顺丰和京东可以寄到。

天津市华宇膜技术有限公司

2026年5月29日