凌庄水厂加氯加氨蠕动泵购置项目询价文件

1、项目名称：凌庄水厂加氯加氨蠕动泵购置项目（ZLS-ZB-W-2026-0013）。
2、内容包含：采购30L、60L各一台作为备用，确保产水安全。（具体详见需求书及方案）。
3、资格要求：报价单位营业执照须在有效期内；

4、评审方式：合理低价中标。

5、服务期：30天。

6、结算方式：蠕动泵到厂验收合格三个月后一次付清。（报价单位应充分考虑完成此项目所需发生的包含人工、材料、安装调试、税费等所有内容一切费用，采购方不再支付中标金额以外的其他费用）。
7、项目控制价：人民币7万元。

8、质保期：1年。

9、报价单位所编制的报价文件，需加盖公章，并提供第3条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。

10、询价截止时间：2026年6月2日9:00。报价单位应在询价截止时间之前将报价内容上传至“津水云采”平台
11、询价联系人：刘晓；联系电话：23305770。

12、注意事项及否决条件：

（1）报价单位须根据采购需求书，结合自身实际进行报价，并保证所提供资料和数据的真实性。采购人将参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价可能导致影响履约的报价，应要求供应商进行澄清，供应商不能说明其报价合理或保证履约的，采购人有权否决该供应商。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址的报价文件，文件将被否决，相同IP地址的报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

（4）报价单位应为天津水务集团有限公司合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

天津市自来水集团有限公司

2026年5月28日
采购需求书

	一、项目名称
	购置加氯加氨蠕动泵2台

	二、采购类别
	□工程

☑物资
□服务
	投资概算
（万元）
	7

	
	
	采购控制价
（万元）
	7

	三、项目概况

	加氯蠕动泵目前有7台60L，加氨蠕动泵7台60L、4台30L，之前60L主板损坏2台，备用设备已用完。目前没有冷备，需采购30L、60L各一台作为备用，确保产水安全。

	四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购）

	营业执照在有效期内

	五、技术性能指标、配置及数量要求（物资采购）

	蠕动泵 品牌 沃申马洛 30L QDOS Renu30 SEBS  1台；

60L QDOS Renu60 SEBS  1台

	六、工期/交货期/服务期需求

	30天

	七、质保期需求（物资采购）

	1年

	八、付款方式需求

	蠕动泵到厂验收合格三个月后一次付清


报价内容
一、报价文件格式：
报  价  书
天津市自来水集团有限公司：
1.在研究了              询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，合计报价为：人民币 　　 元 （大写：   　　  ）。
2.服务期：30天。
3.付款方式：蠕动泵到厂验收合格三个月后一次付清。
4.质保期：1年。

5.所有附件均为我们报价书的组成部分。
6.本报价书的报价有效期为报价之日起30天内。
7.其他：响应询价文件中所有实质性要求。  
                   单位：　　   (盖章)      
      日期：

报价明细表
资质文件（复印件需加盖公章）
