华澄公司二次供水管道漏水检测询价文件

1、项目名称：华澄公司二次供水管道漏水检测。

2、内容包含：2026年度华澄公司运维范围内项目二次供水管道漏水检测，确定漏水点位置，数量为220处（以实际发生为准）。

3、资格要求：报价单位须具备独立法人资格且营业执照须在有效期内。

4、评审方式：合理低价中标。

5、服务期：2026年7月1日至2027年6月30日。

6、结算方式：管道检测完工后，华澄公司在开挖确定漏水点且收到中标单位开具有效的管道漏水检测增值税发票后，华澄公司按季度支付。

7、项目控制价：人民币286000.00元。

8、咨询的报价为含税价格；税率以国家现行税率为准。

9、询价项目的检测设备以及相关工具消耗等费用，已包含在报价中，华澄公司不再额外支付费用。

10、质保需求：具体详见需求书。

11、报价单位所编制的报价文件，需加盖公章，并提供第3条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套。

12、询价截止时间：2026年6月10日16:30。报价单位应在询价截止时间之前将报价内容上传至“津水云采”平台

13、询价联系人：邢工；联系电话：58388189。

14、注意事项及否决条件：

（1）报价单位须根据采购需求书，结合自身实际进行报价，并保证所提供资料和数据的真实性。采购人将参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价可能导致影响履约的报价，应要求供应商进行澄清，供应商不能说明其报价合理或保证履约的，采购人有权否决该供应商。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址的报价文件，文件将被否决，相同IP地址的报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

（4）报价单位应为天津水务集团有限公司合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

- 天津市华澄供水工程技术有限公司

2026年6月5日

采购需求书

| 一、项目名称 | 华澄公司二次供水管道漏水检测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 □物资 ☑服务 | 投资概算 （万元） | 28.6 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 28.6 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| 为降低管网漏损率，对天津华澄供水公司管辖范围内的全部运行管网（包括但不限于市政道路、小区庭院及已抄表到户的隐蔽管线等供水管道）进行全面的漏水检测工作。 |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| - 具有独立的法人资格； - 营业执照在有效期内。 |  |  |  |
| 五、服务需求 |  |  |  |
| 质量标准：漏水点定位精度≤1.0m,漏水点定位准确率≥95%。 |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 2026年7月1日至2027年6月30日。 |  |  |  |
| 七、质保期需求（物资采购） |  |  |  |
| - 漏水点定位准确率≥95%，在准确率低于95%时，乙方承担超出部分的开挖和恢复等相关费用，费用标准按实际发生计算，费用从结算款中扣除。 - 漏水点定位精度≤1.0m,在漏水点定位1.0m半径范围内无漏点即为误报。乙方自行承担允许误差范围外的检测费用，并要求乙方赔偿相关的破路等损失。 - 测不到漏点不收费。如果检测结果有误，因此产生的损失由投标单位承担。 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 管道检测完工后，华澄公司在开挖确定漏水点且收到中标单位开具有效的管道漏水检测增值税发票后，华澄公司按季度支付。 |  |  |  |

- 报价内容

一、报价文件格式：

报  价  书

天津市华澄供水工程技术有限公司：

- 1.在研究了              询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，总价报价为：人民币 　　 元 （大写：   　 ）。

- 2.服务期：2026年7月1日至2027年6月30日。

- 3.付款方式：管道检测完工后，华澄公司在开挖确定漏水点且收到中标单位开具有效的管道漏水检测增值税发票后，华澄公司按季度支付。

- 4.质保承诺：

- （1）漏水点定位精度≤1.0m,在漏水点定位1.0m半径范围内无漏点即为误报。乙方自行承担允许误差范围外的检测费用，并要求乙方赔偿相关的破路等损失。

- （2）漏水点定位准确率≥95%，在准确率低于95%时，乙方承担超出部分的开挖和恢复等相关费用，费用标准按实际发生计算，费用从结算款中扣除。

- （3）测不到漏点不收费。如果检测结果有误，因此产生的损失由投标单位承担。

- 5.所有附件均为我们报价书的组成部分。

- 6.本报价书的报价有效期为报价之日起30天内。

- 7.其他：响应询价文件中所有实质性要求。

单位：　　   (盖章)

日期：

- 报价明细表

- 资质文件（复印件需加盖公章）