天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包单一来源邀请函

- 项目需求及概况：

- 报价需求概况

1.1：本次采购范围为天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包。

- 具体内容为东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包进行单一来源采购（具体详见工程量清单）。

工程量清单一览表

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天生路(观达路-双井东路段)污水管扩建工程 |  |  |
| 2 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 3 | 土石方工程 |  |  |
| 4 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 124.39 |
| 5 | 余方弃置 | m3 | 124.39 |
| 6 | 顶管工程 |  |  |
| 7 | 泥浆弃置 | m3 | 65.66 |
| 8 | 余方弃置 | m3 | 153.22 |
| 9 | 顶管井部分 |  |  |
| 10 | 逆作法圆形接收井4800 |  |  |
| 11 | 逆作法圆形工作井4800 | 座 | 1 |
| 12 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 111.95 |
| 13 | 余方弃置 | m3 | 111.95 |
| 14 | 拆除混凝土结构 | m3 | 7.34 |
| 15 | 余方弃置 | m3 | 7.34 |
| 16 | 逆作法矩形工作井9000*5000 |  |  |
| 17 | 逆作法矩形工作井9000*5000 | 座 | 1 |
| 18 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 251.55 |
| 19 | 余方弃置 | m3 | 251.55 |
| 20 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.33 |
| 21 | 废料外运 | m3 | 14.33 |
| 22 | 逆作法矩形接收井4800*3800 |  |  |
| 23 | 逆作法矩形接收井4800*3800 | 座 | 1 |
| 24 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 107.91 |
| 25 | 余方弃置 | m3 | 107.91 |
| 26 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.35 |
| 27 | 废料外运 | m3 | 8.66 |
| 28 | 顶管中间检查井2600*2600 |  |  |
| 29 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 3 |
| 30 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 107.25 |
| 31 | 余方弃置 | m3 | 107.25 |
| 32 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |
| 33 | 预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 2 |
| 34 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |
| 35 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 36 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 37 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 122.76 |
| 38 | 余方弃置 | m3 | 122.76 |
| 39 | 破除修复路面 |  |  |
| 40 | 破除路面 |  |  |
| 41 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 153.65 |
| 42 | 拆除路面 | m2 | 206.57 |
| 43 | 拆除基层 | m2 | 206.57 |
| 44 | 余方弃置 | m3 | 132.2 |
| 45 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |
| 46 | 沥青混凝土 | m2 | 206.57 |
| 47 | 粘层 | m2 | 413.14 |
| 48 | 沥青混凝土 | m2 | 206.57 |
| 49 | 沥青混凝土 | m2 | 206.57 |
| 50 | 封层 | m2 | 206.57 |
| 51 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 206.57 |
| 52 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 206.57 |
| 53 | 规划十一路污水管扩建工程 |  |  |
| 54 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 55 | 土石方工程 |  |  |
| 56 | 人机配合挖沟槽土方2m内 | m3 | 50.53 |
| 57 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 4637.17 |
| 58 | 余方弃置 | m3 | 4558.78 |
| 59 | 构筑物工程 |  |  |
| 60 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1200 | 座 | 24 |
| 61 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200 | 座 | 4 |
| 62 | 破除修复路面 |  |  |
| 63 | 破除路面 |  |  |
| 64 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚） | m | 1710.07 |
| 65 | 拆除路面 | m2 | 2968.12 |
| 66 | 拆除基层 | m2 | 2968.12 |
| 67 | 拆除路面 | m2 | 99.76 |
| 68 | 拆除人行道 | m2 | 12.14 |
| 69 | 拆除基层 | m2 | 12.14 |
| 70 | 余方弃置 | m3 | 1214.37 |
| 71 | 余方弃置 | m3 | 29.93 |
| 72 | 余方弃置 | m3 | 831.62 |
| 73 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |
| 74 | 人行道块料铺设 | m2 | 8.5 |
| 75 | 人行道块料铺设 | m2 | 3.64 |
| 76 | 水泥混凝土基层 | m2 | 12.14 |
| 77 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 12.14 |
| 78 | 修复混凝土路面（68cm） |  |  |
| 79 | 水泥混凝土 | m2 | 2968.12 |
| 80 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2968.12 |
| 81 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2968.12 |
| 82 | 植筋 | 根 | 2850 |
| 83 | 修复绿化路面（50cm） |  |  |
| 84 | 栽植土回填 | m3 | 29.93 |
| 85 | 台湾草 | m2 | 99.76 |
| 86 | 云埔一路污水管扩建工程 |  |  |
| 87 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 88 | 土石方工程 |  |  |
| 89 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 4442.91 |
| 90 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 1878.29 |
| 91 | 余方弃置 | m3 | 6321.2 |
| 92 | 构筑物工程 |  |  |
| 93 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1000 | 座 | 36 |
| 94 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000 | 座 | 5 |
| 95 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200 | 座 | 1 |
| 96 | 顶管工程 |  |  |
| 97 | 泥浆弃置 | m3 | 9.23 |
| 98 | 余方弃置 | m3 | 21.53 |
| 99 | 顶管井部分 |  |  |
| 100 | 逆作矩形工作井9200*5700 |  |  |
| 101 | 逆作法矩形工作井9200*5700 | 座 | 1 |
| 102 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 364.93 |
| 103 | 余方弃置 | m3 | 364.93 |
| 104 | 拆除混凝土结构 | m3 | 17.36 |
| 105 | 废料外运 | m3 | 17.36 |
| 106 | 逆作法顶管矩形接收井9000*5000 |  |  |
| 107 | 顶管矩形接收井9000*5000 | 座 | 1 |
| 108 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 309.33 |
| 109 | 余方弃置 | m3 | 309.33 |
| 110 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.33 |
| 111 | 废料外运 | m3 | 14.33 |
| 112 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |
| 113 | 模块化井 | 座 | 1 |
| 114 | 到虹吸井3W31~3W32、3W12-3~3W12-4 |  |  |
| 115 | 到虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |
| 116 | 到虹吸井3050*3450 | 座 | 2 |
| 117 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 118 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 119 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 91.49 |
| 120 | 余方弃置 | m3 | 91.49 |
| 121 | 井底流槽（原检查井） | 座 | 2 |
| 122 | 破除修复路面 |  |  |
| 123 | 破除路面 |  |  |
| 124 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 2099.3 |
| 125 | 拆除路面 | m2 | 3638.33 |
| 126 | 拆除基层 | m2 | 3638.33 |
| 127 | 拆除人行道 | m2 | 2.72 |
| 128 | 拆除基层 | m2 | 2.72 |
| 129 | 余方弃置 | m3 | 2329.02 |
| 130 | 余方弃置 | m3 | 0.12 |
| 131 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |
| 132 | 沥青混凝土 | m2 | 3638.33 |
| 133 | 粘层 | m2 | 7276.66 |
| 134 | 沥青混凝土 | m2 | 3638.33 |
| 135 | 沥青混凝土 | m2 | 3638.33 |
| 136 | 封层 | m2 | 3638.33 |
| 137 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 3638.33 |
| 138 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 3638.33 |
| 139 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |
| 140 | 人行道块料铺设 | m2 | 0.82 |
| 141 | 人行道块料铺设 | m2 | 1.9 |
| 142 | 水泥混凝土基层 | m2 | 2.72 |
| 143 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2.72 |
| 144 | 电气工程 |  |  |
| 145 | 启闭机φ400 | 台 | 4 |
| 146 | 启闭机φ600 | 台 | 4 |
| 147 | 黄埔东路污水管扩建工程 |  |  |
| 148 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 149 | 土石方工程 |  |  |
| 150 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 31.05 |
| 151 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 538.3 |
| 152 | 余方弃置 | m3 | 569.33 |
| 153 | 构筑物工程 |  |  |
| 154 | 模块化井 | 座 | 1 |
| 155 | 1900*1900现浇混凝土井 | 座 | 2 |
| 156 | 闸阀井4W10 |  |  |
| 157 | 闸阀井3050*3650 | 座 | 1 |
| 158 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 244.21 |
| 159 | 余方弃置 | m3 | 244.21 |
| 160 | 顶管工程 |  |  |
| 161 | 泥浆弃置 | m3 | 343.72 |
| 162 | 余方弃置 | m3 | 802.02 |
| 163 | 顶管井部分 |  |  |
| 164 | 逆作法圆形工作井9000（4W3、4W10） |  |  |
| 165 | 逆作法圆形工作井9000 | 座 | 2 |
| 166 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 982.57 |
| 167 | 余方弃置 | m3 | 982.57 |
| 168 | 拆除混凝土结构 | m3 | 28.52 |
| 169 | 废料外运 | m3 | 28.52 |
| 170 | 逆作法矩形工作井9200*5700（4W7、4W9） |  |  |
| 171 | 逆作法矩形工作井9200*5200 | 座 | 2 |
| 172 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 764.15 |
| 173 | 挖基坑石方 | m3 | 81.18 |
| 174 | 余方弃置 | m3 | 764.15 |
| 175 | 拆除混凝土结构 | m3 | 30.56 |
| 176 | 废料外运 | m3 | 30.56 |
| 177 | 逆作法矩形中间检查井3400*3400（4W3-2） |  |  |
| 178 | 逆作法矩形中间检查井2600*2600（4W3-1、4W4-1) |  |  |
| 179 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 2 |
| 180 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 93.46 |
| 181 | 余方弃置 | m3 | 93.46 |
| 182 | 逆作法矩形中间检查井2900*2900（4W7-1、4W8-1、4W11) |  |  |
| 183 | 矩形顶管中间检查井2900*2900 | 座 | 3 |
| 184 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 160.3 |
| 185 | 挖基坑石方 | m3 | 8.06 |
| 186 | 余方弃置 | m3 | 160.3 |
| 187 | 逆作法矩形接收井5300*4800（4W2、4W4、4W6、4W8、4W9-1、4W12) |  |  |
| 188 | 逆作法矩形接收井5300*4800 | 座 | 6 |
| 189 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 1098.75 |
| 190 | 余方弃置 | m3 | 1098.75 |
| 191 | 拆除混凝土结构 | m3 | 61.43 |
| 192 | 废料外运 | m3 | 61.43 |
| 193 | 接驳逆作矩形井井9000×5000(4W10-1) |  |  |
| 194 | 接驳逆作矩形井9000×5000 | 座 | 1 |
| 195 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 286.29 |
| 196 | 余方弃置 | m3 | 286.29 |
| 197 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.33 |
| 198 | 废料外运 | m3 | 14.33 |
| 199 | 矩形沉井工作井9100*7600(4W5) |  |  |
| 200 | 矩形沉井工作井 | 座 | 1 |
| 201 | 刃角砂垫层 | m3 | 29.4 |
| 202 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 5.28 |
| 203 | 下沉挖土方 | m3 | 596.57 |
| 204 | 余方弃置 | m3 | 596.57 |
| 205 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.76 |
| 206 | 废料外运 | m3 | 14.76 |
| 207 | 矩形沉井接收井6200*5200（4W3-3） |  |  |
| 208 | 矩形沉井接收井6200*5200 | 座 | 1 |
| 209 | 刃角砂垫层 | m3 | 13.44 |
| 210 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.9 |
| 211 | 下沉挖土方 | m3 | 265.28 |
| 212 | 余方弃置 | m3 | 265.28 |
| 213 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.99 |
| 214 | 废料外运 | m3 | 9.99 |
| 215 | 矩形沉井顶管中间检查井3400*3400（4W3-2） |  |  |
| 216 | 矩形沉井顶管中间检查井3400*3400 | 座 | 1 |
| 217 | 刃角砂垫层 | m3 | 9.5 |
| 218 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.53 |
| 219 | 下沉挖土方 | m3 | 87.23 |
| 220 | 余方弃置 | m3 | 87.23 |
| 221 | 拆除混凝土结构 | m3 | 5.85 |
| 222 | 余方弃置 | m3 | 5.85 |
| 223 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |
| 224 | 模块化井 | 座 | 7 |
| 225 | 模块化井 | 座 | 2 |
| 226 | 1900*1900现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井） | 座 | 6 |
| 227 | 2200*2200现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）适用于深度大于6m | 座 | 1 |
| 228 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 229 | 逆作接驳井3800（4W1、4W3-4） |  |  |
| 230 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 231 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 149.88 |
| 232 | 余方弃置 | m3 | 149.88 |
| 233 | 跌水井 |  |  |
| 234 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井4w3 | 座 | 1 |
| 235 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井4w9-1 | 座 | 1 |
| 236 | 破除修复路面 |  |  |
| 237 | 破除路面 |  |  |
| 238 | 拆除人行道 | m2 | 17.59 |
| 239 | 拆除基层 | m2 | 17.59 |
| 240 | 拆除路面 | m2 | 755.85 |
| 241 | 拆除基层 | m2 | 755.85 |
| 242 | 拆除路面 | m2 | 73.08 |
| 243 | 拆除人行道 | m2 | 17.59 |
| 244 | 余方弃置 | m3 | 305.51 |
| 245 | 余方弃置 | m3 | 21.97 |
| 246 | 余方弃置 | m3 | 212.43 |
| 247 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |
| 248 | 人行道块料铺设 | m2 | 12.31 |
| 249 | 人行道块料铺设 | m2 | 5.28 |
| 250 | 水泥混凝土基层 | m2 | 17.59 |
| 251 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 17.59 |
| 252 | 修复混凝土路面（68cm） |  |  |
| 253 | 水泥混凝土 | m2 | 755.85 |
| 254 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 755.85 |
| 255 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 755.85 |
| 256 | 植筋 | 根 | 1259 |
| 257 | 修复绿化路面（30cm） |  |  |
| 258 | 栽植土回填 | m3 | 21.924 |
| 259 | 台湾草 | m2 | 73.08 |
| 260 | 电气工程 |  |  |
| 261 | 启闭机φ1350 | 台 | 1 |
| 262 | 宏远路(细陂河桥)污水管改造工程 |  |  |
| 263 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 264 | 土石方工程 |  |  |
| 265 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 72.65 |
| 266 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 651.92 |
| 267 | 余方弃置 | m3 | 259.47 |
| 268 | 构筑物工程 |  |  |
| 269 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1200 | 座 | 2 |
| 270 | 到虹吸井3050*3650（5W2、5W3) |  |  |
| 271 | 到虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |
| 272 | 逆作接驳井3800（5W1、5W4) |  |  |
| 273 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 274 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 82.88 |
| 275 | 余方弃置 | m3 | 82.88 |
| 276 | 其他工程 |  |  |
| 277 | 压顶 | m3 | 0.37 |
| 278 | 挡土墙 | m3 | 21.38 |
| 279 | 一般回填方 | m3 | 0.12 |
| 280 | 一般回填方 | m3 | 12.49 |
| 281 | 一般回填方 | m3 | 28.81 |
| 282 | 土工布 | m2 | 0.57 |
| 283 | 排水管 | m | 7.48 |
| 284 | 破除修复路面 |  |  |
| 285 | 破除路面 |  |  |
| 286 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 24.69 |
| 287 | 拆除路面 | m2 | 18.71 |
| 288 | 拆除基层 | m2 | 18.71 |
| 289 | 拆除路面 | m2 | 58.8 |
| 290 | 拆除人行道 | m2 | 20.4 |
| 291 | 拆除基层 | m2 | 20.4 |
| 292 | 拆除路面 | m2 | 39 |
| 293 | 余方弃置 | m3 | 15.65 |
| 294 | 余方弃置 | m3 | 17.64 |
| 295 | 余方弃置 | m3 | 0.92 |
| 296 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |
| 297 | 沥青混凝土 | m2 | 18.71 |
| 298 | 粘层 | m2 | 18.71 |
| 299 | 沥青混凝土 | m2 | 18.71 |
| 300 | 沥青混凝土 | m2 | 18.71 |
| 301 | 封层 | m2 | 18.71 |
| 302 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 18.71 |
| 303 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 18.71 |
| 304 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |
| 305 | 人行道块料铺设 | m2 | 14.28 |
| 306 | 人行道块料铺设 | m2 | 6.12 |
| 307 | 水泥混凝土基层 | m2 | 20.4 |
| 308 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 20.4 |
| 309 | 修复绿化路面（30cm） |  |  |
| 310 | 栽植土回填 | m3 | 17.64 |
| 311 | 台湾草 | m2 | 58.8 |
| 312 | 修复碧道路面（35.5cm） |  |  |
| 313 | 双丙聚氨酯密封 | m2 | 39 |
| 314 | 15mmEDPM | m2 | 39 |
| 315 | 40mm粒径4-6C25彩色强固透水砼 | m2 | 39 |
| 316 | 150mm C15混凝土垫层 | m3 | 5.85 |
| 317 | 150mm碎石垫层 | m3 | 5.85 |
| 318 | 电气工程 |  |  |
| 319 | 启闭机φ600 | 台 | 4 |
| 320 | 开创大道污水管（广园快速路至宏远路口）改造工程 |  |  |
| 321 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 322 | 土石方工程 |  |  |
| 323 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 924.79 |
| 324 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 585.67 |
| 325 | 余方弃置 | m3 | 1510.46 |
| 326 | 构筑物工程 |  |  |
| 327 | 模块化井 | 座 | 3 |
| 328 | 模块化井 | 座 | 3 |
| 329 | 顶管工程 |  |  |
| 330 | 泥浆弃置 | m3 | 9.85 |
| 331 | 余方弃置 | m3 | 22.98 |
| 332 | 顶管井部分 |  |  |
| 333 | 逆作法圆形工作井9000（6W7) |  |  |
| 334 | 逆作法圆形工作井9000 | 座 | 1 |
| 335 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 445.88 |
| 336 | 余方弃置 | m3 | 445.88 |
| 337 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.26 |
| 338 | 废料外运 | m3 | 14.26 |
| 339 | 逆作法圆形接收井4800（6W6) |  |  |
| 340 | 逆作法圆形工作井4800 | 座 | 1 |
| 341 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 105.86 |
| 342 | 余方弃置 | m3 | 105.86 |
| 343 | 拆除混凝土结构 | m3 | 7.34 |
| 344 | 废料外运 | m3 | 7.34 |
| 345 | 内套混凝土检查井 |  |  |
| 346 | 倒虹吸井6W6~6W7 |  |  |
| 347 | 倒虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |
| 348 | 逆作接驳井3800（6W1、6W8) |  |  |
| 349 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 350 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 118.4 |
| 351 | 余方弃置 | m3 | 118.4 |
| 352 | 破除修复路面 |  |  |
| 353 | 破除路面 |  |  |
| 354 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 312.53 |
| 355 | 拆除路面 | m2 | 511.25 |
| 356 | 拆除基层 | m2 | 511.25 |
| 357 | 余方弃置 | m3 | 327.2 |
| 358 | 修复沥青路面(65cm) |  |  |
| 359 | 沥青混凝土 | m2 | 511.25 |
| 360 | 粘层 | m2 | 511.25 |
| 361 | 沥青混凝土 | m2 | 511.25 |
| 362 | 沥青混凝土 | m2 | 511.25 |
| 363 | 封层 | m2 | 511.25 |
| 364 | 水泥混凝土基层 | m2 | 511.25 |
| 365 | 水泥混凝土基层 | m2 | 511.25 |
| 366 | 电气工程 |  |  |
| 367 | 启闭机φ1000 | 台 | 1 |
| 368 | 观达路-云庆路污水管改造工程 |  |  |
| 369 | 顶管工程 |  |  |
| 370 | 泥浆弃置 | m3 | 200.67 |
| 371 | 余方弃置 | m3 | 468.22 |
| 372 | 顶管井部分 |  |  |
| 373 | 逆作法矩形接收井5300*4800 |  |  |
| 374 | 逆作法矩形接收井5300*4800 | 座 | 2 |
| 375 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 166.76 |
| 376 | 余方弃置 | m3 | 166.76 |
| 377 | 挖基坑石方 | m3 | 193.22 |
| 378 | 余方弃置 | m3 | 193.22 |
| 379 | 拆除混凝土结构 | m3 | 22.27 |
| 380 | 废料外运 | m3 | 22.27 |
| 381 | 圆形沉井顶管工作井9600 |  |  |
| 382 | 圆形沉井φ9600 | 座 | 2 |
| 383 | 刃角砂垫层 | m3 | 46.29 |
| 384 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 2.37 |
| 385 | 下沉挖土方 | m3 | 1764.08 |
| 386 | 余方弃置 | m3 | 1203.32 |
| 387 | 拆除混凝土结构 | m3 | 66.34 |
| 388 | 废料外运 | m3 | 66.34 |
| 389 | 圆形沉井顶管工作井7200 |  |  |
| 390 | 圆形沉井φ7200 | 座 | 1 |
| 391 | 刃角砂垫层 | m3 | 17.27 |
| 392 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.89 |
| 393 | 下沉挖土方 | m3 | 623.48 |
| 394 | 余方弃置 | m3 | 623.48 |
| 395 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.75 |
| 396 | 废料外运 | m3 | 9.75 |
| 397 | 逆作法矩形中间检查井2600*2600 |  |  |
| 398 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 2 |
| 399 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 14.4 |
| 400 | 挖基坑石方 | m3 | 90.19 |
| 401 | 余方弃置 | m3 | 90.19 |
| 402 | 余方弃置 | m3 | 14.4 |
| 403 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |
| 404 | 1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井） | 座 | 2 |
| 405 | 模块化井 | 座 | 2 |
| 406 | 到虹吸井7W2~7W3 |  |  |
| 407 | 倒虹吸井3050*3350 | 座 | 2 |
| 408 | 闸阀井7W1-1 |  |  |
| 409 | 闸阀井3050*3050 | 座 | 1 |
| 410 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 161.43 |
| 411 | 余方弃置 | m3 | 161.43 |
| 412 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 413 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 414 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 172.3 |
| 415 | 余方弃置 | m3 | 172.3 |
| 416 | 电气工程 |  |  |
| 417 | 启闭机φ1200 | 台 | 3 |
| 418 | 破除修复路面 |  |  |
| 419 | 破除路面 |  |  |
| 420 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 102.3 |
| 421 | 拆除路面 | m2 | 125.65 |
| 422 | 拆除基层 | m2 | 125.65 |
| 423 | 拆除路面 | m2 | 189.84 |
| 424 | 拆除人行道 | m2 | 69.41 |
| 425 | 拆除基层 | m2 | 69.41 |
| 426 | 余方弃置 | m3 | 187.83 |
| 427 | 余方弃置 | m3 | 56.98 |
| 428 | 余方弃置 | m3 | 3.12 |
| 429 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |
| 430 | 沥青混凝土 | m2 | 125.65 |
| 431 | 粘层 | m2 | 251.3 |
| 432 | 沥青混凝土 | m2 | 125.65 |
| 433 | 沥青混凝土 | m2 | 125.65 |
| 434 | 封层 | m2 | 125.65 |
| 435 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 125.65 |
| 436 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 125.65 |
| 437 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |
| 438 | 人行道块料铺设 | m2 | 20.82 |
| 439 | 人行道块料铺设 | m2 | 48.59 |
| 440 | 水泥混凝土基层 | m2 | 69.41 |
| 441 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 69.41 |
| 442 | 修复绿化路面（30cm） |  |  |
| 443 | 栽植土回填 | m3 | 56.95 |
| 444 | 台湾草 | m2 | 189.84 |
| 445 | 宏明路污水管改造工程 |  |  |
| 446 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 447 | 土石方工程 |  |  |
| 448 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 49.67 |
| 449 | 余方弃置 | m3 | 49.67 |
| 450 | 闸阀井8W6 |  |  |
| 451 | 闸阀井3050*3050 | 座 | 1 |
| 452 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 189.48 |
| 453 | 余方弃置 | m3 | 189.48 |
| 454 | 顶管工程 |  |  |
| 455 | 泥浆弃置 | m3 | 58.47 |
| 456 | 余方弃置 | m3 | 136.44 |
| 457 | 顶管井部分 |  |  |
| 458 | 逆作法矩形工作井9200*9200 |  |  |
| 459 | 逆作法矩形工作井9200*9200 | 座 | 1 |
| 460 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 757.19 |
| 461 | 余方弃置 | m3 | 757.19 |
| 462 | 拆除混凝土结构 | m3 | 21.9 |
| 463 | 废料外运 | m3 | 21.9 |
| 464 | 顶管中间检查井2600*2600 |  |  |
| 465 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 2 |
| 466 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 107.71 |
| 467 | 余方弃置 | m3 | 107.71 |
| 468 | 矩形沉井接收井5000*4000（8W2） |  |  |
| 469 | 矩形沉井接收井5000*4000 | 座 | 1 |
| 470 | 刃角砂垫层 | m3 | 12.92 |
| 471 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.69 |
| 472 | 下沉挖土方 | m3 | 158.62 |
| 473 | 余方弃置 | m3 | 158.62 |
| 474 | 拆除混凝土结构 | m3 | 7.56 |
| 475 | 废料外运 | m3 | 7.56 |
| 476 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |
| 477 | 1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井） | 座 | 4 |
| 478 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 479 | 逆作接驳井3800 | 座 | 1 |
| 480 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 79.01 |
| 481 | 余方弃置 | m3 | 79.01 |
| 482 | 电气工程 |  |  |
| 483 | 闸门开度控制传感器 | 支 | 1 |
| 484 | 启闭机φ1000 | 台 | 1 |
| 485 | 破除修复路面 |  |  |
| 486 | 破除路面 |  |  |
| 487 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 108.73 |
| 488 | 拆除路面 | m2 | 159.92 |
| 489 | 拆除基层 | m2 | 159.92 |
| 490 | 余方弃置 | m3 | 102.35 |
| 491 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |
| 492 | 沥青混凝土 | m2 | 159.92 |
| 493 | 粘层 | m2 | 319.84 |
| 494 | 沥青混凝土 | m2 | 159.92 |
| 495 | 沥青混凝土 | m2 | 159.92 |
| 496 | 封层 | m2 | 159.92 |
| 497 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 159.92 |
| 498 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 159.92 |
| 499 | 开创大道-宏光路污水管改造工程 |  |  |
| 500 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 501 | 土石方工程 |  |  |
| 502 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 91.2 |
| 503 | 余方弃置 | m3 | 91.2 |
| 504 | 构筑物工程 |  |  |
| 505 | 模块化井 | 座 | 2 |
| 506 | 闸阀井9W12 |  |  |
| 507 | 闸阀井3050*3050 | 座 | 1 |
| 508 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 178.26 |
| 509 | 余方弃置 | m3 | 178.26 |
| 510 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 511 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 512 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 158.64 |
| 513 | 余方弃置 | m3 | 158.64 |
| 514 | 破除修复路面 |  |  |
| 515 | 破除路面 |  |  |
| 516 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 56.21 |
| 517 | 破除沥青路面(19cm) | m2 | 49.9 |
| 518 | 拆除混凝土基层（46cm） | m2 | 49.9 |
| 519 | 余方弃置 | m3 | 9.48 |
| 520 | 余方弃置 | m3 | 22.95 |
| 521 | 修复沥青路面(65cm) |  |  |
| 522 | 沥青混凝土 | m2 | 49.9 |
| 523 | 粘层 | m2 | 99.8 |
| 524 | 沥青混凝土 | m2 | 49.9 |
| 525 | 沥青混凝土 | m2 | 49.9 |
| 526 | 封层 | m2 | 49.9 |
| 527 | 水泥混凝土 | m2 | 49.9 |
| 528 | 水泥混凝土 | m2 | 49.9 |
| 529 | 电气工程 |  |  |
| 530 | 闸门开度控制传感器 | 支 | 1 |
| 531 | 启闭机φ1200 | 台 | 1 |
| 532 | 开创大道(荷村路口至云庆路口段)污水管完善工程 |  |  |
| 533 | 明挖开挖部分 |  |  |
| 534 | 土石方工程 |  |  |
| 535 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 140.74 |
| 536 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 712.55 |
| 537 | 余方弃置 | m3 | 853.29 |
| 538 | 构筑物工程 |  |  |
| 539 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1000 | 座 | 3 |
| 540 | 顶管工程 |  |  |
| 541 | 泥浆弃置 | m3 | 57.44 |
| 542 | 余方弃置 | m3 | 25.3 |
| 543 | 逆作法圆形工作井9000 |  |  |
| 544 | 逆作法圆形工作井9000 | 座 | 5 |
| 545 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 1782.73 |
| 546 | 余方弃置 | m3 | 1782.73 |
| 547 | 拆除混凝土结构 | m3 | 30.65 |
| 548 | 废料外运 | m3 | 30.65 |
| 549 | 逆作法圆形接收井4800 |  |  |
| 550 | 逆作法圆形工作井4800 | 座 | 5 |
| 551 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 530.85 |
| 552 | 余方弃置 | m3 | 530.85 |
| 553 | 拆除混凝土结构 | m3 | 36.7 |
| 554 | 废料外运 | m3 | 36.68 |
| 555 | 逆作中间检查井3800 |  |  |
| 556 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 557 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 340.38 |
| 558 | 余方弃置 | m3 | 340.38 |
| 559 | 逆作接驳井3800 |  |  |
| 560 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |
| 561 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 89.52 |
| 562 | 余方弃置 | m3 | 89.52 |
| 563 | 井底流槽（原检查井） | 座 | 1 |
| 564 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |
| 565 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1000（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |
| 566 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000（工作井、接收井的内套井） | 座 | 2 |
| 567 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1200（工作井、接收井的内套井） | 座 | 4 |
| 568 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |
| 569 | 预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 4 |
| 570 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |
| 571 | 到虹吸井10W2-1~10W3 |  |  |
| 572 | 到虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |
| 573 | 开创大道(荷村路口至云庆路口段)破除修复路面 |  |  |
| 574 | 破除路面 |  |  |
| 575 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 18.22 |
| 576 | 拆除路面 | m2 | 26.42 |
| 577 | 拆除基层 | m2 | 26.42 |
| 578 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚） | m | 387.45 |
| 579 | 破除混凝土路面（28cm） | m2 | 644.97 |
| 580 | 拆除基层 | m2 | 644.97 |
| 581 | 拆除路面 | m2 | 31.13 |
| 582 | 余方弃置 | m3 | 238.83 |
| 583 | 余方弃置 | m3 | 9.34 |
| 584 | 余方弃置 | m3 | 152.83 |
| 585 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |
| 586 | 沥青混凝土 | m2 | 26.42 |
| 587 | 粘层 | m2 | 26.42 |
| 588 | 沥青混凝土 | m2 | 26.42 |
| 589 | 沥青混凝土 | m2 | 26.42 |
| 590 | 封层 | m2 | 26.42 |
| 591 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 26.42 |
| 592 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 26.42 |
| 593 | 修复混凝土路面(68cm) |  |  |
| 594 | 水泥混凝土 | m2 | 644.97 |
| 595 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 644.97 |
| 596 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 644.97 |
| 597 | 植筋 | 根 | 645 |
| 598 | 修复绿化路面(30cm) |  |  |
| 599 | 栽植土回填 | m3 | 9.34 |
| 600 | 台湾草 | m2 | 31.13 |
| 601 | 电气工程 |  |  |
| 602 | 启闭机φ500 | 台 | 4 |
| 602 | 安措费 | 项 | 1 |
| 合计（含税9%）： |  |  |  |

- 二、采用单一来源采购方式原因：

根据总包合同穗开建管施[2026]25号附件10:分包意向协议书(如有)第一项分包意向各方关系约定天津市管道工程集团有限公司为投标人，广东坤泰建设有限公司为分包意向单位，(天津市管道工程集团有限公司)以投标人的身份参加本项目的投标。若中标，(天津市管道工程集团有限公司)与招标人签订建设工程施工合同。承接分包意向的各单位与(天津市管道工程集团有限公司)签订分包合同。(天津市管道工程集团有限公司)就招标项目和分包项目向招标人负责，分包单立就分包项目承担责任。以及第二项有关事项约定如下:如中标，分包单位分别与(天津市管道工程集团有限公司)签订合同书，并就中标项目分包部分承担法律责任.分包意向单位(广东坤泰建设有限公司)为(小型)企业，将承担适宜分包部分(非主体、非关键性的工作)占合同总金额 30.50%的工作内容。根据天津管道工程集团总承包项目分包、采购管理办法第三章第12条只能从唯一供应商处采购的（涉及专利、专有技术、行政公用事业或其他性质特殊的）适用于单一来源采购,本次采购符合上述相关制度规定.

三、拟选定供应商信息：

供应商名称：广东坤泰建设有限公司

供应商地址：广州市黄埔区水西福业一街3号1802-10房

- 四、报价人资质要求：

- 基本资质要求

- 1具有独立法人资格，持有有效的营业执照，且营业执照在有效期内

- 1.2具备市政公用工程施工专业总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

1.3：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）

- 1.4：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 其他资质要求

2.1：具有营业执照,资质证书等资信证明文件，具有良好的商业信誉.

- 公告发布时间：2026年6月4日10时至2026年6月9日10时（北京时间）。

- 六、文件获取方式：

1、线上领取方式：供应商请在文件领取时间内自行登录津水云采进行报价文件的下载。（津水云采网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）

- 领取时间：2026年6月4日10时至2026年6月9日10时（北京时间）；

- 七、项目控制价：13203265.94元（含税价）。

- 声明：对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。

- 付款方式：承包人在收到发包人按合同约定拨付的工程进度款后，且收大于支的情况下，按承包人核准的且经承包人初步验收合格已完工程的85%支付分包工程进度款;工程通过验收并经广州开发区财政局审定施工结算后支付工程款至结算价的97%，工程结算价款额度的3%作为质量保修金，待缺陷责任期结束后结清(不计利息)。起算点为全部工程竣工验收合格之日。期间，因施工质量出现问题，由此产生的全部维修费用由分包人承担，费用从质保金中扣除，超出质保金的部分由分包人负担，如工程承包人先行垫付的，有权向分包人进行追偿。分包人应自收到工程承包人通知后2日内派人前往修理并于3日内修理完成。否则，工程承包人有权另行委托第三方进行修理，费用由分包人承担。上述所有款项均在广州开发区财政局审定该专项资金并拨款到位后支付。

- 九、时间要求：

- 1、报价起止时间：2026年6月4日10时至2026年6月9日10时（北京时间）；

2、开标时间:2026年6月9日10时（北京时间）

十、报价方式：

1、线上报价方式：本次单一来源采购项目采用线下开标的方式，报价人按照要求准备报价文件并加盖公章法人章，于报价截止日期前将扫描件发布到津水云采投标平台，并由报价单位法人（负责人）或委托代理人将密封情况良好的纸质版报价文件盖章原件在截止日期前送至我处。

开标地点：天津市红桥区海源道2号市政建筑分公司

- 十一、报价文件的组成：

- 基本组成要求：

1.1：法定代表人（负责人）资格证明书；

1.2：法定代表授权委托书

1.3：报价清单；

1.4：廉政承诺书；

1.5：营业执照及相关资质文件副本；

1.6：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并提供查询截图。

- 2、以上所提供的文件均需盖上投标单位公章及法人章。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

3、出现下列情况之一者，报价文件无效，作为自动弃权处理：

3.1：未提供要求提供的相关资质文件。

3.2：报价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

3.3：所提供文件未盖公章及法人章。

十二、中标单位的确定：

1、声明：中标单位一经确定，由招标单位进行中标结果公示，公示期满后向中标单位发放中标通知书。

十三、联系人：郭工       联系电话：022-27042818

天津市管道工程集团有限公司

市政建筑分公司

2026年6月4日

附件1：

法定代表人资格证明书

报价单位名称：

地址：

法定代表人姓名：         ，性别：      ，年龄：      ，职务：        ，为我公司法定代表人。

特此证明。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

附法人身份证正反面照片

附件2：

法定代表授权委托书

致：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

本授权书声明：注册于                           （国家或地区）的                               （报价单位名称）的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司合法代表人，就              项目名称                的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字）

职务：

被授权人：（签字）

职务：

日期：

附被授权人身份证正反面照片

附件3：

报价清单

采购单位名称：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

在研究了东区污水系统管网改造工程施工总承包专业分包单一来源报价文件中所有文件后，我司采购项目报价响应报价如下：

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 合计(含税) | 单价(不含税) | 合价(不含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天生路(观达路-双井东路段)污水管扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 124.39 |  |  |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | m3 | 124.39 |  |  |  |  |  |
| 6 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泥浆弃置 | m3 | 65.66 |  |  |  |  |  |
| 8 | 余方弃置 | m3 | 153.22 |  |  |  |  |  |
| 9 | 顶管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 逆作法圆形接收井4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 逆作法圆形工作井4800 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 12 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 111.95 |  |  |  |  |  |
| 13 | 余方弃置 | m3 | 111.95 |  |  |  |  |  |
| 14 | 拆除混凝土结构 | m3 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 15 | 余方弃置 | m3 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 16 | 逆作法矩形工作井9000*5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 逆作法矩形工作井9000*5000 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 18 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 251.55 |  |  |  |  |  |
| 19 | 余方弃置 | m3 | 251.55 |  |  |  |  |  |
| 20 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.33 |  |  |  |  |  |
| 21 | 废料外运 | m3 | 14.33 |  |  |  |  |  |
| 22 | 逆作法矩形接收井4800*3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 逆作法矩形接收井4800*3800 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 24 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 107.91 |  |  |  |  |  |
| 25 | 余方弃置 | m3 | 107.91 |  |  |  |  |  |
| 26 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.35 |  |  |  |  |  |
| 27 | 废料外运 | m3 | 8.66 |  |  |  |  |  |
| 28 | 顶管中间检查井2600*2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 3 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 30 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 31 | 余方弃置 | m3 | 107.25 |  |  |  |  |  |
| 32 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 37 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 122.76 |  |  |  |  |  |
| 38 | 余方弃置 | m3 | 122.76 |  |  |  |  |  |
| 39 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 153.65 |  |  |  |  |  |
| 42 | 拆除路面 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 43 | 拆除基层 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 44 | 余方弃置 | m3 | 132.2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 沥青混凝土 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 47 | 粘层 | m2 | 413.14 |  |  |  |  |  |
| 48 | 沥青混凝土 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 49 | 沥青混凝土 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 50 | 封层 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 51 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 52 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 206.57 |  |  |  |  |  |
| 53 | 规划十一路污水管扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 人机配合挖沟槽土方2m内 | m3 | 50.53 |  |  |  |  |  |
| 57 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 4637.17 |  |  |  |  |  |
| 58 | 余方弃置 | m3 | 4558.78 |  |  |  |  |  |
| 59 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1200 | 座 | 24 |  |  |  |  |  |
| 61 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 62 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚） | m | 1710.07 |  |  |  |  |  |
| 65 | 拆除路面 | m2 | 2968.12 |  |  |  |  |  |
| 66 | 拆除基层 | m2 | 2968.12 |  |  |  |  |  |
| 67 | 拆除路面 | m2 | 99.76 |  |  |  |  |  |
| 68 | 拆除人行道 | m2 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 69 | 拆除基层 | m2 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 70 | 余方弃置 | m3 | 1214.37 |  |  |  |  |  |
| 71 | 余方弃置 | m3 | 29.93 |  |  |  |  |  |
| 72 | 余方弃置 | m3 | 831.62 |  |  |  |  |  |
| 73 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 人行道块料铺设 | m2 | 8.5 |  |  |  |  |  |
| 75 | 人行道块料铺设 | m2 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 76 | 水泥混凝土基层 | m2 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 77 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 78 | 修复混凝土路面（68cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 水泥混凝土 | m2 | 2968.12 |  |  |  |  |  |
| 80 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2968.12 |  |  |  |  |  |
| 81 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2968.12 |  |  |  |  |  |
| 82 | 植筋 | 根 | 2850 |  |  |  |  |  |
| 83 | 修复绿化路面（50cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 栽植土回填 | m3 | 29.93 |  |  |  |  |  |
| 85 | 台湾草 | m2 | 99.76 |  |  |  |  |  |
| 86 | 云埔一路污水管扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 4442.91 |  |  |  |  |  |
| 90 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 1878.29 |  |  |  |  |  |
| 91 | 余方弃置 | m3 | 6321.2 |  |  |  |  |  |
| 92 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1000 | 座 | 36 |  |  |  |  |  |
| 94 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000 | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
| 95 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 泥浆弃置 | m3 | 9.23 |  |  |  |  |  |
| 98 | 余方弃置 | m3 | 21.53 |  |  |  |  |  |
| 99 | 顶管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 逆作矩形工作井9200*5700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 逆作法矩形工作井9200*5700 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 102 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 364.93 |  |  |  |  |  |
| 103 | 余方弃置 | m3 | 364.93 |  |  |  |  |  |
| 104 | 拆除混凝土结构 | m3 | 17.36 |  |  |  |  |  |
| 105 | 废料外运 | m3 | 17.36 |  |  |  |  |  |
| 106 | 逆作法顶管矩形接收井9000*5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 顶管矩形接收井9000*5000 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 108 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 309.33 |  |  |  |  |  |
| 109 | 余方弃置 | m3 | 309.33 |  |  |  |  |  |
| 110 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.33 |  |  |  |  |  |
| 111 | 废料外运 | m3 | 14.33 |  |  |  |  |  |
| 112 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 模块化井 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 到虹吸井3W31~3W32、3W12-3~3W12-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 到虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 116 | 到虹吸井3050*3450 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 117 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 119 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 91.49 |  |  |  |  |  |
| 120 | 余方弃置 | m3 | 91.49 |  |  |  |  |  |
| 121 | 井底流槽（原检查井） | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 122 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 2099.3 |  |  |  |  |  |
| 125 | 拆除路面 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 126 | 拆除基层 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 127 | 拆除人行道 | m2 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 128 | 拆除基层 | m2 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 129 | 余方弃置 | m3 | 2329.02 |  |  |  |  |  |
| 130 | 余方弃置 | m3 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 131 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 沥青混凝土 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 133 | 粘层 | m2 | 7276.66 |  |  |  |  |  |
| 134 | 沥青混凝土 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 135 | 沥青混凝土 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 136 | 封层 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 137 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 138 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 3638.33 |  |  |  |  |  |
| 139 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 人行道块料铺设 | m2 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 141 | 人行道块料铺设 | m2 | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 142 | 水泥混凝土基层 | m2 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 143 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 2.72 |  |  |  |  |  |
| 144 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 启闭机φ400 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 146 | 启闭机φ600 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 147 | 黄埔东路污水管扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 31.05 |  |  |  |  |  |
| 151 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 538.3 |  |  |  |  |  |
| 152 | 余方弃置 | m3 | 569.33 |  |  |  |  |  |
| 153 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 模块化井 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | 1900*1900现浇混凝土井 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 156 | 闸阀井4W10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 闸阀井3050*3650 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 158 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 244.21 |  |  |  |  |  |
| 159 | 余方弃置 | m3 | 244.21 |  |  |  |  |  |
| 160 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 泥浆弃置 | m3 | 343.72 |  |  |  |  |  |
| 162 | 余方弃置 | m3 | 802.02 |  |  |  |  |  |
| 163 | 顶管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 逆作法圆形工作井9000（4W3、4W10） |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 逆作法圆形工作井9000 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 166 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 982.57 |  |  |  |  |  |
| 167 | 余方弃置 | m3 | 982.57 |  |  |  |  |  |
| 168 | 拆除混凝土结构 | m3 | 28.52 |  |  |  |  |  |
| 169 | 废料外运 | m3 | 28.52 |  |  |  |  |  |
| 170 | 逆作法矩形工作井9200*5700（4W7、4W9） |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 逆作法矩形工作井9200*5200 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 172 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 764.15 |  |  |  |  |  |
| 173 | 挖基坑石方 | m3 | 81.18 |  |  |  |  |  |
| 174 | 余方弃置 | m3 | 764.15 |  |  |  |  |  |
| 175 | 拆除混凝土结构 | m3 | 30.56 |  |  |  |  |  |
| 176 | 废料外运 | m3 | 30.56 |  |  |  |  |  |
| 177 | 逆作法矩形中间检查井3400*3400（4W3-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 逆作法矩形中间检查井2600*2600（4W3-1、4W4-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 180 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 93.46 |  |  |  |  |  |
| 181 | 余方弃置 | m3 | 93.46 |  |  |  |  |  |
| 182 | 逆作法矩形中间检查井2900*2900（4W7-1、4W8-1、4W11) |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 矩形顶管中间检查井2900*2900 | 座 | 3 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 184 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 160.3 |  |  |  |  |  |
| 185 | 挖基坑石方 | m3 | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 186 | 余方弃置 | m3 | 160.3 |  |  |  |  |  |
| 187 | 逆作法矩形接收井5300*4800（4W2、4W4、4W6、4W8、4W9-1、4W12) |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 逆作法矩形接收井5300*4800 | 座 | 6 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 189 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 1098.75 |  |  |  |  |  |
| 190 | 余方弃置 | m3 | 1098.75 |  |  |  |  |  |
| 191 | 拆除混凝土结构 | m3 | 61.43 |  |  |  |  |  |
| 192 | 废料外运 | m3 | 61.43 |  |  |  |  |  |
| 193 | 接驳逆作矩形井井9000×5000(4W10-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 接驳逆作矩形井9000×5000 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 195 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 286.29 |  |  |  |  |  |
| 196 | 余方弃置 | m3 | 286.29 |  |  |  |  |  |
| 197 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.33 |  |  |  |  |  |
| 198 | 废料外运 | m3 | 14.33 |  |  |  |  |  |
| 199 | 矩形沉井工作井9100*7600(4W5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 矩形沉井工作井 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 201 | 刃角砂垫层 | m3 | 29.4 |  |  |  |  |  |
| 202 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 203 | 下沉挖土方 | m3 | 596.57 |  |  |  |  |  |
| 204 | 余方弃置 | m3 | 596.57 |  |  |  |  |  |
| 205 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 206 | 废料外运 | m3 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 207 | 矩形沉井接收井6200*5200（4W3-3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 矩形沉井接收井6200*5200 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 209 | 刃角砂垫层 | m3 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 211 | 下沉挖土方 | m3 | 265.28 |  |  |  |  |  |
| 212 | 余方弃置 | m3 | 265.28 |  |  |  |  |  |
| 213 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 214 | 废料外运 | m3 | 9.99 |  |  |  |  |  |
| 215 | 矩形沉井顶管中间检查井3400*3400（4W3-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 矩形沉井顶管中间检查井3400*3400 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 217 | 刃角砂垫层 | m3 | 9.5 |  |  |  |  |  |
| 218 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 219 | 下沉挖土方 | m3 | 87.23 |  |  |  |  |  |
| 220 | 余方弃置 | m3 | 87.23 |  |  |  |  |  |
| 221 | 拆除混凝土结构 | m3 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 222 | 余方弃置 | m3 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 223 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 模块化井 | 座 | 7 |  |  |  |  |  |
| 225 | 模块化井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 226 | 1900*1900现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井） | 座 | 6 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 227 | 2200*2200现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井）适用于深度大于6m | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 228 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 逆作接驳井3800（4W1、4W3-4） |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 231 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 149.88 |  |  |  |  |  |
| 232 | 余方弃置 | m3 | 149.88 |  |  |  |  |  |
| 233 | 跌水井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井4w3 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 235 | 半圆形竖槽式混凝土跌水井4w9-1 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 236 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 拆除人行道 | m2 | 17.59 |  |  |  |  |  |
| 239 | 拆除基层 | m2 | 17.59 |  |  |  |  |  |
| 240 | 拆除路面 | m2 | 755.85 |  |  |  |  |  |
| 241 | 拆除基层 | m2 | 755.85 |  |  |  |  |  |
| 242 | 拆除路面 | m2 | 73.08 |  |  |  |  |  |
| 243 | 拆除人行道 | m2 | 17.59 |  |  |  |  |  |
| 244 | 余方弃置 | m3 | 305.51 |  |  |  |  |  |
| 245 | 余方弃置 | m3 | 21.97 |  |  |  |  |  |
| 246 | 余方弃置 | m3 | 212.43 |  |  |  |  |  |
| 247 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 人行道块料铺设 | m2 | 12.31 |  |  |  |  |  |
| 249 | 人行道块料铺设 | m2 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 250 | 水泥混凝土基层 | m2 | 17.59 |  |  |  |  |  |
| 251 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 17.59 |  |  |  |  |  |
| 252 | 修复混凝土路面（68cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 水泥混凝土 | m2 | 755.85 |  |  |  |  |  |
| 254 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 755.85 |  |  |  |  |  |
| 255 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 755.85 |  |  |  |  |  |
| 256 | 植筋 | 根 | 1259 |  |  |  |  |  |
| 257 | 修复绿化路面（30cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 栽植土回填 | m3 | 21.924 |  |  |  |  |  |
| 259 | 台湾草 | m2 | 73.08 |  |  |  |  |  |
| 260 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 启闭机φ1350 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 262 | 宏远路(细陂河桥)污水管改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 72.65 |  |  |  |  |  |
| 266 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 651.92 |  |  |  |  |  |
| 267 | 余方弃置 | m3 | 259.47 |  |  |  |  |  |
| 268 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1200 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 270 | 到虹吸井3050*3650（5W2、5W3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 到虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 272 | 逆作接驳井3800（5W1、5W4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 274 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 82.88 |  |  |  |  |  |
| 275 | 余方弃置 | m3 | 82.88 |  |  |  |  |  |
| 276 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 压顶 | m3 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 278 | 挡土墙 | m3 | 21.38 |  |  |  |  |  |
| 279 | 一般回填方 | m3 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 280 | 一般回填方 | m3 | 12.49 |  |  |  |  |  |
| 281 | 一般回填方 | m3 | 28.81 |  |  |  |  |  |
| 282 | 土工布 | m2 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 283 | 排水管 | m | 7.48 |  |  |  |  |  |
| 284 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 24.69 |  |  |  |  |  |
| 287 | 拆除路面 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 288 | 拆除基层 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 289 | 拆除路面 | m2 | 58.8 |  |  |  |  |  |
| 290 | 拆除人行道 | m2 | 20.4 |  |  |  |  |  |
| 291 | 拆除基层 | m2 | 20.4 |  |  |  |  |  |
| 292 | 拆除路面 | m2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 293 | 余方弃置 | m3 | 15.65 |  |  |  |  |  |
| 294 | 余方弃置 | m3 | 17.64 |  |  |  |  |  |
| 295 | 余方弃置 | m3 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 296 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 沥青混凝土 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 298 | 粘层 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 299 | 沥青混凝土 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 300 | 沥青混凝土 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 301 | 封层 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 302 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 303 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 304 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 人行道块料铺设 | m2 | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 306 | 人行道块料铺设 | m2 | 6.12 |  |  |  |  |  |
| 307 | 水泥混凝土基层 | m2 | 20.4 |  |  |  |  |  |
| 308 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 20.4 |  |  |  |  |  |
| 309 | 修复绿化路面（30cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 栽植土回填 | m3 | 17.64 |  |  |  |  |  |
| 311 | 台湾草 | m2 | 58.8 |  |  |  |  |  |
| 312 | 修复碧道路面（35.5cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 双丙聚氨酯密封 | m2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 314 | 15mmEDPM | m2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 315 | 40mm粒径4-6C25彩色强固透水砼 | m2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 316 | 150mm C15混凝土垫层 | m3 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 317 | 150mm碎石垫层 | m3 | 5.85 |  |  |  |  |  |
| 318 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 启闭机φ600 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 320 | 开创大道污水管（广园快速路至宏远路口）改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 924.79 |  |  |  |  |  |
| 324 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 585.67 |  |  |  |  |  |
| 325 | 余方弃置 | m3 | 1510.46 |  |  |  |  |  |
| 326 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 模块化井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 328 | 模块化井 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 329 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 泥浆弃置 | m3 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 331 | 余方弃置 | m3 | 22.98 |  |  |  |  |  |
| 332 | 顶管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 逆作法圆形工作井9000（6W7) |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 逆作法圆形工作井9000 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 335 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 445.88 |  |  |  |  |  |
| 336 | 余方弃置 | m3 | 445.88 |  |  |  |  |  |
| 337 | 拆除混凝土结构 | m3 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 338 | 废料外运 | m3 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 339 | 逆作法圆形接收井4800（6W6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 逆作法圆形工作井4800 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 341 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 105.86 |  |  |  |  |  |
| 342 | 余方弃置 | m3 | 105.86 |  |  |  |  |  |
| 343 | 拆除混凝土结构 | m3 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 344 | 废料外运 | m3 | 7.34 |  |  |  |  |  |
| 345 | 内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 倒虹吸井6W6~6W7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 倒虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 348 | 逆作接驳井3800（6W1、6W8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 350 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 118.4 |  |  |  |  |  |
| 351 | 余方弃置 | m3 | 118.4 |  |  |  |  |  |
| 352 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 312.53 |  |  |  |  |  |
| 355 | 拆除路面 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 356 | 拆除基层 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 357 | 余方弃置 | m3 | 327.2 |  |  |  |  |  |
| 358 | 修复沥青路面(65cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 沥青混凝土 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 360 | 粘层 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 361 | 沥青混凝土 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 362 | 沥青混凝土 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 363 | 封层 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 364 | 水泥混凝土基层 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 365 | 水泥混凝土基层 | m2 | 511.25 |  |  |  |  |  |
| 366 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 启闭机φ1000 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 368 | 观达路-云庆路污水管改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 泥浆弃置 | m3 | 200.67 |  |  |  |  |  |
| 371 | 余方弃置 | m3 | 468.22 |  |  |  |  |  |
| 372 | 顶管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 逆作法矩形接收井5300*4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 逆作法矩形接收井5300*4800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 375 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 166.76 |  |  |  |  |  |
| 376 | 余方弃置 | m3 | 166.76 |  |  |  |  |  |
| 377 | 挖基坑石方 | m3 | 193.22 |  |  |  |  |  |
| 378 | 余方弃置 | m3 | 193.22 |  |  |  |  |  |
| 379 | 拆除混凝土结构 | m3 | 22.27 |  |  |  |  |  |
| 380 | 废料外运 | m3 | 22.27 |  |  |  |  |  |
| 381 | 圆形沉井顶管工作井9600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 圆形沉井φ9600 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 383 | 刃角砂垫层 | m3 | 46.29 |  |  |  |  |  |
| 384 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 385 | 下沉挖土方 | m3 | 1764.08 |  |  |  |  |  |
| 386 | 余方弃置 | m3 | 1203.32 |  |  |  |  |  |
| 387 | 拆除混凝土结构 | m3 | 66.34 |  |  |  |  |  |
| 388 | 废料外运 | m3 | 66.34 |  |  |  |  |  |
| 389 | 圆形沉井顶管工作井7200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 圆形沉井φ7200 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 391 | 刃角砂垫层 | m3 | 17.27 |  |  |  |  |  |
| 392 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 393 | 下沉挖土方 | m3 | 623.48 |  |  |  |  |  |
| 394 | 余方弃置 | m3 | 623.48 |  |  |  |  |  |
| 395 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.75 |  |  |  |  |  |
| 396 | 废料外运 | m3 | 9.75 |  |  |  |  |  |
| 397 | 逆作法矩形中间检查井2600*2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 399 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 400 | 挖基坑石方 | m3 | 90.19 |  |  |  |  |  |
| 401 | 余方弃置 | m3 | 90.19 |  |  |  |  |  |
| 402 | 余方弃置 | m3 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 403 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井） | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 405 | 模块化井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 406 | 到虹吸井7W2~7W3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 倒虹吸井3050*3350 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 408 | 闸阀井7W1-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 闸阀井3050*3050 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 410 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 161.43 |  |  |  |  |  |
| 411 | 余方弃置 | m3 | 161.43 |  |  |  |  |  |
| 412 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 414 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 172.3 |  |  |  |  |  |
| 415 | 余方弃置 | m3 | 172.3 |  |  |  |  |  |
| 416 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 启闭机φ1200 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 418 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 102.3 |  |  |  |  |  |
| 421 | 拆除路面 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 422 | 拆除基层 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 423 | 拆除路面 | m2 | 189.84 |  |  |  |  |  |
| 424 | 拆除人行道 | m2 | 69.41 |  |  |  |  |  |
| 425 | 拆除基层 | m2 | 69.41 |  |  |  |  |  |
| 426 | 余方弃置 | m3 | 187.83 |  |  |  |  |  |
| 427 | 余方弃置 | m3 | 56.98 |  |  |  |  |  |
| 428 | 余方弃置 | m3 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 429 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 沥青混凝土 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 431 | 粘层 | m2 | 251.3 |  |  |  |  |  |
| 432 | 沥青混凝土 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 433 | 沥青混凝土 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 434 | 封层 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 435 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 436 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 125.65 |  |  |  |  |  |
| 437 | 修复人行道路面（33cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 人行道块料铺设 | m2 | 20.82 |  |  |  |  |  |
| 439 | 人行道块料铺设 | m2 | 48.59 |  |  |  |  |  |
| 440 | 水泥混凝土基层 | m2 | 69.41 |  |  |  |  |  |
| 441 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 69.41 |  |  |  |  |  |
| 442 | 修复绿化路面（30cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 栽植土回填 | m3 | 56.95 |  |  |  |  |  |
| 444 | 台湾草 | m2 | 189.84 |  |  |  |  |  |
| 445 | 宏明路污水管改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 49.67 |  |  |  |  |  |
| 449 | 余方弃置 | m3 | 49.67 |  |  |  |  |  |
| 450 | 闸阀井8W6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 闸阀井3050*3050 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 452 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 189.48 |  |  |  |  |  |
| 453 | 余方弃置 | m3 | 189.48 |  |  |  |  |  |
| 454 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 泥浆弃置 | m3 | 58.47 |  |  |  |  |  |
| 456 | 余方弃置 | m3 | 136.44 |  |  |  |  |  |
| 457 | 顶管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 逆作法矩形工作井9200*9200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 逆作法矩形工作井9200*9200 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 460 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 757.19 |  |  |  |  |  |
| 461 | 余方弃置 | m3 | 757.19 |  |  |  |  |  |
| 462 | 拆除混凝土结构 | m3 | 21.9 |  |  |  |  |  |
| 463 | 废料外运 | m3 | 21.9 |  |  |  |  |  |
| 464 | 顶管中间检查井2600*2600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 矩形顶管中间检查井2600*2600 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 466 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 107.71 |  |  |  |  |  |
| 467 | 余方弃置 | m3 | 107.71 |  |  |  |  |  |
| 468 | 矩形沉井接收井5000*4000（8W2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 矩形沉井接收井5000*4000 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 470 | 刃角砂垫层 | m3 | 12.92 |  |  |  |  |  |
| 471 | 刃角混凝土垫层 | m3 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 472 | 下沉挖土方 | m3 | 158.62 |  |  |  |  |  |
| 473 | 余方弃置 | m3 | 158.62 |  |  |  |  |  |
| 474 | 拆除混凝土结构 | m3 | 7.56 |  |  |  |  |  |
| 475 | 废料外运 | m3 | 7.56 |  |  |  |  |  |
| 476 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 1600*1600现浇混凝土井（工作井、接收井的内套井） | 座 | 4 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 478 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 逆作接驳井3800 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 480 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 79.01 |  |  |  |  |  |
| 481 | 余方弃置 | m3 | 79.01 |  |  |  |  |  |
| 482 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 闸门开度控制传感器 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |
| 484 | 启闭机φ1000 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 485 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 108.73 |  |  |  |  |  |
| 488 | 拆除路面 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 489 | 拆除基层 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 490 | 余方弃置 | m3 | 102.35 |  |  |  |  |  |
| 491 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 沥青混凝土 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 493 | 粘层 | m2 | 319.84 |  |  |  |  |  |
| 494 | 沥青混凝土 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 495 | 沥青混凝土 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 496 | 封层 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 497 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 498 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 159.92 |  |  |  |  |  |
| 499 | 开创大道-宏光路污水管改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 91.2 |  |  |  |  |  |
| 503 | 余方弃置 | m3 | 91.2 |  |  |  |  |  |
| 504 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 模块化井 | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 506 | 闸阀井9W12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 闸阀井3050*3050 | 座 | 1 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 508 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 178.26 |  |  |  |  |  |
| 509 | 余方弃置 | m3 | 178.26 |  |  |  |  |  |
| 510 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 512 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 158.64 |  |  |  |  |  |
| 513 | 余方弃置 | m3 | 158.64 |  |  |  |  |  |
| 514 | 破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 56.21 |  |  |  |  |  |
| 517 | 破除沥青路面(19cm) | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 518 | 拆除混凝土基层（46cm） | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 519 | 余方弃置 | m3 | 9.48 |  |  |  |  |  |
| 520 | 余方弃置 | m3 | 22.95 |  |  |  |  |  |
| 521 | 修复沥青路面(65cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 沥青混凝土 | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 523 | 粘层 | m2 | 99.8 |  |  |  |  |  |
| 524 | 沥青混凝土 | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 525 | 沥青混凝土 | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 526 | 封层 | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 527 | 水泥混凝土 | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 528 | 水泥混凝土 | m2 | 49.9 |  |  |  |  |  |
| 529 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 闸门开度控制传感器 | 支 | 1 |  |  |  |  |  |
| 531 | 启闭机φ1200 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 532 | 开创大道(荷村路口至云庆路口段)污水管完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 明挖开挖部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 人机配合挖沟槽土方4m内 | m3 | 140.74 |  |  |  |  |  |
| 536 | 人机配合挖沟槽土方6m内 | m3 | 712.55 |  |  |  |  |  |
| 537 | 余方弃置 | m3 | 853.29 |  |  |  |  |  |
| 538 | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1000 | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 540 | 顶管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 泥浆弃置 | m3 | 57.44 |  |  |  |  |  |
| 542 | 余方弃置 | m3 | 25.3 |  |  |  |  |  |
| 543 | 逆作法圆形工作井9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | 逆作法圆形工作井9000 | 座 | 5 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 545 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 1782.73 |  |  |  |  |  |
| 546 | 余方弃置 | m3 | 1782.73 |  |  |  |  |  |
| 547 | 拆除混凝土结构 | m3 | 30.65 |  |  |  |  |  |
| 548 | 废料外运 | m3 | 30.65 |  |  |  |  |  |
| 549 | 逆作法圆形接收井4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 逆作法圆形工作井4800 | 座 | 5 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 551 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 530.85 |  |  |  |  |  |
| 552 | 余方弃置 | m3 | 530.85 |  |  |  |  |  |
| 553 | 拆除混凝土结构 | m3 | 36.7 |  |  |  |  |  |
| 554 | 废料外运 | m3 | 36.68 |  |  |  |  |  |
| 555 | 逆作中间检查井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 557 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 340.38 |  |  |  |  |  |
| 558 | 余方弃置 | m3 | 340.38 |  |  |  |  |  |
| 559 | 逆作接驳井3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 逆作接驳井3800 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 561 | 人机配合基坑挖土方 | m3 | 89.52 |  |  |  |  |  |
| 562 | 余方弃置 | m3 | 89.52 |  |  |  |  |  |
| 563 | 井底流槽（原检查井） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 564 | 工作及接收内套混凝土检查井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1000（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 566 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1000（工作井、接收井的内套井） | 座 | 2 |  |  |  |  |  |
| 567 | 预制钢筋混凝土污水检查井φ1200（工作井、接收井的内套井） | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 568 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井φ1200（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 569 | 预制钢筋混凝土污水检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
| 570 | 预制钢筋混凝土污水沉泥检查井 φ1600（工作井、接收井的内套井） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 571 | 到虹吸井10W2-1~10W3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 到虹吸井3050*3650 | 座 | 2 |  |  |  |  | 不含混凝土 |
| 573 | 开创大道(荷村路口至云庆路口段)破除修复路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | 破除路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 （5cm厚） | m | 18.22 |  |  |  |  |  |
| 576 | 拆除路面 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 577 | 拆除基层 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 578 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 （5cm厚） | m | 387.45 |  |  |  |  |  |
| 579 | 破除混凝土路面（28cm） | m2 | 644.97 |  |  |  |  |  |
| 580 | 拆除基层 | m2 | 644.97 |  |  |  |  |  |
| 581 | 拆除路面 | m2 | 31.13 |  |  |  |  |  |
| 582 | 余方弃置 | m3 | 238.83 |  |  |  |  |  |
| 583 | 余方弃置 | m3 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 584 | 余方弃置 | m3 | 152.83 |  |  |  |  |  |
| 585 | 修复沥青路面(64cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | 沥青混凝土 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 587 | 粘层 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 588 | 沥青混凝土 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 589 | 沥青混凝土 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 590 | 封层 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 591 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 592 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 26.42 |  |  |  |  |  |
| 593 | 修复混凝土路面(68cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | 水泥混凝土 | m2 | 644.97 |  |  |  |  |  |
| 595 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 644.97 |  |  |  |  |  |
| 596 | 水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 644.97 |  |  |  |  |  |
| 597 | 植筋 | 根 | 645 |  |  |  |  |  |
| 598 | 修复绿化路面(30cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 栽植土回填 | m3 | 9.34 |  |  |  |  |  |
| 600 | 台湾草 | m2 | 31.13 |  |  |  |  |  |
| 601 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 启闭机φ500 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 602 | 安措费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计（含税9%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价响应供应商代表（签字）：

日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、报价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

3、此表应经法定代表人或报价响应供应商授权代表签名或盖章，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权报价响应供应商代表（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

廉政承诺书

发包方：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

报价方：                      公司

我方根据已收到的     （项目名称）     的采购文件，为加强投标廉政建设，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1、应严格遵守国家关于招标采购的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、 严格执行采购采购合同文件，自觉按合同办事。

3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标采购管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

5、应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行招标采购的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准。

6、不得以任何理由向发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

7、不得以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

8、不得接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

9、不得以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

10、禁止报价方间串通投标，影响公平竞争，损害发包方或者其他报价方的合法权益。

报价方应公平竞争，维护市场秩序。报价方间的下列行为应受禁止：

（1）报价方之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；

（2）报价方之间约定中标人；

（3）报价方之间约定部分报价方放弃报价或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价方按照该组织要求协同投标；

（5）报价方之间为谋取中标或者排斥特定报价方而采取的其他联合行动；

（6）不同报价方的报价文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同报价方委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同报价方的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同报价方的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同报价方的报价文件相互混装；

（11）不同报价方的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

报价人：（公章）

法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：（签字）