磁悬鼓风机维护保养服务项目

询价公告

各投标单位：

我公司以询价采购方式进行磁悬鼓风机维护保养服务项目的采购，请按要求于2024年5月16日下午17时前电子版壹份上传至津水云采电子招标平台

- 采购服务内容

- 名称：4台磁悬鼓风机维护保养服务项目采购

- 服务内容

| 标准检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称内容 | 备注 |
| 1 | 设备运行一定周期后整机运行数据正常，未有出现重大偏差 | 4台磁悬鼓风机维护保养服务内容 |
| 2 | 管路支撑牢靠，无松动，风机法兰不承受外力，无泄漏 |  |
| 3 | 管道主管路与支管路的阀门处于全开状态，未超出设备设计参数 |  |
| 4 | 系统接地与安全接地完好，绝缘阻值满足设计参数 |  |
| 5 | 撬装主进线电压满足设计参数，三相平衡，无明显波动 |  |
| 6 | 指导清理进气过滤器，保持环境卫生 |  |
| 7 | 磁轴承系统核心部件检测，软件优化 |  |
| 8 | 电机机组、风机组件功能性基本校验，间隙核查 |  |
| 9 | 弱电控制系统功能性复核，软件测试 |  |
| 10 | 变频器参数核查、散热器指导性维护 |  |
| 11 | 全外观（侧板、触摸屏、精滤、进气挡板、地脚螺栓、固定螺栓等）是否完好 |  |
| 12 | 客户使用培训、注意事项督导、客户诉求解答 |  |
| 13 | 检查鼓风机运行状态及零部件状态（必要时更换零件） |  |

二、与服务采购相关的要求：

1、本次服务项目控制价为：20000元整（人民币贰万元整）

2、询价响应服务机构的资质要求：

（1）须具备独立法人资格，具备独立承担民事责任能力，营业执照在有效期内,营业执照复印件加盖公章。

（2）投标人提供业绩要求：近三年类似项目业绩至少2份。

（3）报价人需为天津水务集团“津水云采”平台入库并购买CA证书的合格供应商；

（4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供相关查询结果的网页截图并加盖单位公章）

（5）投标人所编制的报价文件，需加盖公章、法人章，并提供询价要求前4条的资料加盖单位公章一套。

三、付款方式：双方进行协商，已签订合同为准；

四、评标办法：合理低价法；

五、报价期限：2024年5月13日17：00-2024年5月16日 17：00；

六、报价方式：请有意向者，将投标文件PDF版上传水务集团津水云采平台。

七、联系方式

联系人：王美珍

联系电话：0358-7876369   13834350725

联系地址：孝义市华博水务有限公司（孝义市振兴街南辛安村南）

孝义市华博水务有限公司

2024年5月13日