## 明细
实验室标准物明细
序号 | 名称 | 规格（编号） | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 0.0141mol/L硝酸银标准溶液 | GR500ml | 3
2 | 0.0141mol/L硝酸银标准溶液 | GR500ml中科二环标物（SRRM） | 3
3 | 0.25mol/L重铬酸钾标准溶液（工作基准） | GR500ml中科二环标物（SRRM） | 3
4 | pH(盲样) | GSB 07-3159-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
5 | PH标准溶液 | PH=8.00 | 3 |  |  | 深圳市博林达科技有限公司
6 | PH标准溶液 | PH质控样 | 3
7 | pH标准样品 | GSB 07-3159-2014 | 3 |  |  | 带证书
8 | pH标准样品 | BW085509 | 3 |  |  | 水利部水环境监测评价研究中心
9 | 氨氮(盲样) | GSB 07-3164-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
10 | 氨氮标准物质 | GBW(E)080220 | 3 |  |  | 国家标准物质
11 | 氨氮盲样 |  | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
12 | 电导率 | GBW(E)130108 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
13 | 高锰酸盐指数(盲样) | GSB 07-3162-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
14 | 高锰酸盐指数标准物质 | GBW(E)080201 | 3 |  |  | 水利部水环境监测评价研究中心
15 | 高锰酸盐指数标准样品 | GBW(E)080201 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
16 | 高锰酸盐指数标准样品 | GSB 07-3162-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
17 | 挥发酚(盲样) | GSB 07-3180-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
18 | 挥发酚（水中酚） | GBW(E)080241 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
19 | 挥发酚（水中酚）标准样品 |  | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
20 | 挥发酚（水中酚）盲样 |  | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
21 | 铝 | GBW（E)080219 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
22 | 铝(盲样) | GSB 07-1375-2001 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
23 | 氯化物 | GBW（E)080268 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
24 | 氯化物 | GBW(E)082683 | 3 |  |  | 坛墨
25 | 氯化物(盲样) | GSB 07-1195-2000 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
26 | 氯化物标准样品 | GSB 07-1195-2000 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
27 | 色度 | 500度 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
28 | 色度 | GBW(E)080345 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
29 | 色度标准物质 | GBW(E)080345 | 3 |  |  | 国家标准物质
30 | 色度溶液标准物质（500度） | GBW(E)080345 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
31 | 水中铝标准物质 | GBW(E)080219 | 3 |  |  | 国家标准物质
32 | 水中亚硝酸盐氮标准物质 | 100mg/L | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
33 | 水中亚硝酸盐氮标准样品 | GSB 07-3165-2014 | 3 |  |  | 北京环标科创或中国水利水电科学研究院
34 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | GBW(E)080223 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
35 | 水中总硬度标准样品 | GSB 07-3163-2014 | 3 |  |  | 北京环标科创或中国水利水电科学研究院
36 | 铁 | GBW08616 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
37 | 铁 | GSB 07-1264-2000 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
38 | 铁(盲样) | GSB 07-1188-2000 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
39 | 铁(盲样) | GSB 07-3183-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
40 | 铁标准样品 | GSB 07-1188-2000 | 3 |  |  | 带证书
41 | 铁标准样品 |  | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
42 | 铁单元素标准溶液 | GBW08616 | 3 |  |  | 国家标准物质
43 | 铁单元素溶液标准物质 | GBW08616 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
44 | 铁盲样 |  | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
45 | 无水碳酸钠 | 50g/瓶 | 3
46 | 无水碳酸钠 | GBW(E)060023 | 3 |  |  | 国家标准物质
47 | 无水碳酸钠（标准试剂） | 50g/瓶 GBW(E)060023k | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
48 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | GBW(E)060023 | 3
49 | 锌 | GBW(E)082778 | 3 |  |  | 坛墨
50 | 锌 | GBW08620 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
51 | 锌（1%HNO3） | 100mg/L | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
52 | 锌(盲样) | GSB 07-1184-2000 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
53 | 锌单元素标准物质 | GBW08620 | 3 |  |  | 国家标准物质
54 | 亚硝酸标准样品 | GSB 07-3165-2014 | 3 |  |  | 带证书
55 | 亚硝酸标准样品 |  | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
56 | 亚硝酸盐 | GBW（E)080223 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
57 | 亚硝酸盐(盲样) | GSB 07-3165-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
58 | 亚硝酸盐氮标液 |  | 3
59 | 亚硝酸盐氮标准物质 | GBW(E)080223 | 3 |  |  | 国家标准物质
60 | 盐酸溶液标准物质,0.1mol/L(100mL) | GBW(E)060189 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
61 | 硬度标准样品 |  | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
62 | 硬度盲样 |  | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
63 | 总碱度(盲样) | GSB 07-1382-2001 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
64 | 总碱度标准物质 | 80ml GBW(E)083386 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
65 | 总碱度标准样品 | GSB 07-1382-2001 | 3 |  |  | 带证书
66 | 总碱度标准样品 |  | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
67 | 总碱度标准样品 | 1.21mmoL/L | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
68 | 总碱度标准样品 | BW085537 | 3 |  |  | 水利部水环境监测评价研究中心
69 | 总碱度标准样品 |  | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
70 | 总碱度溶液标准物质 | 50mL/瓶 GBW(E)083386 | 3 |  |  | 中国计量科学研究院
71 | 总硬度(盲样) | GSB 07-3163-2014 | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
72 | 总硬度标准样品 | 100μg/mL | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
73 | 总硬度标准样品 |  | 3 |  |  | 环境保护部标准样品研究所
小计
实验室耗材明细
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 塑料桶 | 10L | 2
2 | 塑料桶 | 2.5L | 2
3 | 塑料桶 | 25L | 2
4 | 塑料桶 | 5L | 2
5 | 0.45um 微孔滤膜 | 50片/盒（50mm×0.45um） | 2
6 | 1250压力蒸汽灭菌指示卡 | 3M | 2
7 | 2500ml抽滤瓶配套胶塞 | 14号 | 1
8 | 2500ml抽滤瓶配套耐压管 |  | 1
9 | pH电极补充液 | 25ml | 2
10 | ph试纸 | （6.4-8.0） | 3
11 | pp酸缸 | 30*28*25cm 20L | 1
12 | WATERS螺口溶剂瓶（棕色）/1000mL | 1000mL | 1
13 | WATERS螺口溶剂瓶（棕色）/500mL | 500mL | 1
14 | 安全阀 | 适用于上海博讯YXQ-LS-18SI型手提压力灭菌器 | 1
15 | 白螺口瓶 | 1000mL | 3
16 | 白螺口瓶 | 100mL | 3
17 | 白螺口瓶 | 250mL | 3
18 | 白螺口瓶 | 500mL | 3
19 | 白色磨口瓶 | 1000mL | 3
20 | 白色磨口瓶 | 500mL | 3
21 | 白试剂瓶 | 10000mL | 3
22 | 白试剂瓶 | 1000mL | 3
23 | 白试剂瓶 | 100mL | 3
24 | 白试剂瓶 | 2500mL | 3
25 | 白试剂瓶 | 250mL | 3
26 | 白试剂瓶 | 500mL | 3
27 | 白试剂瓶 | 50ml | 3
28 | 白塑料桶（耐酸碱）带盖 | 10L双耳，高33cm，直径24.5cm，口径19cm | 3
29 | 保险绳 | 直径30mm | 3
30 | 比色管 | 25ml | 3
31 | 比色管 | 50ml | 3
32 | 比色管 | 50ml | 3
33 | 比色管架 | 10ml三联排/PVC | 2
34 | 比色管架 | 12孔 | 2
35 | 比色管架 | 20孔pvc | 2
36 | 比色管架 | 25mL(亚克力) | 2
37 | 比色管架 | 50mL(亚克力) | 2
38 | 比色管架 | 6孔 | 2
39 | 比色管架 | pvc 50ml（单排） | 2
40 | 比色管架 | pvc 50ml（取水用） | 2
41 | 比色管架 | 有机玻璃 100mL/30孔 | 2
42 | 比色管刷 | 25ml | 2
43 | 比色管刷 | 50ml | 2
44 | 比色管刷 | 硅胶长柄刷 | 2
45 | 比色皿 | 20mm石英比色皿（一套两个）岛津8210-60020 | 2
46 | 比色皿 | 2cm/熔融一体（石英） | 2
47 | 比色皿 | 3cm/熔融一体（石英） | 2
48 | 比色皿刷 | 小羊毛刷 | 2
49 | 比重计 | 带计量证书 | 2
50 | 扁称量瓶 | 40*25mm | 2
51 | 扁称量瓶 | 60*30mm | 2
52 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 2
53 | 标签纸 | 6cm*3.8cm（仪器检定用） | 3
54 | 标签纸 | 6cm*4.5cm（试剂瓶用） | 3
55 | 标签纸 | A4（100张一包）防水 | 3
56 | 标签纸 | 诺玛可移除防水撕不破40*30*1000 | 3
57 | 标签纸 | 诺玛可移除防水撕不破50*70*600 | 3
58 | 标液架 | 9孔(亚克力) | 3
59 | 冰箱用温度计 | 精创GSP-8A，带计量检定证书 | 3
60 | 玻璃棒 | 10*400mm | 3
61 | 玻璃棒 | 6*250mm | 3
62 | 玻璃棒 | 8*300mm | 3
63 | 玻璃棒 | 大 | 3
64 | 玻璃棒 | 小 | 3
65 | 玻璃棒 | 直径6mm 长20厘米 | 3
66 | 玻璃棒 | 中 | 3
67 | 玻璃抽滤瓶 | 250mL 上嘴 | 3
68 | 玻璃滴管胶头滴管玻璃小吸管 | 12cm（含皮头） | 2
69 | 玻璃刻度离心管 | 圆底螺口带塞 10mL | 3
70 | 玻璃刻度离心管 | 圆底螺口带塞 5mL | 3
71 | 玻璃刻度量筒 | 1000mL | 3
72 | 玻璃刻度量筒 | 100mL | 3
73 | 玻璃刻度量筒 | 10ml | 3
74 | 玻璃刻度量筒 | 250mL | 3
75 | 玻璃刻度量筒 | 25ml | 3
76 | 玻璃刻度量筒 | 500mL | 3
77 | 玻璃刻度量筒 | 50ml | 3
78 | 玻璃刻度量筒 | 5ml | 3
79 | 玻璃离心管 | 25 mL | 3
80 | 玻璃平皿 | 100mm | 3
81 | 玻璃瓶 | （广口）1000ml | 3
82 | 玻璃瓶 | （广口）125ml | 3
83 | 玻璃瓶 | （广口）250ml | 3
84 | 玻璃瓶 | （广口）500ml | 3
85 | 玻璃烧杯 | 50ml | 3
86 | 玻璃烧杯 | 100ml | 3
87 | 玻璃烧杯 | 150ml | 3
88 | 玻璃烧杯 | 200ml | 3
89 | 玻璃烧杯 | 300ml | 3
90 | 玻璃烧杯 | 500ml | 3
91 | 玻璃烧杯 | 1000ml | 3
92 | 玻璃烧杯 | 2000ml | 3
93 | 玻璃烧杯 | 3000ml | 3
94 | 玻璃烧杯 | 5000ml | 3
95 | 玻璃试管 | 10mL 长15CM，外径1.5cm | 3
96 | 玻璃纤维滤膜（100片/盒） （货号：P/N66215） | PALL ∮47mm 孔径1.0um | 3
97 | 玻璃纤维素滤膜 | 美国PALL 47mm 100片/盒 | 3
98 | 玻璃研磨器 | 带玻璃棒 | 2
99 | 玻璃珠 | 5-6mm | 2
100 | 玻璃珠 | OMIN 货号11079105 | 2
101 | 布氏漏斗 | 100mm | 2
102 | 布鞋套 |  | 3
103 | 擦镜纸 | 100张/本 10*15cm | 2
104 | 采水器 | 2.5升直径 12cm,高度35cm | 2
105 | 采水器 | 有机1L | 2
106 | 采水器 | 有机2.5L | 2
107 | 采样器 | 3L | 2
108 | 采样器 | 5L | 2
109 | 采样器绳 | 约10m | 2
110 | 缠绕膜 | 50cm宽330米长 | 1
111 | 沉降器 | 1000mL | 2
112 | 沉降器架 | 4孔/PVC材质 | 2
113 | 沉降器架子 | 1000mL | 2
114 | 沉降器配瓶 |  | 2
115 | 沉降器套装 |  | 2
116 | 称量瓶 | 30*60mm | 2
117 | 称量瓶 | 40*25 | 2
118 | 称量瓶 | 40*60 | 2
119 | 称量瓶 | 50mm*30mm | 2
120 | 称量瓶 | 50x80 | 2
121 | 称量瓶 | 70*40mm | 2
122 | 称量瓶 | 直径约3cm 高度约4cm | 2
123 | 称量瓶 | 直径约7cm | 2
124 | 称量手套 | 白手套 | 1
125 | 称量纸 | 100mm*100mm | 2
126 | 称量纸 | 150mm*150mm | 2
127 | 称量纸 | 24g 200mm*200mm 500张每包 | 2
128 | 称量纸 | 75mm*75mm | 2
129 | 抽滤瓶 | 1000mL | 2
130 | 抽滤瓶 | 10L | 2
131 | 瓷托盘 | 46*36 | 2
132 | 瓷蒸发皿 | 100mL | 3
133 | 粗口透明试剂瓶 | 2500mL | 3
134 | 粗口棕色试剂瓶 | 2500mL | 3
135 | 醋酸纤维过滤膜（0.45um） | 0.45水系 | 3
136 | 打火机 | 防风 | 3
137 | 大肚吸管 | 100mL | 3
138 | 大肚吸管 | 10ml | 3
139 | 大肚吸管 | 15ml | 3
140 | 大肚吸管 | 1ml | 3
141 | 大肚吸管 | 20ml | 3
142 | 大肚吸管 | 25ml | 3
143 | 大肚吸管 | 2ml | 3
144 | 大肚吸管 | 3ml | 3
145 | 大肚吸管 | 4ml | 3
146 | 大肚吸管 | 50ml | 3
147 | 大肚吸管 | 5ml | 3
148 | 大肚吸管 | 6ml | 3
149 | 大肚吸管 | 7ml | 3
150 | 大肚吸管 | 8ml | 3
151 | 大肚吸管 | 9ml | 3
156 | 大口三角瓶 | 100mL | 3
157 | 大口三角瓶 | 150ml | 3
158 | 大口三角瓶 | 250mL | 3
159 | 大口三角瓶 | 250mL | 3
160 | 大口三角瓶 | 300ml | 3
161 | 大口三角瓶 | 500mL | 3
162 | 大口三角瓶 | 50ml | 3
163 | 大试管 | 17*170 | 3
164 | 大试管 | 200ml | 3
165 | 袋盖整理箱 | 44cm*33cm*25cm | 1
166 | 袋盖整理箱 | 47.5cm*35cm*58cm | 1
167 | 袋盖整理箱 | 52cm*37cm*32cm | 1
168 | 袋盖整理箱 | 62cm*45cm*38cm | 1
169 | 袋盖整理箱 | 70.5cm*51cm*43cm | 1
170 | 袋盖整理箱 | 79.5cm*58cm*46.5cm | 1
171 | 袋盖整理箱 | 84cm*60cm*50cm | 1
172 | 弹簧止水夹 |  | 3
173 | 导管 |  | 3
174 | 酸碱通用滴定管 | 25ml/透明(四氟活塞透明) | 3
175 | 酸碱通用滴定管 | 25ml/棕色(四氟活塞) | 3
176 | 酸碱通用滴定管 | 50ml/透明(四氟活塞透明) | 3
177 | 酸碱通用滴定管 | 50ml/棕色(四氟活塞) | 3
178 | 滴定管架 |  | 3
179 | 滴定管刷 |  | 3
180 | 滴定夹 |  | 3
181 | 滴定瓶 | 1000mL | 1
182 | 滴定台 | 适合50mL滴定管 | 1
183 | 滴定台 | 适用50ml滴定管 | 1
184 | 滴瓶 | 125ml/透明 | 1
185 | 滴瓶 | 125ml/棕色 | 1
186 | 碘量瓶 | 100mL | 3
187 | 碘量瓶 | 250mL | 3
189 | 碘量瓶 | 300ml | 3
190 | 碘量瓶（三角形） | 250ml/空心盖 | 3
191 | 碘量瓶（圆柱形） | 250ml/棕 | 3
192 | 电磁炉 | 2200W | 1
193 | 电动搅拌器 | WH7401-90 | 1
194 | 电热板 |  | 1
| 电热套 | 适用于500mL圆底蒸馏瓶 | 1
195 | 电陶炉 | 煮茶炉 美的或苏泊尔 直径20cm | 1
196 | 淀粉-碘化钾试纸 | 200张/本 | 2
197 | 顶空瓶架(亚克力) | 20孔 | 2
198 | 顶空瓶架(亚克力) | 40孔 | 2
199 | 定量滤纸 | 125 | 3
200 | 定量滤纸 | 12.5cm | 3
201 | 定量滤纸 | 直径11cm（100张/盒） | 3
202 | 定量滤纸 | 直径12.5cm（100张/盒） | 3
203 | 定量滤纸 | 直径15cm（100张/盒） | 3
204 | 定量盘 | 97孔 100个/箱 | 2
205 | 定量盘 | 97孔 98-21675-00 | 2
206 | 定性滤纸 | 150 | 3
207 | 定性滤纸 | 12.5cm 中速 | 2
208 | 定性滤纸 | 15cm 中速 | 2
209 | 定性滤纸 | 90mm 中速 | 2
210 | 定性滤纸 | 双圈 | 2
211 | 定性滤纸 | 特种150 | 2
212 | 定性滤纸 | 直径12.5cm中速100张/包 | 3
213 | 定性滤纸 | 中速；直径11cm（100张/盒） | 3
214 | 定性滤纸 | 中速；直径15cm（100张/盒） | 3
215 | 杜汉氏导管 | 5*25mm | 3
216 | 杜氏导管 | 300ml试管配套使用 | 3
217 | 二连球 |  | 3
218 | 发酵管 | 6*30mm 20个/包 | 3
219 | 发酵管 | 60*30 | 3
220 | 发酵管架 | 详见中心 | 2
221 | 反口胶塞 | 250mL | 2
222 | 废液桶 | 20L | 3
223 | 分液漏斗 | 125ml | 3
224 | 分液漏斗 | 1升/聚四氟乙烯旋钮 | 3
225 | 分液漏斗 | 250mL | 3
226 | 分液漏斗 | 500mL | 3
227 | 分液漏斗（带玻璃塞） | 500mL | 3
228 | 分液漏斗架 | 250ml分液漏斗、3*2孔 | 1
229 | 分液漏斗架 | 500ml/6孔 | 1
230 | 分液漏斗架 | 500mL单排4孔 65mm耐酸碱塑料 | 1
231 | 分液漏斗架 | 500mL单排6孔 | 1
232 | 分液漏斗架 | 单层1L | 1
233 | 封口膜 | PM2699 | 2
234 | 盖玻片 | 20*20mm | 2
235 | 盖玻片 | 20×20mm10×1 | 2
236 | 盖玻片 | 24*24mm | 2
237 | 坩埚钳 | 20cm | 2
238 | 坩埚钳 | 30cm | 2
239 | 干湿温度计 |  | 2
240 | 刚果红试纸 |  | 2
241 | 高压橡胶软管 | Φ8*2s*30m工作压力3.0MPa | 2
242 | 广口瓶 | （棕色500ml磨口） | 3
243 | 广口瓶 | 1000mL | 3
244 | 广口瓶 | 1000mL白色 | 3
245 | 广口瓶 | 125ml | 3
246 | 广口瓶 | 250mL | 3
247 | 广口瓶 | 500mL | 3
248 | 广口瓶 | 500ml/透明/耐高压 | 3
249 | 广口三角瓶 | 150ml | 3
250 | 广口三角瓶 | 250mL | 3
251 | 广口三角烧瓶 | 50ml | 3
252 | 广口试剂瓶 | （白）500ml | 3
253 | 广口试剂瓶 | （透明）1000mL | 3
254 | 广口试剂瓶 | （透明）250mL | 3
255 | 广口试剂瓶 | （透明）500ml | 3
256 | 广口试剂瓶 | （透明，刻度）250mL | 3
257 | 广口试剂瓶 | （透明，刻度）500mL | 3
258 | 广口试剂瓶 | （棕色）1000mL | 3
259 | 广口试剂瓶 | （棕色）2500mL | 3
260 | 广口试剂瓶 | （棕色）250mL | 3
261 | 广口试剂瓶 | （棕色）5000mL | 3
262 | 广口试剂瓶 | （棕色）500ml | 3
263 | 硅胶管 | 10米/包 | 2
264 | 硅胶管 | 12*16mm | 2
265 | 硅胶管 | 6*9，内径0.6cm | 2
266 | 硅胶管 | 6*9，约10米长 | 2
267 | 硅胶管 | 食品级硅胶管长10米，内直径2cm | 2
268 | 硅胶管 | 直径0.8cm | 2
269 | 硅胶帽 | 10ml | 2
270 | 硅胶帽 | 适用于1mL刻度吸管 | 2
271 | 硅胶塞 | 配15*150 | 2
272 | 硅胶塞 | 配17*170 | 2
273 | 硅胶试管塞 | 11-15# | 2
274 | 硅胶试管塞 | 12-17# | 2
275 | 硅胶试管塞 | 24-30# | 2
276 | 硅胶试管塞 | 33-38# 10个/包 | 2
277 | 硅胶试管塞 | 37-41# 10个（38-41） | 2
278 | 混合纤维滤膜 | Φ50mm，孔径0.45µm | 3
279 | 混凝烧杯 | 1000mL | 3
280 | 计时器 | 三组多通道 | 2
281 | 计数框 |  | 2
282 | 家用一次性鞋套 | 100只/包 | 1
283 | 尖嘴镊子 | 大 | 2
284 | 尖嘴镊子 | 小 | 2
285 | 尖嘴镊子 | 中 | 2
286 | 胶帽 | 100个/包 | 1
287 | 胶帽 | 50*1 | 1
288 | 胶帽（电导电极） |  | 1
289 | 胶帽滴瓶（白） | 125ml | 3
290 | 胶帽滴瓶（白） | 60ml | 3
291 | 胶帽滴瓶（棕） | 125ml | 3
292 | 胶帽滴瓶（棕） | 60ml | 3
293 | 胶塞 | 配合1L抽滤瓶使用 | 3
294 | 胶塞打孔器 |  | 1
295 | 胶头 |  | 1
296 | 胶头滴瓶 | 125ml白 | 3
297 | 胶头滴瓶 | 125ml棕 | 3
298 | 胶头滴瓶（白） | 60ml | 3
299 | 胶头滴瓶（透明） | 100mL | 3
300 | 胶头滴瓶（棕） | 60ml | 3
301 | 胶头滴瓶（棕色） | 100mL | 3
302 | 接种棒 |  | 3
303 | 接种环 | 1v1 | 3
304 | 接种环 | 2mm | 3
305 | 接种环灭菌器 | LQ-I型 远红外 110W | 2
306 | 接种丝 | 镍铬丝 | 2
307 | 接种针 | 约25cm | 2
308 | 具塞比色管 | 50ml | 3
309 | 具塞比色管 | 50mL 6个/1组 | 3
310 | 具塞比色管 | 透明单支50mL（A级可过检） | 3
311 | 具塞玻璃离心管 | 10ml | 3
312 | 具塞磨口锥形瓶 | 100mL | 3
313 | 具塞三角烧瓶 | 250mL | 3
314 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 3
315 | 聚四氟乙烯皿 | 250mL | 2
316 | 聚四氟乙烯膜 |  | 2
317 | 聚乙烯广口采样瓶 | 500ml/个，50个/箱 | 1
318 | 聚乙烯瓶 | 1000mL | 3
319 | 聚乙烯瓶 | 250mL | 3
320 | 聚乙烯瓶 | 500mL | 3
321 | 聚乙烯窄口瓶 | 1000mL 6个/包 | 3
322 | 聚乙烯窄口瓶 | 100mL 12个/包 | 3
323 | 聚乙烯窄口瓶 | 250mL 12个/包 | 3
324 | 聚乙烯窄口瓶 | 500mL 12个/包 | 3
325 | 聚乙烯锥形瓶 | 200ml | 3
326 | 可调定量加液器 | 10ml | 3
327 | 可调定量加液器 | 5ml | 3
328 | 刻度管 | 10ml | 3
329 | 刻度管 | 1ml | 3
330 | 刻度管 | 5ml | 3
331 | 刻度吸管 | 0.1ml | 3
332 | 刻度吸管 | 0.5ml | 3
333 | 刻度吸管 | 10ml | 3
334 | 刻度吸管 | 10mL（A） | 3
335 | 刻度吸管 | 10mL（B） | 3
336 | 刻度吸管 | 1ml | 3
337 | 刻度吸管 | 1mL（A） | 3
338 | 刻度吸管 | 1mL（B） | 3
339 | 刻度吸管 | 2ml | 3
340 | 刻度吸管 | 2mL（A） | 3
341 | 刻度吸管 | 2mL（B） | 3
342 | 刻度吸管 | 5ml | 3
343 | 刻度吸管 | 5ml | 3
344 | 刻度吸管 | 5mL（A） | 3
345 | 刻度吸管 | 5mL（B） | 3
346 | 刻度吸管吸水球 | 10mL 1-20mL | 3
347 | 空水架 | 蓝色 | 3
348 | 宽口磨口瓶 | 100mL | 3
349 | 冷凝管 | （COD） | 3
350 | 冷凝管 | 有效距离为20cm | 3
351 | 冷凝管夹 | 适用于蛇形冷凝 万能夹中号 | 3
352 | 离心管 | 10ml | 3
353 | 离心管 | 250ml（6个/1包） | 3
354 | 离心管 | 50ml | 3
355 | 离心管(玻璃) | 10ml | 3
356 | 离心管(塑料) | 50ml | 3
357 | 量杯 | 100mL | 3
358 | 量杯 | 1L | 3
359 | 量杯 | 250mL | 3
487 | 量筒 | 1000mL | 3
488 | 量筒 | 100mL | 3
489 | 量筒 | 2000mL | 3
490 | 量筒 | 250mL | 3
491 | 量筒 | 25ml | 3
492 | 量筒 | 500mL | 3
493 | 量筒 | 50ml | 3
360 | 漏斗 | 75ml | 3
361 | 漏斗 | 90ml | 3
362 | 漏斗 | 直径60mm小 | 3
363 | 漏斗 | 中号75 | 3
364 | 漏斗（大） | ø100mm | 3
365 | 漏斗（大） | 直径20cm、塑料 | 3
366 | 漏斗（小） |  | 3
367 | 螺口瓶 | 250mL | 3
368 | 螺口瓶 | 5000mL | 3
369 | 螺口瓶 | 500mL | 3
370 | 螺口瓶 | 白色1000ml | 3
371 | 螺口瓶 | 白色500ml | 3
372 | 螺口瓶 | 棕色1000ml | 3
373 | 螺口瓶 | 棕色100mL | 3
374 | 螺口瓶 | 棕色250mL | 3
375 | 螺口瓶 | 棕色500ml | 3
376 | 铝箔纸 | 10m*30cm | 3
377 | 毛刷 | （大） | 3
378 | 毛刷 | 10L样品桶 | 3
379 | 毛刷 | 1cm | 3
380 | 毛刷 | 1L量筒 | 3
381 | 毛刷 | 250ml三角瓶 | 3
382 | 毛刷 | 300ml | 3
383 | 毛刷 | 比色皿1cm | 3
384 | 毛刷 | 大、长 | 3
385 | 毛刷 | 适用25ml比色管 羊毛质地 | 3
386 | 毛刷 | 适用50ml比色管 羊毛质地 | 3
387 | 毛刷 | 小 | 3
388 | 密度计 | 1.1-1.2 | 3
389 | 密度计 | 1.2-1.3 | 3
390 | 密封胶泥 | 3包/组 | 3
391 | 棉签 | 100支/包 双头 | 3
392 | 棉线 |  | 3
393 | 棉线绳 | 1mm | 3
394 | 棉线绳 | 2mm | 3
395 | 棉质线绳 | 粗 | 3
396 | 灭菌锅密封胶垫 | YXQ-LS-18SI | 2
397 | 磨口三角烧瓶 | 100mL | 2
398 | 磨口三角烧瓶 | 150ml | 2
399 | 磨口三角烧瓶 | 250mL | 2
400 | 磨口三角烧瓶 | 250mL | 2
401 | 磨口三角烧瓶 | 25ml | 2
402 | 磨口三角烧瓶 | 500mL | 2
403 | 磨口三角烧瓶 | 50ml | 2
404 | 木比色管架 | 100 6孔 | 2
405 | 木比色管架 | 50 12孔 | 2
406 | 木比色管架 | 50 6孔 | 2
407 | 木质试管架 | 12孔（100ml） | 2
408 | 木质试管架 | 12孔（50ml） | 2
409 | 耐酸过滤漏斗 | G2 100mL | 2
410 | 耐酸碱腐蚀比色管刷 | 洗刷50ml比色管使用 | 2
411 | 耐酸碱腐蚀锥形瓶刷 | 洗刷150ml锥形瓶使用 | 2
412 | 鸟头洗瓶 | 500mL | 2
413 | 镊子 | 20cm长 | 2
414 | 镊子 |  | 2
415 | 镍坩埚 | 150ml | 2
416 | 牛皮纸 | 厚（尺寸：1.092m*0.787m，150g，500张/令）上海易普 | 3
417 | 培养皿 | 120mm | 3
418 | 培养皿 | 60mm | 3
419 | 培养皿 | 75mm | 3
420 | 培养皿 | 90mm | 3
421 | 配件显微镜用载玻片+盖玻片套装 | 载玻片76.2×25.4； 盖玻片18×18mm | 1
422 | 皮筋 | 100g/包 | 2
423 | 平板车 | 拉杆折叠、0.6*0.8米 | 1
424 | 平板计数框 | 0.1ml | 2
425 | 平皿 | 60 | 3
426 | 平皿 | 90 | 3
427 | 平皿 | 120 | 3
428 | 平皿 | 200 | 3
429 | 平皿 | 60mm | 3
430 | 平皿 | 90mm | 3
431 | 平皿消毒盒 | 11.5寸（有提手有孔,304不锈钢）30cm*20cm*5cm | 2
432 | 瓶口分配器 | 1-10ml（可调，有机相） | 2
433 | 瓶口分配器 | 2.5-25ml有机相 | 2
434 | 枪头 | 0.1ml | 2
435 | 枪头 | 10mL100个/包 | 2
436 | 枪头 | 10ul | 2
437 | 枪头 | 1mL500个/包 | 2
438 | 枪头 | 5mL300个/包 | 2
439 | 全避光玻璃贴膜 | 长10米，宽1.5米 | 2
440 | 全玻自动滴定器 | 25mL（白） | 2
441 | 全玻自动滴定器 | 25mL（棕） | 2
442 | 全玻自动滴定器 | 50mL（白） | 2
443 | 全玻自动滴定器 | 50mL（棕） | 2
444 | 容量瓶 | 2000ml/透 | 3
445 | 容量瓶 | 2000ml/棕 | 3
446 | 容量瓶 | 1000ml/透 | 3
447 | 容量瓶 | 1000ml/棕 | 3
448 | 容量瓶 | 500ml/透 | 3
449 | 容量瓶 | 500ml/棕 | 3
450 | 容量瓶 | 250ml/透 | 3
451 | 容量瓶 | 250ml/棕 | 3
452 | 容量瓶 | 200ml/透 | 3
453 | 容量瓶 | 200ml/棕 | 3
454 | 容量瓶 | 100ml/透 | 3
455 | 容量瓶 | 100ml/棕 | 3
456 | 容量瓶 | 50ml/透 | 3
457 | 容量瓶 | 50mL/棕 | 3
458 | 溶剂过滤器 | 1L | 2
459 | 溶剂过滤器 | 2L | 2
460 | 溶剂过滤器 | 5L | 2
461 | 溶剂滤芯 | 01018-22707 | 2
462 | 溶剂瓶 | （2L透明）5065-4421 | 2
463 | 溶剂瓶 | （2L棕）9301-6342 | 2
464 | 溶解氧瓶 | 250mL | 2
465 | 溶解氧双盖瓶 | 250mL | 2
466 | 溶解氧专用瓶 | 250mL | 2
467 | 乳胶管 |  | 3
468 | 三角量筒 | 10ml | 3
469 | 三角漏斗 | 75mm | 3
470 | 三角漏斗 | 90mm | 3
471 | 三角瓶 | 1000mL | 3
472 | 三角瓶 | 100mL | 3
473 | 三角瓶 | 150ml | 3
474 | 三角瓶 | 250mL | 3
475 | 三角瓶 | 300ml | 3
476 | 三角瓶 | 500mL | 3
477 | 三角瓶硅胶塞 | 1000ml 带砂芯 | 3
478 | 三角瓶硅胶塞 | 150ml带砂芯 | 3
479 | 三角瓶硅胶塞 | 250ml带砂芯 | 3
480 | 三角瓶硅胶塞 | 300ml带砂芯 | 3
481 | 三角瓶硅胶塞 | 500ml带砂芯 | 3
482 | 三角瓶刷 |  | 3
483 | 三角烧瓶 | 150ml | 3
484 | 三角烧瓶 | 250mL | 3
485 | 纱布 | 90 | 3
486 | 纱布 | 80cm*10m | 3
487 | 砂轮 | 直径2cm | 3
488 | 砂芯漏斗 | 100ml-G3 | 3
489 | 砂芯漏斗 | 150ml-G3 | 3
490 | 砂芯漏斗 | 250mL | 3
491 | 砂芯漏斗 | 250mm/g4 | 3
492 | 砂芯漏斗 | 40mlG1 | 3
493 | 砂芯漏斗 | 500mL | 3
658 | 烧杯 | 1000mL | 3
659 | 烧杯 | 100mL | 3
660 | 烧杯 | 150ml | 3
661 | 烧杯 | 2000mL | 3
662 | 烧杯 | 200ml | 3
663 | 烧杯 | 20ml | 3
664 | 烧杯 | 250mL | 3
665 | 烧杯 | 3000ml | 3
666 | 烧杯 | 300ml | 3
667 | 烧杯 | 5000mL | 3
668 | 烧杯 | 500mL | 3
669 | 烧杯 | 50ml | 3
494 | 烧杯(塑料) | 50ml | 3
495 | 蛇形冷凝管 | ST106-3T | 3
496 | 蛇形冷凝管 |  | 3
497 | 蛇形冷凝管（自动蒸馏仪） | STZLY1101 | 2
498 | 深层取样器 | 2.5L | 3
499 | 深水采水器 | 2.5L,有机玻璃材质，内含温度计，应配15米长且直径1厘米的粗绳(可选丙纶安全绳) | 2
500 | 深水采样器 | 1升 有机玻璃 | 2
501 | 深水采样器 | 2升 有机玻璃 | 2
502 | 深水采样器 | 3升 有机玻璃 | 2
503 | 深水采样器 | 5升 有机玻璃 | 2
504 | 生物专用灭菌袋 | L7503RS | 3
505 | 石英比色皿 | 2cm ，2个/盒 | 2
506 | 石英比色皿 | 3cm ，2个/盒 | 2
507 | 实验室推车 | 不锈钢双层600*400*860 | 2
508 | 实验室用刷子 | 白色羊毛刷 大 10个/组 | 1
509 | 实验室用刷子 | 白色羊毛刷 小 10个/组 | 1
510 | 实验室用刷子 | 白色羊毛刷 中 10个/组 | 1
511 | 实验室用刷子 | 刻度吸管刷 | 1
512 | 实验室用刷子 | 三角瓶刷 5个/组，250mL | 1
513 | 试管 | 17*170mm | 3
514 | 试管 | 17mm*178mm | 3
515 | 试管 | 18*180 | 3
516 | 试管 | 30*200 | 3
517 | 试管 | 30×200mm | 3
518 | 试管 | 300ml | 3
519 | 试管 | 40×200mm | 3
520 | 试管 | B40直径40mm | 3
521 | 试管 |  | 3
522 | 试管架 | 10mL外径1.5cm | 2
523 | 试管架 | 40孔 | 2
524 | 试管架 | 50ml 13*2孔、PVC | 2
525 | 试管胶塞 | 30mm | 3
526 | 试管配套胶塞 | 与300ml试管配套使用 | 3
527 | 试管刷 | 25ml | 2
528 | 试管刷 | 50ml | 2
529 | 试管刷 | 大号 | 2
530 | 试管刷 | 小号 | 2
531 | 试管刷 | 中号 | 2
532 | 试剂标签贴 | 6个/张；100张/包 | 3
533 | 试剂瓶 | （白）1000ml | 3
534 | 试剂瓶 | （白）125ml | 3
535 | 试剂瓶 | （白）250ml | 3
536 | 试剂瓶 | （白）500ml | 3
537 | 试剂瓶 | （白）60ml | 3
538 | 试剂瓶 | （大口）1000ml/棕 | 3
539 | 试剂瓶 | （大口）3000ml/棕 | 3
540 | 试剂瓶 | （大口）60ml/透明 | 3
541 | 试剂瓶 | （螺口）1000ml/棕 | 3
542 | 试剂瓶 | （螺口）100ml/透 | 3
543 | 试剂瓶 | （螺口）100ml/棕 | 3
544 | 试剂瓶 | （螺口）250ml | 3
545 | 试剂瓶 | （螺口）250ml | 3
546 | 试剂瓶 | （螺口）500ml/绿色 | 2
547 | 试剂瓶 | （螺口）500ml/透 | 2
548 | 试剂瓶 | （螺口）500mL/棕色 | 2
549 | 试剂瓶 | (细口）1000ml/透 | 2
550 | 试剂瓶 | (细口）1000ml/棕 | 2
551 | 试剂瓶 | (细口）100ml/透 | 2
552 | 试剂瓶 | (细口）100ml/棕 | 2
553 | 试剂瓶 | (细口）2.5L透明 | 2
554 | 试剂瓶 | (细口）2.5L棕色 | 2
555 | 试剂瓶 | (细口）250ml/透 | 2
556 | 试剂瓶 | (细口）250ml/棕 | 2
557 | 试剂瓶 | (细口）500ml/透 | 2
558 | 试剂瓶 | (细口）500ml/棕 | 2
559 | 试剂瓶 | (细口）5L/棕 | 2
560 | 试剂瓶 | （棕）10000ml | 2
561 | 试剂瓶 | （棕）1000ml | 3
562 | 试剂瓶 | （棕）125ml | 3
563 | 试剂瓶 | （棕）2500ml | 3
564 | 试剂瓶 | （棕）250ml | 3
565 | 试剂瓶 | （棕）5000ml | 3
566 | 试剂瓶 | （棕）500ml | 3
567 | 手提篮 | 27cm*19cm | 3
568 | 手提式垃圾袋 | 50*60cm 20个/卷，妙洁 | 3
569 | 手提式紫外灯 | 366nm，功率6W | 1
570 | 数显滴定仪配套吸管 | 普兰德50ml数显滴定仪 | 1
571 | 数显滴定仪配套旋帽 | 707528 | 2
572 | 双盖溶氧瓶 | 250mL/棕色 | 2
573 | 双口烧瓶 | 500ml STZLY1102 | 3
574 | 双口烧瓶 | ST106-3T 500ml | 3
575 | 水系玻璃纤维 | 孔径0.45μm，直径50mm | 3
576 | 水系滤膜 | 孔径0.45μm/直径50mm | 3
577 | 丝口试剂瓶（蓝盖透明） | 500mL | 3
578 | 丝口试剂瓶（蓝盖棕色） | 500mL | 3
579 | 塑料筐 | 320*245*100mm | 2
580 | 塑料筐 | 360*290*115mm | 2
581 | 塑料筐 | 380*260*130mm | 2
582 | 塑料筐 | 380*280*70mm带漏水孔 | 2
583 | 塑料筐 | 400*320*135mm | 2
584 | 塑料离心管 | 100mL 30个圆底 | 3
585 | 塑料离心管 | 10mL 100个圆底 | 3
586 | 塑料离心管 | MCT-150-C 500个/包 | 3
587 | 塑料离心管（带塞） | 100ml圆底（适用于中心离心机） | 3
588 | 塑料量杯 | 1000mL | 2
589 | 塑料量杯 | 2000mL | 2
590 | 塑料量杯 | 2000mL带把 | 2
591 | 塑料漏斗 | 特大号 外径33cm 内径31cm | 2
592 | 塑料瓶 | 100mL | 3
593 | 塑料瓶 | 300ml | 3
594 | 塑料瓶 | 500mL | 3
595 | 塑料瓶 | 500mL | 3
596 | 塑料托盘 |  | 3
597 | 塑料洗瓶 | 500mL | 3
598 | 天平刷 | 羊毛刷 | 2
599 | 筒型分液漏斗 | 1升玻璃活塞 | 2
600 | 筒型分液漏斗 | 1升聚四氟活塞 | 2
601 | 透明玻璃广口试剂瓶 | 1000mL | 3
602 | 透明玻璃广口试剂瓶 | 125ml | 3
603 | 透明玻璃广口试剂瓶 | 250mL | 3
604 | 透明玻璃广口试剂瓶 | 5000mL | 3
605 | 透明玻璃广口试剂瓶 | 500mL | 3
606 | 透明滴定瓶 | 2000mL | 2
607 | 透明溶解氧瓶 | 带盖250ml | 2
608 | 透明试剂瓶（细口） | 1000mL | 3
609 | 透明试剂瓶（细口） | 100mL | 3
610 | 透明试剂瓶（细口） | 250mL | 3
611 | 透明试剂瓶（细口） | 500mL | 3
612 | 透明试剂瓶（细口） | 50ml | 3
613 | 脱脂棉 | 10米 | 2
614 | 脱脂纱布 | 10米 | 2
615 | 脱脂纱布 | 10米 | 2
616 | 脱脂纱布 | 长10米宽72厘米 | 2
617 | 微孔过滤膜（藻类） | 直径50mm孔径0.45um | 3
618 | 温度计 | 0-100/300mm 带天津市计量院计量证书 | 2
619 | 温湿度表 | 带计量证书 | 2
620 | 无菌包装纸 | 100张 | 2
621 | 无菌瓶（塑料） | 100mL | 2
622 | 无菌取样瓶 | 98-09221-00 | 1
623 | 无菌容器封瓶膜 | 12*12；孔径0.2-0.3um;直径3cm | 3
624 | 无菌室消毒凝胶 | 消毒免洗洗手液500mL | 3
625 | 无菌脱脂棉球 | 无菌大号球500g | 1
626 | 吸耳球 | 大 | 3
627 | 吸耳球 | 小 | 3
628 | 吸耳球 | 中 | 3
629 | 锡箔纸 | 30cm*10m | 2
630 | 洗耳球 | 60mL中号 （PVC材质） | 3
631 | 洗耳球 | 30ml | 3
632 | 洗耳球 | 50ml | 3
633 | 洗耳球 | 大号 | 3
634 | 洗耳球 | 小号 | 3
635 | 洗耳球 | 中 | 3
636 | 洗耳球 | 中号 | 3
637 | 细胞细菌玻璃培养皿 | 直径60mm | 3
638 | 细口瓶 | 1000mL白色 | 3
639 | 细口瓶 | 1000mL棕色 | 3
640 | 细口瓶 | 125mL白色 | 3
641 | 细口瓶 | 125mL棕色 | 3
642 | 细口瓶 | 250mL白色 | 3
643 | 细口瓶 | 500mL白色 | 3
644 | 细口瓶 | 500mL棕色 | 3
645 | 细口三角瓶 | 250mL | 3
646 | 细口棕色试剂瓶 | 1000mL | 3
647 | 细口棕色试剂瓶 | 2500mL | 3
648 | 细口棕色试剂瓶 | 5000mL | 3
649 | 细口棕色试剂瓶 | 500mL | 3
650 | 小导管 | 5*25 | 3
651 | 小导管 |  | 3
652 | 小尖镊子 | 200mm | 3
653 | 小尖镊子 | 250mm | 3
654 | 小口三角瓶 | 100mL | 3
655 | 小口三角瓶 | 150ml | 3
656 | 小口三角瓶 | 250mL | 3
657 | 小口三角瓶 | 250mL | 3
658 | 小口三角瓶 | 25ml | 3
659 | 小口三角瓶 | 500mL | 3
660 | 小口三角瓶 | 50ml | 3
661 | 小砂轮 | 开安瓿瓶 | 2
662 | 小试管 | 15*150 | 2
663 | 药匙 | 长约18cm两面勺一大一小 | 2
664 | 药匙 |  | 2
665 | 叶绿素滤膜 | 0.45um 47mm 66548 | 3
666 | 叶绿素滤膜 | 0.7um 47mm 66215 | 2
878 | 医用看片灯 | 薄款LED 可站立 40.5cm*49.5cm 单联基础款 | 2
667 | 医用双头棉签 | 150支/盒 | 2
668 | 移液管 | 0.1ml | 3
669 | 移液管 | 0.5ml | 3
670 | 移液管 | 100mL | 3
671 | 移液管 | 10ml | 3
672 | 移液管 | 15ml | 3
673 | 移液管 | 1ml | 3
674 | 移液管 | 20ml | 3
675 | 移液管 | 25ml | 3
676 | 移液管 | 2ml | 3
677 | 移液管 | 3ml | 3
678 | 移液管 | 40ml | 3
679 | 移液管 | 4ml | 3
680 | 移液管 | 50ml | 3
681 | 移液管 | 5ml | 3
682 | 移液枪 | （100-1000ul） | 2
683 | 移液枪 | 10ml | 2
684 | 移液枪 | 1-5ml | 2
685 | 移液枪枪头 | （10mL）100支/袋 | 2
686 | 移液枪枪头 | （1ml）500支/袋 | 2
687 | 移液枪枪头 | （200μl）1000支/袋 | 2
688 | 移液枪枪头 | （20μl）1000个/包 | 2
689 | 移液枪枪头 | 100ul | 2
690 | 移液枪枪头 | 10ml | 2
691 | 移液枪枪头 | 1ml | 2
692 | 移液枪枪头 | 5ml 500个/盒 | 2
693 | 移液枪枪头 | Axygen 0.5～10uL，1000个/袋 | 2
694 | 移液枪枪头 | Axygen 1～200uL，1000个/袋 | 2
695 | 载玻片 | 1.5mm | 2
696 | 载玻片 | 1mm | 2
697 | 载玻片 | 25.4*76.2mm尺寸 | 2
698 | 载玻片（带凹槽） | 三或四个凹槽 | 2
699 | 粘钩 | 透明10个装 | 2
700 | 针式过滤器 | 滤膜为0.22um,聚丙烯材质 | 2
701 | 针式过滤器 | 滤膜为0.22um,聚偏二氟乙烯材质 | 2
702 | 针式过滤器 | 滤膜为0.22um,聚四氟乙烯材质 | 2
703 | 针头过滤膜PTFE疏水 | 100个/包0.45um，φ13,AS041345-P | 2
704 | 真空橡胶管 | 适用于玻璃抽滤瓶 | 2
705 | 振筛机 | 转速280r/min-320r/min；敲击140拍/min-160拍/min | 2
706 | 蒸发皿 | 1000mL | 3
707 | 蒸发皿 | 100mL | 3
708 | 蒸发皿 | 10cm | 3
709 | 蒸发皿 | 150ml | 3
710 | 蒸发皿 | 50ml | 3
711 | 蒸馏瓶 | 500mL | 3
712 | 蒸馏瓶 |  | 3
713 | 锥分液漏斗 | 500/24欧标 | 3
714 | 锥形刻度离心管 | 10ml带刻度 | 3
715 | 锥形刻度离心管 | 15ml带刻度，带盖 | 3
716 | 锥形离心管 | 5mL，高度15cm以内 | 3
717 | 锥形瓶 | 150ml | 3
718 | 锥形瓶 | 250mL | 3
719 | 锥形瓶 | 500mL | 3
720 | 锥形瓶刷 | 半房软胶硅胶刷 | 3
721 | 锥形瓶刷 | 大号 | 3
722 | 锥形瓶刷 | 刷250ml | 3
723 | 棕色玻璃瓶（100ml螺口） | 100ml 螺口 棕色 | 3
724 | 棕色滴定瓶 | 125ml | 2
725 | 棕色滴定瓶 | 2000mL | 2
726 | 棕色螺口瓶 | 1000mL | 2
727 | 棕色磨口瓶 | 500mL | 2
728 | 容量瓶 | 25ml/透 | 2
729 | 容量瓶 | 25ml/棕 | 2
730 | 容量瓶 | 10ml/透 | 2
731 | 容量瓶 | 10ml/棕 | 2
732 | 容量瓶 | 5ml/透 | 2
733 | 容量瓶 | 5ml/棕 | 2
734 | 棕色试剂瓶 | 100（细口） | 2
735 | 棕色试剂瓶 | 10000mL | 2
736 | 棕色试剂瓶 | 1000mL | 2
737 | 棕色试剂瓶 | 1000ml（玻璃广口） | 2
738 | 棕色试剂瓶 | 1000mL（细口） | 2
739 | 棕色试剂瓶 | 100mL | 2
740 | 棕色试剂瓶 | 125ml（玻璃广口） | 2
741 | 棕色试剂瓶 | 2500mL | 2
742 | 棕色试剂瓶 | 250mL | 2
743 | 棕色试剂瓶 | 250ml（玻璃广口） | 2
744 | 棕色试剂瓶 | 250mL（细口） | 2
745 | 棕色试剂瓶 | 5000mL | 2
746 | 棕色试剂瓶 | 500mL | 2
747 | 棕色试剂瓶 | 500ml（玻璃广口） | 2
748 | 棕色试剂瓶 | 500mL（细口） | 2
749 | 棕色试剂瓶 | 50ml | 2
750 | 组织研磨器 |  | 2
751 | PH电极 | InLab Expert Pro-ISM梅特勒S400K | 1
752 | PH电极 | LE438梅特勒FE20和FE28 | 1
753 | E+H电极 |  | 1
754 | 185rm紫外灯 |  | 1
755 | 终端滤器 |  | 1
756 | 水箱空气过滤器 |  | 1
757 | 纯水柱 | FIBK0TIA1 | 1
小计
总价