[bookmark: _Hlt29355487]天津市华博水务有限公司
西城污水处理厂配电间断路器维修改造项目询价公告
一、项目概况及采购范围
1、项目名称：天津市华博水务有限公司西城污水处理厂配电间断路器维修改造项目
2、项目地点：静海西城污水处理厂
[bookmark: _GoBack]3、背景及内容：西城污水处理厂存在电力系统隐患，需更换框架断路器（型号为CW2-1600/4P 630A）2台。为彻底消除安全事故隐患、保障设备安全稳定运行、满足生产合规要求，需紧急对相关设备进行更换维修。
4、最高限价：8.2万元。
5、本项目业务实质：
□本项目业务实质：对有形动产进行包工包料维修，含人工+零配件更换+辅料。
二、报价方要求
1、投标人必须是在中华人民共和国注册的、具备独立企业法人资格的生产商，营业执照在有效期内；
2、水务集团合格供应商范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商。
3. 《承装（修、试）电力设施许可证》：许可类别须包含承修类及承试类，等级须达到五级及以上（对应国家能源局国能发资质〔2025〕44号文换领的三级（10千伏以下））；
4. 《安全生产许可证》：须在有效期内，且企业主要负责人须持有有效的安全生产考核合格证书（A证）；
5. 人员特种作业证：现场作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（高压电工作业），严禁无证上岗；
6.现用电柜品牌为德利泰，为保证适配性，报价单位需提供同品牌断路器，需提供授权及合格证。
三、报价要求
1.提供营业执照复印件及报价单，报价单明确联系人及电话，加盖公章，报价含税。投标人报价时需明确不含税价格、税率及含税价格。投标人必须按本项目业务实质进行报价、合同签订、发票开具与价款结算，不得改变业务性质、拆分税目、变更税率，否则视为不满足实质性要求，投标无效。
2、投标人需提供所投产品近三年（2024 年1 月1 日至今）类似项目业绩（须提供供货合同）至少一个。
3、投标人近三年内（2024年1 月1 日至今），在经营活动中没有重大违法记录，须提供信用中国（www.creditchina.gov.cn/）下载打印的信用信息报告；
4、投标人需提供上述报价方要求中提及的所有资质性文件。
5、供货商应通过平台直接报价(报价单及相关文件均需加盖公章）。
6、本项目报价期限为：2026年7月29日 11：30至 2026年8月3日 11：30。开标时间为：2026年8月3日 11：30。
四、结算方式及期限
按照用量据实结算，具体实施方法以合同为准。
五、评审方式
合理低价中标。招标人将参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于异常低价可能导致影响履约的报价，应要求投标人进行澄清，投标人不能说明其报价合理或保证履约的，招标人有权否决该供应商。
六、项目联系人及联系方式
联系人姓名：张工
联系人电话：18322428018
联系邮箱：3097352506@qq.com
联系地址：津南区八里台镇二八线幸福河桥西100米双林污水处理厂
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