# 天津市华博水务有限公司

# 西城污水处理厂配电间防水工程询价公告

# 一、项目概况及采购范围

## 1、项目名称：西城污水处理厂配电间防水工程

## 2、项目地点：静海区范庄子村委会东静海新城西城污水处理厂

## 3、背景及内容：本项目为西城污水处理厂配电间防水工程

## 4、周期： 工期为合同签订后5个工作日

## 5、质量要求：质保至少五年

## 6、最高限价：1.5万元，报价含税

## 7、本项目业务实质：

## 本项目业务实质为建筑工程服务，包括工程施工、安装、修缮、装饰、配套服务及相关辅材等，属于建筑服务范畴。

二、报价方要求

1、投标人必须是在中华人民共和国注册的生产商，营业执照在有效期内；

2、水务集团合格供应商范围内（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商。

3、根据附件工程清单，投标人需可以提供潜水作业服务，并提供相关证明

4、根据附件工程清单，投标人需可以提供有限空间作业服务，并提供相关证明。

# 三、报价要求

1.提供营业执照复印件及报价单，报价单明确联系人及电话，加盖公章，报价单应注明不含税价格，税率及含税价格。投标人应在投标文件中明确自身纳税人身份（一般/小规模）及适用税率/征收率，否则按一般纳税人处理，投标人必须按本项目业务实质进行报价、合同签订、发票开具与价款结算，不得改变业务性质、拆分税目、变更税率，否则视为不满足实质性要求，投标无效。

2.投标人需对甲方的技术信息和经营信息进行保密。

3.投标人应通过平台直接报价(报价单及相关文件均需加盖公章）。

4.本项目报价期限为：2026年 5月 28日15：30 至 2026年 6月2日15：30 。开标时间为：2026年 6月 2日 15：30 。

# 四、付款要求及期限

本项目在验收合格后一年内付清款项，具体实施方法以合同为准。

- 评审方式

本次评标采用综合评分法。招标人将抽取评审专家对满足询价文件实质性要求的投标文件，按照如下的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 40 | 报价得分=40×（评标基准价/投标报价），其中评标基准价为所有有效报价的最低报价。 |
| 2 | 施工组织方案 | 30 | 评标时将通过：方案可行性、重难点对策、工艺、安全文明施工、拟投入的人员与设备等几方面进行评价。良好：30-25分；较好：24.9-20分；一般：19.9-0分 |
| 3 | 质量保证 | 10 | 评标时将通过：质量保证、用料等几方面进行评价。良好：10-8分；较好：7.9-6分；一般：5.9-0分 |
| 4 | 进度计划 | 10 | 评标时将通过：工期、网络图等的安排与合理性进行评价。良好：10-8分；较好：7.9-6分；一般：5.9-0分 |
| 3 | 往年业绩 | 10 | 近3～5年同类工程业绩，需提供中标通知书或合同以证明，投标人每提供一个满足要求的业绩的得2分，最高得10分。 |

# 六、项目联系人及联系方式

联系人姓名：张工

联系人电话：18322428018

联系邮箱：3097352506@qq.com

联系地址：静海区范庄子村委会东静海新城西城污水处理厂

2026年5月28日

附件：

西城污水处理厂配电间屋顶防水工程

工程地点：静海区范庄子村委会东静海新城西城污水处理厂

工程范围：西城污水处理厂配电间屋顶防水工程铺设防水层面积约为282平米。使用材料为SBS改性沥青防水卷材（执行国标GB18242)。

工程质保期：依据《房屋建筑工程质量保修办法》规定，工程质保期限最低为5年，自工程竣工验收合格之日起计算。

材料质保期：投标人需在投标文件里写明拟使用材料的品牌、型号、规格；厂家承诺的材料质保期限，附厂家合格证。