天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

天津水务集团西河泵站及西菜园泵站分布式光伏发电项目

物资采购二次询价文件

- 项目需求及概况：

- 询价需求概况

1.1：本次询价范围为天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司天津水务集团西河泵站及西菜园泵站分布式光伏发电项目。

- 具体内容为天津水务集团西河泵站及西菜园泵站分布式光伏发电项目太阳能组件、并网逆变器等物资进行询价。

拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称型号规格、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发电设备 |  |  |
| 1 | 光伏发电设备 |  |  |
|  | N型双面太阳能组件680WP | 块 | 588 |
|  | 支架 | t | 13 |
|  | 铝合金压块 | 套 | 1242 |
| 2 | 汇流及变配电设备 |  |  |
|  | 400V并网柜MSN（含开关设备） | 面 | 1 |
|  | 低压万能断路器630A（用于接入点配电柜改造） | 面 | 1 |
|  | 并网逆变器 100kW | 台 | 4 |
| 3 | 集电线路设备 |  |  |
|  | 光伏直流电缆PV1100DC-F 1*4 | 米 | 3000 |
|  | 低压电力电缆ZR-YJLHY23-0.6/1kV-4*185+1*95 | 米 | 1200 |
|  | 低压电力电缆ZR-YJLHY23-0.6/1kV-4*95+1*50 | 米 | 200 |
|  | 镀锌钢管DN100 | 米 | 200 |
|  | 电缆保护管PVC50 | 米 | 900 |
|  | 电缆保护管PVC100 | 米 | 360 |
|  | 电缆槽盒150x100 | 米 | 150 |
|  | 电缆标志桩 | 个 | 25 |
| 4 | 接地 |  |  |
|  | 接地热镀锌扁钢40×4 | 米 | 2400 |
|  | 接地极 ∠63×6 L=2.5m | 个 | 64 |
|  | 黄绿接地线 BVR-4mm2 | 米 | 450 |
|  | 黄绿接地线 BVR-25mm2 | 米 | 60 |
| 二 | 控制保护设备 |  |  |
| 1 | 监控系统设备 |  |  |
|  | 并网点保护测控装置 | 套 | 1 |
|  | 电能采集表 | 套 | 1 |
|  | 电能采集终端(提供以太网通讯接口，含关口计量表) | 套 | 2 |
|  | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 |
| 2 | 通信系统设备 |  |  |
|  | 无线通信装置 | 套 | 1 |
| 3 | 光缆及电缆 |  |  |
|  | 保护测量电缆ZRC-KYJYP2-23 4*4 | 米 | 300 |

- 报价人资质要求：

- 基本资质要求

1.1：应具有在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的营业执照，且在有效期内，具有良好的商业信誉；

1.2：报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：http://www.jinshuiyuncai.com/）

- 1.3：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 其他资质要求

2.1：具有营业执照等资信证明文件，具有良好的商业信誉，提供有效期内的资信证明文件且经营范围包含询价文件明细相关内容；开户许可证或基本存款账户信息。

2.2：报价人须为询价文件明细相关内容材料经销商或生产商。营业执照在有效期内，具有独立订立合同的资格。如为设备材料代理商须提供设备材料生产商的授权材料，并提供生产商营业执照。

- 2.3：须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告或合格证。

- 三、公告发布时间：2026年01月26日9时至2026年01月29日10时30分（北京时间）。

- 四、项目控制价：939266元（含税价）。

- 1、本次询价为整体采购，总价不得超过项目控制价，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用。

2、交货期：中标后按照采购人规定的期限内全部运抵交付。

3、供货地点：天津水务集团西河泵站及西菜园泵站分布式光伏发电项目施工现场。

- 五、评审方式：合理低价法

- 1、声明：对于可能影响履约的异常低价，供应商应进行澄清，对于不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购单位有权否决供应商报价。

- 六、付款方式：合同签订生效后，本价款采用固定单价方式确定，该价格不因货物价格、人工费价格上涨等因素作任何调整，上述价款包括但不限于产品费用、采购费、包装费、运输费、装卸费用、人工费用、利润及税费等，买受人无需另行向出卖人支付其他任何费用。双方按实际供货量结算，最终结算文件由双方盖章确认。出卖人按照买受人要求提交正式财务发票，经买受人审核无误后付到总货款的10%为预付款（需提供同等金额的预付款保函，），货物运抵至指定地点经买受人验收合格，支付到总货款的97%，质保金为总货款的3%工程验收合格一年后支付，以电汇、银承、信用证、贷款等方式进行付款。（税额按国家政策变化最终做相应调整结算）（以合同签订为准）

- 七、时间要求：

- 1、报价起止时间：2026年01月26日9时至2026年01月29日10时30分（北京时间）；

2、开标时间: 2026年01月29日10时30分（北京时间）

八、报价方式：

1、线上报价方式：本次询价项目采用线下开标的方式，报价人按照要求准备报价文件并加盖公章法人章，于报价截止日期前将材料的扫描件（盖章扫描后的PDF文件和word文件）发布到津水云采投标平台，并由报价单位法人（负责人）或委托代理人将密封情况良好的纸质版报价文件盖章原件在截止日期前送至我处。

开标地点：天津市红桥区海源道2号市政建筑分公司

- 九、报价文件的组成：

- 基本组成要求：

- 1.1：法定代表人（负责人）资格证明书（见附件1）；

- 1.2：报价单位法定代表人授权委托书（需提供8个月以上社保证明）（如有委托人时提供，见附件2）；

1.3：报价清单（见附件3）；

1.4：廉政承诺书（见附件4）；

1.5：营业执照副本；

1.6：未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单相关截图。

- 其他组成要求

- 2.1：营业执照副本等资信证明文件，具有良好的商业信誉，提供有效期内的资信证明文件且经营范围包含询价文件明细相关内容；开户许可证或基本存款账户信息；

2.2：如为设备材料代理商须提供设备材料生产商的授权材料，并提供生产商营业执照；

- 2.3：产品的质量保证说明及售后服务承诺。货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告或合格证。

- 3、以上所提供的文件均需盖上销售方的公章及法人章。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，投标人可自拟）

4、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。

5、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、装卸、保险费、采购保管、产品检验检测、税收以及售后服务等费用。

6、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

7、评审、确定供应商原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商。

8、验收方法及标准

8.1、验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

8.2、货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

9、出现下列情况之一者，询价回函文件无效，作为自动弃权处理：

9.1：未提供营业执照有效复印件。

9.2：询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

9.3： 询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

9.4：未提供询价响应书、报价一览表、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应代表的询价响应授权书原件。

9.5：所提供文件未盖公章及法人章。

十、中标单位的确定：

1、声明：中标单位一经确定，由询价单位进行中标结果公示，公示期满后向中标单位发放中标通知书。

十一、联系人：孙工       联系电话：27042818

天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

2026年01月26 日

附件1：

法定代表人资格证明书

报价单位名称：

地址：

法定代表人姓名：         ，性别：      ，年龄：      ，职务：        ，为我公司法定代表人。

特此证明。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

附法人身份证正反面照片

附件2：

法定代表授权委托书

致：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

本授权书声明：注册于                           （国家或地区）的                               （报价单位名称）的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司合法代表人，就              项目名称                的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

报价单位（盖章）：

法定代表人：（签字）

职务：

被授权人：（签字）

职务：

日期：

附被授权人身份证正反面照片及8个月以上社保证明

附件3：

报价清单

采购单位名称：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

在研究了询价文件中所有文件后，我司对天津水务集团西河泵站及西菜园泵站分布式光伏发电项目采购项目（工程账号：TE250379J）询价响应报价如下：

| 序号 | 货物名称型号规格、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光伏发电设备 |  |  |  |  |
|  | N型双面太阳能组件680WP | 块 | 588 |  |  |
|  | 支架 | t | 13 |  |  |
|  | 铝合金压块 | 套 | 1242 |  |  |
| 2 | 汇流及变配电设备 |  |  |  |  |
|  | 400V并网柜MSN（含开关设备） | 面 | 1 |  |  |
|  | 低压万能断路器630A（用于接入点配电柜改造） | 面 | 1 |  |  |
|  | 并网逆变器 100kW | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 集电线路设备 |  |  |  |  |
|  | 光伏直流电缆PV1100DC-F 1*4 | 米 | 3000 |  |  |
|  | 低压电力电缆ZR-YJLHY23-0.6/1kV-4*185+1*95 | 米 | 1200 |  |  |
|  | 低压电力电缆ZR-YJLHY23-0.6/1kV-4*95+1*50 | 米 | 200 |  |  |
|  | 镀锌钢管DN100 | 米 | 200 |  |  |
|  | 电缆保护管PVC50 | 米 | 900 |  |  |
|  | 电缆保护管PVC100 | 米 | 360 |  |  |
|  | 电缆槽盒150x100 | 米 | 150 |  |  |
|  | 电缆标志桩 | 个 | 25 |  |  |
| 4 | 接地 |  |  |  |  |
|  | 接地热镀锌扁钢40×4 | 米 | 2400 |  |  |
|  | 接地极 ∠63×6 L=2.5m | 个 | 64 |  |  |
|  | 黄绿接地线 BVR-4mm2 | 米 | 450 |  |  |
|  | 黄绿接地线 BVR-25mm2 | 米 | 60 |  |  |
| 二 | 控制保护设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控系统设备 |  |  |  |  |
|  | 并网点保护测控装置 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电能采集表 | 套 | 1 |  |  |
|  | 电能采集终端(提供以太网通讯接口，含关口计量表) | 套 | 2 |  |  |
|  | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 通信系统设备 |  |  |  |  |
|  | 无线通信装置 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 光缆及电缆 |  |  |  |  |
|  | 保护测量电缆ZRC-KYJYP2-23 4*4 | 米 | 300 |  |  |
| 合计总价（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

询价响应供应商代表（签字）：

日期：

注：1、填写此表格时不得改变表格的形式。

2、“交货期” 指合同生效之日计起，多少日内完成合同规定全部产品的生产、运输、安装完毕、验收合格交付使用，交货期须以“日历天”为单位，或以具体截止日期表示。

3、询价响应单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写

4、此表应经法定代表人或询价响应供应商授权代表签名或盖章，并盖上公章。

供应商名称：

法定代表人或授权询价响应供应商代表（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

廉政承诺书

发包方：天津市管道工程集团有限公司市政建筑分公司

报价方：                      公司

我方根据已收到的     （项目名称）     的采购文件，为加强投标廉政建设，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1、应严格遵守国家关于招标采购的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、 严格执行采购采购合同文件，自觉按合同办事。

3、各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反招标采购管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

5、应与发包方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行招标采购的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准。

6、不得以任何理由向发包方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

7、不得以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

8、不得接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

9、不得以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

10、禁止报价方间串通投标，影响公平竞争，损害发包方或者其他报价方的合法权益。

报价方应公平竞争，维护市场秩序。报价方间的下列行为应受禁止：

（1）报价方之间协商投标报价等报价文件的实质性内容；

（2）报价方之间约定中标人；

（3）报价方之间约定部分报价方放弃报价或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价方按照该组织要求协同投标；

（5）报价方之间为谋取中标或者排斥特定报价方而采取的其他联合行动；

（6）不同报价方的报价文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同报价方委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同报价方的报价文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同报价方的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（10）不同报价方的报价文件相互混装；

（11）不同报价方的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

报价人：（公章）

法定地址：

法定代表人或其

委托代理人：（签字）