芥园水厂气浮车间排水池冲刷项目询价文件

1、项目名称：芥园水厂气浮车间排水池冲刷（JYXJ2026018）

2、内容包含：详见本项目技术需求书。

3、资格要求：具有营业执照，且在有效期内

4、评审方式：合理低价中标。

5、报价单位须于2026年6月8日9：30到芥园水厂（红桥区芥园道30号）踏勘现场，并根据需求书和现场实际情况编制报价文件，进行报价。踏勘联系人：袁婷。联系电话：13682059861。未踏勘现场的报价，一律无效。投标人应充分考虑完成此项目所需发生的一切费用，价款不再调整。

6、服务期：一年。

7、付款方式：全部工作完成，一次性支付全款。

8、项目控制价：40000元（超过预算金额的投标报价视为无效）

9、报价单位所编制的报价文件，需加盖公章，并提供第3条资格要求的资料加盖单位公章的复印件扫描件一套.

10、报价截止时间：2026年6月9日16:00，请报价单位在规定时间内将报价文件盖章版扫描成pdf文件上传至“津水云采”平台。

11、联系人：袁婷；联系电话：87724849

12、注意事项及否决条件：

（1）报价单位应保证所提交给建设单位的资料和数据是真实的。

（2）报价单位应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价函未对询价文件各方面都做出实质性响应，报价函将被否决。

（3）为保证本项目公正性，各投标单位应独立编制报价文件，如出现相同IP地址上传的报价文件，文件将被否决，该报价单位视为围标行为，我公司将进行严肃处理。

（4）应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书的供应商）。

天津市自来水集团有限公司芥园水厂分公司

2026年6月4日

采购需求书

| 一、项目名称 | 气浮车间排水池冲刷项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、采购类别 | □工程 □物资 ☑服务 | 投资概算 （万元） | 4.5 |
|  |  | 采购控制价 （万元） | 4 |
| 三、项目概况 |  |  |  |
| 本项目为气浮车间排水池冲刷工程。排水池共2格，有效水深约4m，总有效容积约800m3。随着系统地运行，池体内壁及底部易积聚污泥和滤料，影响系统处理效率及设备正常运行。本次冲刷工作旨在对排水池进行彻底清理、冲洗、清除滤料，恢复池体清洁状态，确保系统后续运行稳定可靠。 |  |  |  |
| 四、资质要求（工程采购）/功能需求（物采购资）/服务需求（服务采购） |  |  |  |
| 1. 具备类似工业水池、污泥处理设施清洗、清理工程经验优先； 2. 施工人员须具备有限空间作业证，熟悉有限空间作业规程。 |  |  |  |
| 五、技术性能指标、配置及数量要求（物资采购） |  |  |  |
| 1. 冲刷范围包括排水池池底、池壁及附属管道； 2. 使用高压清洗设备，确保池体无积泥、无杂物； 3. 清理出的污泥、滤料需妥善收集、运输并依法处置； 4. 施工过程中不得对现有工艺设备及结构造成损害； 5. 提供施工方案，包括清洗流程、安全措施、废弃物处理方案等。 |  |  |  |
| 六、工期/交货期/服务期需求 |  |  |  |
| 1. 合同签订后8个工作日内完成全部冲刷工作； 2. 如遇不可抗力因素，工期可相应顺延，但需提前书面说明。 |  |  |  |
| 七、质保期需求 |  |  |  |
| 1. 本工程质保期为验收合格后6个月； 2. 质保期内如因施工质量导致池体出现渗漏、清理不彻底等问题，中标方须免费返工处理。 |  |  |  |
| 八、付款方式需求 |  |  |  |
| 全部工作完成验收合格，支付全款。 |  |  |  |

报价内容

一、报价文件格式：

报  价  书

天津市自来水集团有限公司芥园水厂分公司：

- 在研究了              询价文件中的所有内容后，我们根据上述各种资料数据，报价为：人民币 　　 元                  （大写：   　　             ）。

- 工期：8个工作日。

- 付款方式：全部工作完成验收合格，一次性支付全款。

- 所有附件均为我们报价书的组成部分。

- 本报价书的报价有效期为报价之日起20天内。

- 其他：响应询价文件中所有实质性要求。

单位：　　   (盖章)

日期：

- 报价明细表（加盖公章）

- 资质文件（加盖公章）

- 有限空间作业证（加盖公章）