供水加压泵站（熊猫）

| 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 资产原值 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观加压设备 | XMZH-DF-44-0.30-A | 5 | 1025000 | 东堤头 |
| 景观加压设备 | HLXB 75-300-0.30-4 | 1 | 801200 | 赵庄子 |
| 景观加压设备 | HLXB 60-190-0.30-3 | 1 | 750600 | 刘快庄 |
| 景观加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A | 1 | 190000 | 前堡 |
| 箱体式加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A | 1 | 190000 | 徐堡 |
| 箱体式加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A | 1 | 190000 | 赵圈 |
| 景观加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A | 1 | 190000 | 郝堡 |
| 箱体式加压设备 | XMZH（B）-84-0.30-800 | 1 | 650000 | 后堡 |
| 加压设备 | XMZH（B）-60-0.30-800 | 1 | 597500 | 韩盛庄 |
| 加压设备 | XMZH（B）-60-0.30-800 | 1 | 597500 | 辛侯庄 |
| 加压设备 | XMZH（B）-98-0.28-800 | 1 | 650000 | 霍庄子 |
| 加压设备 | XMZH-DF-36-0.30-A | 2 | 380000 | 季庄子 |
| 加压设备 | XMZH（B）-80-0.30-800 | 1 | 650000 | 姚庄子 |
| 加压设备 | XMZH（B）-68-0.28-800 | 2 | 1195000 | 西堤头 |
| 加压设备 | AKKIII-68/0.28-3-C-1 | 1 | 597500 | 西堤头移到下河头 |
| 加压设备 | XMZH（B）-124-0.28-800 | 1 | 713000 | 芦新河 |
| 加压设备 | XMZH（B）-60-0.33-800 | 1 | 597500 | 东堤 |
| 加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A | 1 | 190000 | 平安庄 |
| 加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A | 2 | 380000 | 前丁庄 |
| 加压设备 | XMZH（B）-60-0.33-800 | 1 | 597500 | 后丁庄 |
| 加压设备 | XMZH（B）-98-0.28-800 | 2 | 1300000 | 上、中、下河头 |
| 加压设备 | XMZH（B）-60-0.33-800 | 2 | 1195000 | 双河 |
| 加压设备 | XMZH-DF-36-0.30-A | 1 | 190000 | 杨河 |
| 加压设备 | XMZH（B）-60-0.33-800 | 1 | 597500 | 岔房子 |
| 加压设备 | XMZH-DF-36-0.30-A | 2 | 380000 | 线河一村、二村 |
| 加压设备 | XMZH-DF-36-0.30-A | 1 | 190000 | 线河新村 |
| 加压设备 | XMZH-DF-10-0.2-A | 1 | 158000 | 阳光逸墅 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 8m*2m*2.5m=40T | 1 | 344000 | 线河一村 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 3m*3m*2.5m=22.5T | 1 | 280000 | 线河二村 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 8m*2m*2.5m=40T | 1 | 344000 | 线河新村 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 8m*4m*2.5m=80T | 1 | 450000 | 土山路 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 11m*4m*2.5m=110T | 1 | 528000 | 土山路 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 5.5m*4.5m*3.5m=86.63T | 1 | 510000 | 西堤头 |
| 智慧一体化调峰水箱 | 4m*3m*3m=36T | 1 | 320000 | 西堤头移到下河头设备外挂水箱 |
| 无线数字压力表 | XP7-101G | 6 | 18000 |  |
| 平台接入 | 接入熊猫智联平台 | 6 | 3600 |  |
| 合计 |  |  | 18226400 | 共38处泵站 |

供水加压设备（三立）

| 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 资产原值 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活设备 | / | / | / | 喜凤花园 |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLB16-35-2-P1.5KW | 1 | 466600 |  |
| 无负压多用途给水设备 | ZB084-32-25.5KW | 1 | 523200 |  |
| 无负压只能变速泵给水设备 | SLB16-35-2-P1.5KW | 1 | 466600 |  |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLB16-35-2-P1.1KW | 1 | 449700 |  |
| 中水设备 | / | / | / |  |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLBW7-32-2-P0.75KW | 1 | 439800 |  |
| 无负压多用途给水设备 | ZB036-31-23.0KW | 1 | 501400 |  |
| 无负压只能变速泵给水设备 | SLBW14-55-2-P2.5KW | 1 | 472500 |  |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLBW6-52-2-P1.1KW | 1 | 449700 |  |
| 合计 |  |  | 3769500 | 共3处泵站 |

污水处理站及提升泵站

| 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 资产原值 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化污水处理设备 | 150t/d 工艺AO+MBR/S（含配套泵站） | 3 | 3507847.2 | 季庄子南，霍庄子南，芦新河B |
| 一体化污水处理设备 | 130t/d 工艺AO+MBR/S（含配套泵站） | 2 | 2266608.96 | 霍庄子北，芦新河C |
| 一体化污水处理设备 | 100t/d 工艺AO+MBR/S（含配套泵站） | 3 | 3076112.16 | 季庄子北，芦新河A，芦新河D |
| 一体化污水处理设备 | 筒体2500mm，材质为玻璃钢缠绕，配套两台潜水提升泵、管道阀门、不锈钢格栅、维修平台、附件及电控系统 | 6 | 528876.48 | 西堤头2、刘块庄1、芦新河2、线河1 |
| 线河泵站 | 泵，管道，控制柜，配电系统等 | 1 | 1350000 |  |
| 雨污分流西堤头泵站 | 泵，管道，控制柜，配电系统等 | 1 | 694269.38 |  |
| 雨污分流东堤头泵站 | 泵，管道，控制柜，配电系统等 | 1 | 659693.8 |  |
| 雨污分流杨河泵站 | 泵，管道，控制柜，配电系统等 | 1 | 1267870.92 |  |
| 雨污分流河头泵站 | 泵，管道，控制柜，配电系统等 | 1 | 1446582 |  |
| 雨污分流双河村泵站 | 泵，管道，控制柜，配电系统等 | 1 | 1516441 |  |
| 合计 |  |  | 16314301.9 | 共20台设备 |

变压器

| 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 资产原值 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 50KVA 变压器 | 22 | 2174257.8 |

消火栓

| 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 资产原值 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓 | 消火栓 | 1782 | 3008693.16 |